## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 2045.6002 | 0 | 2191.0095 | 0 | 2077.0514 | 0 | 2240.6724 | 0 | 2.5265 |  | 0 | 0 | 0 | 68.9133 | 0 | 0 | 3495.6382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4261.2383 | 0 | 3429.553 |  |  | 0 | 4191.3027 | 0 | 0 | 0 | 1172.8549 | 0 | 1493.9052 | 1177.1679 | 0 | 1501.7172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1927.1554 | 0 | 1983.1934 | 0 | 71.5371 | 0 | 542.1913 | 0 | 0 | 0 | 549.7569 | 115.1259 | 290.7558 | 0 | 7.6903 | 0 | 6.1716 | 0 | 5.961 | 96.6034 | 65.9634 | 32.618 | 32.8951 | 57.1057 | 377.3895 | 443.384 | 508.5057 | 45.9166 | 287.7316 | 121.7666 | 190.5809 | 0 | 47.0356 | 0 | 10.0805 | 0 | 0 | 0 | 62.9275 | 0 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1896.1317 | 0 | 2194.0248 | 0 | 1913.5228 | 0 | 2243.9979 | 0 | 2.1662 |  | 0 | 0 | 0 | 79.3928 | 0 | 0 | 3349.9121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4199.9351 | 0 | 3283.8572 |  |  | 0 | 4129.8877 | 0 | 0 | 0 | 1186.1623 | 0 | 1456.5295 | 1190.5654 | 0 | 1464.2925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1773.3151 | 0 | 1995.0904 | 0 | 67.8375 | 0 | 518.6755 | 0 | 0 | 0 | 527.7085 | 107.4599 | 283.5643 | 0 | 7.6834 | 0 | 5.8141 | 0 | 5.9998 | 39.5981 | 66.8467 | 31.5545 | 32.8743 | 41.1293 | 434.9524 | 402.1335 | 505.0138 | 39.0023 | 290.2223 | 115.4377 | 191.8522 | 0 | 37.9423 | 0 | 10.1914 | 0 | 0 | 0 | 64.4281 | 0 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1635.2523 | 0 | 2082.8507 | 0 | 1663.9227 | 0 | 2132.9387 | 0 | 2.575 |  | 0 | 0 | 0 | 69.6428 | 0 | 0 | 3078.6323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4059.1488 | 0 | 3012.4161 |  |  | 0 | 3988.8372 | 0 | 0 | 0 | 1201.8218 | 0 | 1453.5909 | 1206.2747 | 0 | 1461.2244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1541.7737 | 0 | 1898.8241 | 0 | 68.461 | 0 | 523.3687 | 0 | 0 | 0 | 491.3105 | 104.796 | 89.2352 | 0 | 7.5933 | 0 | 5.8834 | 0 | 6.0192 | 9.8138 | 67.4252 | 31.2531 | 32.8639 | 40.5023 | 378.9587 | 406.7408 | 499.7623 | 39.8649 | 285.8887 | 113.8165 | 179.0143 | 0 | 42.2482 | 0 | 10.1775 | 0 | 0 | 0 | 65.883 | 0 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1601.5581 | 0 | 2018.2578 | 0 | 1627.5497 | 0 | 2068.391 | 0 | 2.3671 |  | 0 | 0 | 0 | 70.7558 | 0 | 0 | 2938.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3957.8444 | 0 | 2872.5797 |  |  | 0 | 3887.7217 | 0 | 0 | 0 | 1102.0305 | 0 | 1425.6762 | 1106.3896 | 0 | 1433.3277 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1508.3522 | 0 | 1841.3472 | 0 | 64.0616 | 0 | 518.6132 | 0 | 0 | 0 | 456.1305 | 105.326 | 83.6338 | 0 | 10.4997 | 0 | 5.8086 | 0 | 5.9555 | 9.6025 | 65.8803 | 31.1838 | 32.7461 | 40.0727 | 365.3794 | 408.1888 | 495.2174 | 39.7887 | 288.9129 | 112.5382 | 160.1246 | 0 | 42.3556 | 0 | 10.5135 | 0 | 0 | 0 | 63.9792 | 0 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1589.7276 | 0 | 1978.6816 | 0 | 1615.3793 | 0 | 2028.554 | 0 | 2.4641 |  | 0 | 0 | 0 | 74.0315 | 0 | 0 | 2972.4371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3893.9332 | 0 | 2906.9413 |  |  | 0 | 3824.2595 | 0 | 0 | 0 | 1137.9449 | 0 | 1396.4642 | 1142.5402 | 0 | 1404.1538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.1788 | 0 | 1800.2687 | 0 | 62.1841 | 0 | 511.4841 | 0 | 0 | 0 | 458.0219 | 105.7313 | 76.7852 | 0 | 10.9777 | 0 | 5.7393 | 0 | 5.8945 | 9.3808 | 64.214 | 30.7647 | 32.3859 | 40.3221 | 360.3357 | 404.4614 | 471.5749 | 42.6465 | 280.9489 | 111.3743 | 162.1996 | 0 | 43.1384 | 0.0069282 | 9.4882 | 0 | 0 | 0 | 59.2818 | 0 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1590.6822 | 0 | 1977.4463 | 0 | 1621.5684 | 0 | 2027.2837 | 0 | 2.381 |  | 0 | 0 | 0 | 68.1186 | 0 | 0 | 2941.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3983.2454 | 0 | 2875.6792 |  |  | 0 | 3913.8213 | 0 | 0 | 0 | 1096.6589 | 0 | 1433.0028 | 1101.1113 | 0 | 1441.1014 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1493.0236 | 0 | 1777.6873 | 0 | 60.9993 | 0 | 501.495 | 0 | 0 | 0 | 436.3644 | 108.9633 | 83.0691 | 0 | 11.099 | 0 | 5.731 | 0 | 5.8557 | 9.4951 | 63.7256 | 30.6815 | 32.4274 | 52.6093 | 355.0287 | 401.8633 | 483.8724 | 42.12 | 274.3741 | 112.3338 | 166.7202 | 0 | 32.6526 | 0 | 10.3923 | 0 | 0 | 0 | 56.6505 | 0 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1588.4524 | 0 | 2068.3308 | 0 | 1621.3837 | 0 | 2117.6968 | 0 | 2.1246 |  | 0 | 0 | 0 | 79.05 | 0 | 0 | 3012.9127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4226.7295 | 0 | 2948.1052 |  |  | 0 | 4158.5408 | 0 | 0 | 0 | 1145.6981 | 0 | 1449.6036 | 1150.4644 | 0 | 1458.4237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1483.5342 | 0 | 1807.233 | 0 | 60.4243 | 0 | 492.2126 | 0 | 0 | 0 | 413.0482 | 114.7691 | 81.7493 | 0.14896 | 9.2388 | 0 | 5.5952 | 0 | 5.6506 | 9.2318 | 59.5202 | 30.0303 | 31.5718 | 93.7108 | 352.4791 | 394.083 | 498.6745 | 46.554 | 275.874 | 110.6815 | 168.5146 | 0 | 26.6043 | 0 | 10.4408 | 2.3868 | 0 | 0 | 61.0028 | 0 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 1960.8497 | 0 | 2552.2323 | 0 | 2008.1388 | 0 | 2599.7148 | 0 | 1.7528 |  | 0 | 0 | 0 | 79.1436 | 0 | 0 | 3513.7704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4981.9436 | 0 | 3450.389 |  |  | 0 | 4915.158 | 0 | 0 | 0 | 1215.7773 | 0 | 1525.8867 | 1220.8484 | 0 | 1535.4717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829.6298 | 0 | 2199.6873 | 0 | 91.8333 | 0 | 538.608 | 0 | 0 | 0 | 448.3571 | 130.5204 | 131.8818 | 1.105 | 2.7366 | 0 | 5.7005 | 0 | 5.3153 | 9.1903 | 59.4717 | 30.4564 | 30.4148 | 83.5922 | 344.0059 | 419.6688 | 540.791 | 151.2495 | 296.9115 | 112.2126 | 170.4129 | 0 | 161.6349 | 60.3585 | 3.7897 | 47.472 | 0 | 0 | 186.8536 | 0 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 3191.1923 | 0 | 3131.6957 | 0 | 3224.1766 | 0 | 3178.5198 | 0 | 1.7113 |  | 0 | 0 | 0 | 99.2693 | 0 | 0 | 5640.2554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6254.3169 | 0 | 5580.8767 |  |  | 0 | 6189.3911 | 0 | 0 | 0 | 1910.4883 | 0 | 1985.6906 | 1916.5488 | 0 | 1996.5844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2923.3237 | 0 | 2685.9523 | 0 | 134.3898 | 0 | 819.5534 | 0 | 0 | 0 | 449.043 | 179.8249 | 295.37 | 1.1328 | 3.2701 | 0 | 5.4345 | 0 | 5.2987 | 74.1837 | 122.9652 | 30.4252 | 33.245 | 73.4978 | 423.1364 | 475.3854 | 697.9608 | 274.2355 | 341.3386 | 108.4298 | 221.0962 | 0 | 238.6904 | 320.6648 | 0 | 100.9439 | 0 | 0 | 205.0567 | 0 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 3303.9583 | 0 | 3116.6633 | 0 | 3318.2384 | 0 | 3163.0005 | 0 | 1.5496 |  | 0 | 0 | 0 | 115.3308 | 0 | 0 | 5751.3691 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6376.4351 | 0 | 5692.6919 |  |  | 0 | 6311.699 | 0 | 0 | 0 | 1881.8801 | 0 | 2049.0871 | 1887.7161 | 0 | 2060.0979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2994.3704 | 0 | 2645.0597 | 0 | 125.3693 | 0 | 810.1796 | 0 | 0 | 0 | 379.9467 | 215.37 | 235.3856 | 0.73439 | 4.4479 | 0 | 5.4622 | 0 | 5.2239 | 72.1918 | 115.9088 | 30.6608 | 32.4378 | 63.0362 | 508.4398 | 493.5927 | 725.1124 | 327.4129 | 333.8111 | 109.036 | 237.3913 | 0 | 200.5541 | 349.351 | 0 | 88.1648 | 0 | 0 | 199.7899 | 0 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 3459.8234 | 0 | 3160.0234 | 0 | 3473.869 | 0 | 3206.7867 | 0 | 1.9514 |  | 0 | 0 | 0 | 112.9274 | 0 | 0 | 5874.6033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6452.7991 | 0 | 5815.4746 |  |  | 0 | 6388.3918 | 0 | 0 | 0 | 1853.2247 | 0 | 2059.485 | 1859.0268 | 0 | 2070.6645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3148.3353 | 0 | 2680.2384 | 0 | 156.0127 | 0 | 948.5219 | 0 | 0 | 0 | 408.6876 | 210.6554 | 302.073 | 1.0669 | 3.0727 | 0 | 5.4733 | 0 | 5.2876 | 75.0116 | 132.7409 | 29.0742 | 32.2369 | 56.3956 | 458.6503 | 523.0098 | 706.1776 | 295.8341 | 337.7983 | 108.9044 | 217.7637 | 0 | 210.1947 | 292.7199 | 0 | 107.3525 | 0 | 0 | 230.5137 | 0 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 3374.2511 | 0 | 3159.5809 | 0 | 3398.7211 | 0 | 3206.5558 | 0 | 1.6212 |  | 0 | 0 | 0 | 103.2726 | 0 | 0 | 5819.1245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6468.8225 | 0 | 5759.7354 |  |  | 0 | 6403.8577 | 0 | 0 | 0 | 1890.8754 | 0 | 2094.1613 | 1896.5533 | 0 | 2105.2682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3080.1741 | 0 | 2688.3577 | 0 | 132.2801 | 0 | 945.6328 | 0 | 0 | 0 | 427.294 | 191.9389 | 276.844 | 0.53001 | 5.5114 | 0 | 5.5398 | 0 | 5.3347 | 57.3551 | 146.5938 | 29.0292 | 32.3928 | 55.675 | 463.2299 | 520.0861 | 746.4893 | 267.8754 | 349.8464 | 110.0302 | 215.5328 | 0 | 220.774 | 345.0071 | 0 | 79.5427 | 0 | 0 | 169.8601 | 0 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 3075.2847 | 0 | 3112.2322 | 0 | 3104.0878 | 0 | 3159.652 | 0 | 2.224 |  | 0 | 0 | 0 | 99.4665 | 0 | 0 | 5052.8103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6303.6348 | 0 | 4991.3643 |  |  | 0 | 6238.05 | 0 | 0 | 0 | 1485.388 | 0 | 2012.9568 | 1490.4953 | 0 | 2024.1165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2809.5259 | 0 | 2655.9954 | 0 | 140.5039 | 0 | 808.0845 | 0 | 0 | 0 | 455.9185 | 168.4419 | 312.0184 | 0.78289 | 5.7019 | 0 | 5.8973 | 0 | 5.5758 | 20.5698 | 63.7013 | 29.7878 | 31.8801 | 56.8043 | 439.241 | 561.5861 | 700.1501 | 252.3355 | 360.4881 | 115.0982 | 176.3192 | 0 | 166.8588 | 236.65 | 0 | 120.3913 | 0 | 0 | 263.794 | 0 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 3587.1813 | 0 | 3315.1398 | 0 | 3603.7264 | 0 | 3361.5858 | 0 | 1.8775 |  | 0 | 0 | 0 | 112.2821 | 0 | 0 | 6036.3621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6612.1499 | 0 | 5977.5408 |  |  | 0 | 6547.2063 | 0 | 0 | 0 | 1859.029 | 0 | 2076.0087 | 1864.5114 | 0 | 2086.9248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3253.1886 | 0 | 2832.4044 | 0 | 156.1374 | 0 | 960.7889 | 0 | 0 | 0 | 443.3397 | 172.5572 | 339.461 | 1.1258 | 2.605 | 0 | 5.4206 | 0 | 5.2322 | 102.6274 | 139.4404 | 29.0673 | 33.4286 | 56.6415 | 499.6306 | 552.9258 | 680.2281 | 260.6943 | 350.2933 | 108.1804 | 245.7606 | 0 | 273.3972 | 336.3814 | 0 | 131.5631 | 0 | 0 | 223.979 | 0 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 3543.1643 | 0 | 3151.7142 | 0 | 3568.0232 | 0 | 3198.0804 | 0 | 2.1223 |  | 0 | 0 | 0 | 106.5857 | 0 | 0 | 5945.5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6419.0386 | 0 | 5886.5203 |  |  | 0 | 6354.6226 | 0 | 0 | 0 | 1818.3265 | 0 | 2069.6617 | 1824.0739 | 0 | 2080.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3221.6499 | 0 | 2687.4603 | 0 | 156.6847 | 0 | 971.2312 | 0 | 0 | 0 | 392.7209 | 199.0264 | 342.215 | 0.0069282 | 6.8866 | 0 | 5.3347 | 0 | 5.2045 | 73.7957 | 159.9791 | 28.8975 | 31.5406 | 55.0515 | 486.1899 | 568.6459 | 644.0421 | 236.3867 | 344.8235 | 107.1377 | 216.1529 | 0 | 256.0975 | 333.4162 | 0 | 100.691 | 0 | 0 | 221.6013 | 0 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 3401.1149 | 0 | 2996.8055 | 0 | 3430.0826 | 0 | 3043.7894 | 0 | 2.4064 |  | 0 | 0 | 0 | 98.5843 | 0 | 0 | 5779.3892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6247.4971 | 0 | 5720.0884 |  |  | 0 | 6182.8376 | 0 | 0 | 0 | 1797.3922 | 0 | 2042.6309 | 1803.1621 | 0 | 2053.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3087.2551 | 0 | 2534.7334 | 0 | 129.2213 | 0 | 936.9905 | 0 | 0 | 0 | 418.3524 | 199.068 | 306.8569 | 0 | 10.5586 | 0 | 5.4539 | 0 | 5.307 | 90.8564 | 127.4269 | 29.1019 | 33.0718 | 58.1276 | 448.5767 | 585.1489 | 603.0132 | 251.7188 | 315.5276 | 108.7381 | 182.4057 | 0 | 251.9509 | 279.1649 | 0 | 91.5596 | 0 | 0 | 195.9988 | 0 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 3095.9517 | 0 | 2950.3934 | 0 | 3124.9185 | 0 | 2998.1788 | 0 | 2.4526 |  | 0 | 0 | 0 | 96.488 | 0 | 0 | 5623.1919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6114.8389 | 0 | 5563.2871 |  |  | 0 | 6050.3152 | 0 | 0 | 0 | 1957.5029 | 0 | 1970.5483 | 1963.3945 | 0 | 1981.645 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2803.4805 | 0 | 2492.9427 | 0 | 109.0984 | 0 | 846.511 | 0 | 0 | 0 | 460.2251 | 189.8119 | 339.4645 | 0 | 8.3242 | 0 | 5.7005 | 0 | 5.4871 | 90.6209 | 141.1413 | 29.573 | 33.1965 | 63.9369 | 435.1083 | 599.4556 | 604.8838 | 185.5857 | 311.1697 | 112.5313 | 221.2936 | 0 | 222.6585 | 92.0723 | 0 | 26.4865 | 0 | 0 | 200.4259 | 0 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 3003.4342 | 0 | 2873.0145 | 0 | 3035.845 | 0 | 2921.7607 | 0 | 2.8175 |  | 0 | 0 | 0 | 99.075 | 0 | 0 | 5257.939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5891.532 | 0 | 5196.7715 |  |  | 0 | 5825.1023 | 0 | 0 | 0 | 1736.8525 | 0 | 1932.0615 | 1742.4318 | 0 | 1942.7653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2740.5471 | 0 | 2462.3772 | 0 | 101.9173 | 0 | 933.2577 | 0 | 0 | 0 | 451.2254 | 163.0898 | 303.4898 | 0 | 7.8462 | 0 | 6.094 | 0 | 5.8668 | 65.1874 | 163.4362 | 30.5845 | 34.1145 | 65.326 | 412.1136 | 638.4683 | 612.737 | 154.8799 | 316.5045 | 118.0531 | 227.3731 | 0 | 240.3358 | 22.4578 | 4.9086 | 14.4973 | 0 | 0 | 157.7884 | 0 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 2762.9849 | 0 | 2691.6423 | 0 | 2789.0854 | 0 | 2740.4496 | 0 | 2.6766 |  | 0 | 0 | 0 | 97.3162 | 0 | 0 | 4859.6555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5606.9114 | 0 | 4797.8723 |  |  | 0 | 5540.468 | 0 | 0 | 0 | 1635.1389 | 0 | 1881.7571 | 1640.6117 | 0 | 1892.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2533.2051 | 0 | 2312.5728 | 0 | 90.1878 | 0 | 869.557 | 0 | 0 | 0 | 481.7579 | 155.3545 | 299.6273 | 0 | 8.5009 | 0 | 6.1522 | 0 | 5.9001 | 9.3773 | 75.216 | 30.5603 | 32.9852 | 66.0361 | 407.9532 | 596.7398 | 627.8266 | 136.8666 | 302.1839 | 119.3036 | 248.2617 | 0 | 218.3977 | 0.013856 | 9.7272 | 7.4305 | 0 | 0 | 101.0298 | 0 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 2451.4541 | 0 | 2387.8563 | 0 | 2462.2823 | 0 | 2437.5948 | 0 | 2.8429 |  | 0 | 0 | 0 | 108.2639 | 0 | 0 | 4140.6711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5209.6787 | 0 | 4077.4778 |  |  | 0 | 5142.0518 | 0 | 0 | 0 | 1276.3328 | 0 | 1863.0576 | 1281.1255 | 0 | 1873.4504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.0289 | 0 | 2051.8575 | 0 | 84.3093 | 0 | 732.8734 | 0 | 0 | 0 | 454.5301 | 134.026 | 300.4449 | 0 | 6.7862 | 0 | 5.8751 | 0 | 5.9915 | 11.1821 | 65.856 | 30.1411 | 32.8812 | 66.6008 | 383.029 | 573.7658 | 628.2042 | 83.1142 | 295.4808 | 115.9123 | 190.2449 | 0 | 75.1987 | 0 | 10.5101 | 0 | 0 | 0 | 56.1434 | 0 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 2362.1251 | 0 | 2221.2382 | 0 | 2390.9219 | 0 | 2270.5792 | 0 | 2.2794 |  | 0 | 0 | 0 | 82.8237 | 0 | 0 | 4068.4194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4864.9089 | 0 | 4004.1946 |  |  | 0 | 4797.1379 | 0 | 0 | 0 | 1305.7828 | 0 | 1732.9075 | 1310.8339 | 0 | 1742.885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.0995 | 0 | 1894.5775 | 0 | 74.5336 | 0 | 642.3564 | 0 | 0 | 0 | 442.1508 | 111.7138 | 310.6813 | 0 | 7.3404 | 0 | 5.9971 | 0 | 5.7726 | 88.7364 | 61.422 | 30.5187 | 32.2958 | 72.9332 | 385.537 | 580.791 | 510.1407 | 55.7235 | 278.6903 | 117.3672 | 179.482 | 0 | 64.893 | 0 | 10.1325 | 0 | 0 | 0 | 52.2774 | 0 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 2415.3986 | 0 | 2202.2764 | 0 | 2437.4564 | 0 | 2252.0807 | 0 | 2.5126 |  | 0 | 0 | 0 | 84.5845 | 0 | 0 | 4184.3572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4667.9385 | 0 | 4120.3097 |  |  | 0 | 4598.9634 | 0 | 0 | 0 | 1366.6575 | 0 | 1637.5776 | 1371.6288 | 0 | 1646.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.4728 | 0 | 1902.6261 | 0 | 64.8237 | 0 | 615.1909 | 0 | 0 | 0 | 392.5338 | 116.1755 | 341.3282 | 0 | 8.7122 | 0 | 6.0109 | 0 | 5.864 | 106.7324 | 63.5489 | 30.7785 | 32.5071 | 73.4632 | 438.7421 | 590.5875 | 515.614 | 56.638 | 284.8148 | 116.7332 | 197.6615 | 0 | 57.608 | 0 | 10.136 | 0 | 0 | 0 | 51.3795 | 0 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 2395.3984 | 0 | 2307.7122 | 0 | 2417.8958 | 0 | 2357.6665 | 0 | 2.829 |  | 0 | 0 | 0 | 79.7567 | 0 | 0 | 4088.7565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4729.1528 | 0 | 4023.3265 |  |  | 0 | 4659.22 | 0 | 0 | 0 | 1318.666 | 0 | 1658.6157 | 1323.4194 | 0 | 1667.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.5165 | 0 | 2025.7302 | 0 | 73.6121 | 0 | 558.9104 | 0 | 0 | 0 | 448.1825 | 114.8176 | 287.2328 | 0 | 6.7377 | 0 | 6.3019 | 0 | 6.0968 | 114.9181 | 68.1181 | 31.7693 | 33.4701 | 83.658 | 449.4012 | 633.7294 | 537.4517 | 45.7885 | 297.1436 | 120.471 | 248.6323 | 0 | 59.8008 | 0 | 10.0494 | 0.0034641 | 0 | 0 | 53.4455 | 0 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 2283.035 | 0 | 2247.9369 | 0 | 2316.4207 | 0 | 2298.0608 | 0 | 2.5103 |  | 0 | 0 | 0 | 63.1513 | 0 | 0 | 3869.845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4471.4382 | 0 | 3803.9604 |  |  | 0 | 4401.5015 | 0 | 0 | 0 | 1261.9125 | 0 | 1559.0464 | 1266.572 | 0 | 1567.2917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.7742 | 0 | 2003.0748 | 0 | 69.3998 | 0 | 567.1328 | 0 | 0 | 0 | 493.6259 | 120.9802 | 365.2166 | 0 | 6.7481 | 0 | 6.288 | 0 | 6.0774 | 79.5669 | 67.6227 | 30.9483 | 33.342 | 95.9209 | 380.2612 | 572.0753 | 529.7475 | 44.9467 | 295.4981 | 120.7066 | 188.7068 | 0 | 59.1876 | 0 | 10.0216 | 0 | 0 | 0 | 52.5975 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 61614.0063 | 0 | 62088.759 | 0 | 62244.2679 | 0 | 63253.591 | 0 | 54.742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.2265 | 0 | 0 | 107295.6887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126255.1115 | 0 | 105791.0129 | 0 | 0 | 0 | 124640.345 | 0 | 0 | 0 | 35614.3987 | 0 | 42259.913 | 35737.4672 | 0 | 42492.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56600.9103 | 0 | 53859.2917 | 0 | 2345.8193 | 0 | 17113.4208 | 0 | 0 | 0 | 10780.2325 | 3535.5437 | 6078.3838 | 6.6338 | 170.5688 | 0 | 138.8799 | 0 | 136.1724 | 1325.8289 | 2228.1646 | 729.4598 | 783.2053 | 1512.149 | 9987.7697 | 12346.517 | 14073.1908 | 3377.1789 | 7396.2764 | 2726.7941 | 4803.4979 | 0 | 3250.2093 | 2668.2647 | 140.5593 | 918.4854 | 0 | 0 | 3056.6873 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч