## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS | 10 Кадников Т 2 ап RS | 10 Кадников ТСН 1 ао RS | 10 Кадников ТСН 2 ао RS | 10 Кадников-Б.Село ао RS | 10 Кадников-ДОР ао RS | 10 Кадников-Залесье ао RS | 10 Кадников-Замошье ао RS | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS | 10 Кадников-Комплекс ао RS | 10 Кадников-Марковское ао RS | 10 Кадников-РРС ао RS | 10 Кадников-Союз ао RS | 10 Кадников-СХТ ао RS | 10 Кадников-Турово ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS | 10 Кадников-Элеватор ао RS | 110 Кадников-Воробьево (Т 2) ап RS | 110 Кадников-Сокол (Т 1) ап RS
00 - 01 | 2006.4 | 430.4 | 5.8 | 13.2 | 28.5 | 202 | 48.15 | 105 | 832.4 |  | 112 | 394.8 |  | 213.6 | 35.6 | 14.4 | 0 | 326.4 | 86.8 | 441.1 | 2014.1
01 - 02 | 2009.6 | 412.8 | 5.8 | 13 | 27 | 198 | 43.35 | 99.3 | 794 |  | 104.2 | 376 |  | 222 | 29.4 | 14.6 | 0 | 394.8 | 86.4 | 423.5 | 2018.5
02 - 03 | 1865.6 | 408 | 5.9 | 13.2 | 26.85 | 195.6 | 42.6 | 102 | 758.8 |  | 101.2 | 372 |  | 222.8 | 28 | 14.4 | 0 | 287.2 | 86.8 | 420.2 | 1874.4
03 - 04 | 1691.2 | 414.4 | 5.8 | 13.3 | 26.7 | 200 | 42.45 | 98.1 | 724 |  | 104.2 | 373.2 |  | 228 | 28.4 | 14.6 | 0 | 142.8 | 86.4 | 423.5 | 1700.6
04 - 05 | 1692.8 | 436.8 | 5.8 | 13.1 | 27 | 224.4 | 43.05 | 100.8 | 748.4 |  | 102.4 | 388.8 |  | 228.8 | 29 | 14.6 | 0 | 103.2 | 84.4 | 447.7 | 1701.7
05 - 06 | 1780.8 | 451.2 | 5.8 | 13.5 | 27 | 238 | 45.75 | 105 | 820.8 |  | 108.2 | 414.8 |  | 225.6 | 28.4 | 14.4 | 0 | 84.8 | 83.2 | 463.1 | 1790.8
06 - 07 | 2001.6 | 475.2 | 5.7 | 14 | 30.45 | 236.8 | 59.7 | 121.8 | 941.2 |  | 149.2 | 474 |  | 215.6 | 30.6 | 14.4 | 0 | 79.6 | 86.4 | 486.2 | 2011.9
07 - 08 | 2225.6 | 499.2 | 5.9 | 14.2 | 21.3 | 250.4 | 55.8 | 138.6 | 1067.2 |  | 166.2 | 507.6 |  | 216.4 | 31 | 15.6 | 0 | 107.2 | 107.6 | 509.3 | 2236.3
08 - 09 | 2776 | 657.6 | 7.3 | 13.9 | 31.8 | 310.8 | 44.25 | 138.9 | 1538.8 |  | 187 | 517.6 |  | 246 | 31.8 | 33.4 | 0 | 104.4 | 203.6 | 668.8 | 2784.1
09 - 10 | 2982.4 | 760 | 6.2 | 14.4 | 44.25 | 364.8 | 46.8 | 133.2 | 1490.4 |  | 184.6 | 509.2 |  | 255.2 | 64 | 287.8 | 0 | 116 | 207.2 | 770 | 2993.1
10 - 11 | 3084.8 | 707.2 | 6.3 | 14.2 | 45.45 | 355.6 | 43.95 | 130.2 | 1446 |  | 170.4 | 508.8 |  | 252 | 42.2 | 301 | 0 | 268.8 | 190 | 716.1 | 3094.3
11 - 12 | 3214.4 | 726.4 | 6 | 14.5 | 41.1 | 413.6 | 48.75 | 128.4 | 1472.8 |  | 180.2 | 498.8 |  | 251.6 | 61.4 | 295 | 0 | 382.4 | 130.8 | 737 | 3226.3
12 - 13 | 2892.8 | 523.2 | 5.8 | 14.2 | 20.85 | 295.2 | 48 | 130.5 | 1144 |  | 153.2 | 492.4 |  | 251.6 | 30 | 294.2 | 0 | 420.8 | 100 | 534.6 | 2901.8
13 - 14 | 3152 | 710.4 | 6 | 14 | 26.4 | 320 | 56.7 | 129.9 | 1411.6 |  | 149.4 | 510.8 |  | 255.2 | 54.4 | 293.8 | 0 | 394.8 | 224 | 719.4 | 3161.4
14 - 15 | 3136 | 723.2 | 5.9 | 14 | 27 | 360 | 56.7 | 127.5 | 1360 |  | 164.2 | 495.2 |  | 254.4 | 53.2 | 297.4 | 0 | 430.4 | 191.2 | 732.6 | 3147.1
15 - 16 | 3292.8 | 705.6 | 5.8 | 14 | 30.45 | 361.2 | 55.8 | 135.9 | 1521.6 |  | 158 | 506.8 |  | 246.8 | 55.8 | 297.8 | 0 | 419.2 | 162.4 | 715 | 3302.2
16 - 17 | 3100.8 | 670.4 | 5.9 | 13.8 | 35.7 | 337.2 | 55.8 | 140.1 | 1418 |  | 178 | 536.4 |  | 233.6 | 67.6 | 160.6 | 0 | 430.4 | 132.4 | 682 | 3113
17 - 18 | 2897.6 | 588.8 | 5.6 | 13.5 | 40.35 | 333.6 | 57 | 144.9 | 1339.2 |  | 171.2 | 541.6 |  | 235.2 | 36.4 | 17 | 0 | 441.2 | 89.2 | 599.5 | 2906.2
18 - 19 | 2868.8 | 576 | 10.3 | 17.2 | 34.95 | 326 | 58.8 | 142.5 | 1303.6 |  | 161.8 | 548 |  | 252 | 35 | 16.2 | 0 | 434.4 | 87.6 | 586.3 | 2880.9
19 - 20 | 2790.4 | 553.6 | 9.3 | 16.4 | 33.45 | 308 | 56.1 | 146.7 | 1261.6 |  | 157.4 | 526.8 |  | 243.6 | 31.8 | 16.2 | 0 | 427.2 | 88.4 | 563.2 | 2799.5
20 - 21 | 2660.8 | 558.4 | 5.6 | 13.3 | 32.25 | 320.8 | 59.85 | 143.1 | 1165.2 |  | 161.2 | 505.6 |  | 240.4 | 30.6 | 16.2 | 0 | 424.4 | 87.2 | 569.8 | 2670.8
21 - 22 | 2547.2 | 480 | 5.6 | 13.5 | 32.55 | 239.6 | 58.35 | 143.7 | 1092.4 |  | 149.4 | 486 |  | 227.2 | 31.2 | 16 | 0 | 426.4 | 87.6 | 489.5 | 2557.5
22 - 23 | 2342.4 | 529.6 | 5.6 | 13.6 | 30.6 | 302.4 | 50.55 | 129 | 964.8 |  | 129.6 | 454.4 |  | 220.8 | 30.2 | 16.2 | 0 | 421.2 | 87.6 | 541.2 | 2351.8
23 - 00 | 2228.8 | 486.4 | 5.5 | 13.2 | 30.15 | 263.6 | 46.65 | 119.1 | 916.8 |  | 120.4 | 414 |  | 215.2 | 29.8 | 15.6 | 0 | 420.8 | 87.6 | 497.2 | 2237.4
Сумма | 61241.6 | 13484.8 | 149.2 | 335.2 | 752.1 | 6957.6 | 1224.9 | 3034.2 | 27533.6 | 0 | 3523.6 | 11353.6 | 0 | 5653.6 | 925.8 | 2491.4 | 0 | 7488.8 | 2864.8 | 13736.8 | 61475.7

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч