## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [34 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао RS | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао RS | 10 Кипелово-Комплекс ао RS | 10 Кипелово-Новгородово ао RS | 10 Кипелово-Оночесть ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ап RS | 10 Кипелово-Перемычка 3-1 СШ ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао RS | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-ЦАО (яч.1) ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао RS
00 - 01 | 26.904 | 1846 | 84 | 1044 | 10.5 | 24.7 | 10.8 | 10.8 | 160.6 | 16.4 | 16.6 | 0.4 | 0 | 192.8 | 192.8 | 31.2 | 0 | 164.7 | 321 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 17.6 | 16.8 | 0 | 28.8 | 327.6 | 327.6 | 0 | 0 | 1058.4 | 1057.8 | 267.6 | 99.4 | 1369.3 | 1.3693 | 1.3693
01 - 02 | 27 | 1802 | 82 | 1020 | 10.5 | 24.8 | 10.8 | 10.6 | 156.4 | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 192.8 | 192.6 | 30.6 | 0 | 151 | 317.6 | 0 | 0 | 0 | 268.8 | 16 | 16.8 | 0 | 28.2 | 307.2 | 306.6 | 0 | 0 | 1024.8 | 1024.8 | 279 | 98.2 | 1327.4 | 1.3274 | 1.3274
02 - 03 | 27.072 | 1780 | 82 | 1030 | 10.6 | 24.8 | 10.8 | 10.8 | 156 | 16 | 16.2 | 0.4 | 0 | 193.2 | 193.4 | 31 | 0 | 152.6 | 321.6 | 0 | 0 | 0 | 273.6 | 17.6 | 16.8 | 0 | 27.6 | 302.4 | 303.6 | 0 | 0 | 1005.6 | 1006.2 | 274.8 | 99 | 1338.6 | 1.3386 | 1.3386
03 - 04 | 26.832 | 1752 | 82 | 1038 | 10.5 | 24.6 | 10.4 | 10.6 | 159.4 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 190.8 | 190.8 | 30.2 | 0 | 151 | 325.2 | 0 | 0 | 0 | 275.7 | 16 | 16.8 | 0 | 27 | 290.4 | 290.4 | 0 | 0 | 1002 | 1001.4 | 269.4 | 99 | 1348.4 | 1.3484 | 1.3484
04 - 05 | 26.736 | 1762 | 82 | 1042 | 10.4 | 24.6 | 10.8 | 10.6 | 154.8 | 17.2 | 17.2 | 0.4 | 0 | 193.2 | 193 | 31 | 0 | 154 | 318.8 | 0 | 0 | 0 | 285.9 | 17.6 | 16.8 | 0 | 27 | 291.6 | 291 | 0 | 0 | 1004.4 | 1003.8 | 273.6 | 99.6 | 1350.8 | 1.3508 | 1.3508
05 - 06 | 26.808 | 1874 | 82 | 1066 | 10.7 | 24.6 | 10.8 | 10.8 | 167.4 | 17.6 | 17.4 | 0 | 0 | 197.2 | 197.2 | 30.8 | 0 | 150.5 | 323 | 0 | 0 | 0 | 294.6 | 16 | 16.8 | 0 | 27 | 328.8 | 328.2 | 0 | 0 | 1075.2 | 1075.8 | 273 | 104.2 | 1383.9 | 1.3839 | 1.3839
06 - 07 | 26.832 | 2016 | 80 | 1100 | 10.7 | 24.6 | 10.4 | 10.6 | 172.4 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 195.2 | 195.4 | 31.2 | 0 | 161.3 | 332 | 0 | 0 | 0 | 301.2 | 17.6 | 16.8 | 0 | 28.2 | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 1164 | 1164.6 | 286.8 | 104.2 | 1433.7 | 1.4337 | 1.4337
07 - 08 | 26.568 | 2130 | 86 | 1232 | 10 | 24.4 | 10.8 | 10.8 | 193 | 16.4 | 16.6 | 0.4 | 0 | 190 | 190 | 31.6 | 0 | 180.9 | 395.4 | 0 | 0 | 0 | 330 | 16 | 16.8 | 0 | 31.8 | 415.2 | 415.2 | 0 | 0 | 1237.2 | 1237.2 | 291.6 | 104.6 | 1605.9 | 1.6059 | 1.6059
08 - 09 | 26.04 | 2282 | 82 | 1320 | 10.1 | 24 | 10.4 | 10.4 | 200.4 | 15.6 | 15.4 | 0 | 0 | 288 | 288 | 34.4 | 0 | 224.7 | 424 | 0 | 0 | 0 | 339.3 | 16 | 16 | 0 | 30.6 | 459.6 | 459.6 | 0 | 0 | 1233.6 | 1233 | 304.2 | 100.4 | 1745.1 | 1.7451 | 1.7451
09 - 10 | 25.896 | 2364 | 76 | 1284 | 9.3 | 23.8 | 10 | 9.8 | 199.6 | 13.6 | 13.8 | 0.4 | 0 | 286.4 | 286.2 | 34.2 | 0 | 203.8 | 413.4 | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 16 | 16 | 0 | 25.8 | 470.4 | 471.6 | 0 | 0 | 1185.6 | 1185.6 | 424.2 | 104 | 1687.4 | 1.6874 | 1.6874
10 - 11 | 26.304 | 2296 | 72 | 1246 | 9.5 | 24.2 | 10.4 | 10.6 | 198.2 | 12.4 | 12.2 | 0 | 0 | 268.4 | 268.4 | 33 | 0 | 211.7 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 315 | 17.6 | 16.8 | 0 | 22.2 | 423.6 | 423 | 0 | 0 | 1152 | 1152.6 | 454.8 | 93.4 | 1655.9 | 1.6559 | 1.6559
11 - 12 | 26.328 | 2320 | 74 | 1248 | 9.4 | 24.2 | 11.2 | 11.2 | 187 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 284.8 | 285.2 | 31.8 | 0 | 223.6 | 416.4 | 0 | 0 | 0 | 302.1 | 16 | 16 | 0 | 23.4 | 428.4 | 427.8 | 0 | 0 | 1138.8 | 1138.8 | 471.6 | 89.4 | 1658.6 | 1.6586 | 1.6586
12 - 13 | 26.592 | 2316 | 74 | 1188 | 9.5 | 24.5 | 10.8 | 10.8 | 185 | 12.4 | 12.4 | 0.4 | 0 | 190 | 189.6 | 32.2 | 0 | 211 | 356 | 0 | 0 | 0 | 311.7 | 16 | 16 | 0 | 25.2 | 490.8 | 491.4 | 0 | 0 | 1164 | 1164 | 476.4 | 96 | 1584 | 1.584 | 1.584
13 - 14 | 26.352 | 2468 | 74 | 1226 | 9.3 | 24.3 | 10.8 | 10.6 | 171.6 | 13.2 | 13.4 | 0 | 0 | 301.2 | 301.4 | 33.6 | 0 | 198.2 | 403.6 | 0 | 0 | 0 | 320.4 | 16 | 16.8 | 0 | 22.2 | 478.8 | 478.8 | 0 | 0 | 1188 | 1187.4 | 504.6 | 100.2 | 1595.8 | 1.5958 | 1.5958
14 - 15 | 26.16 | 2468 | 72 | 1242 | 9.3 | 24.1 | 11.2 | 11.2 | 174.8 | 12.4 | 12.2 | 0 | 0 | 302 | 302 | 32.8 | 0 | 205 | 400.2 | 0 | 0 | 0 | 333.3 | 16 | 16 | 0 | 23.4 | 460.8 | 460.2 | 0 | 0 | 1222.8 | 1222.8 | 487.2 | 98.6 | 1621.8 | 1.6218 | 1.6218
15 - 16 | 26.328 | 2492 | 78 | 1214 | 9.3 | 24.2 | 11.2 | 11.2 | 180.4 | 17.6 | 17.6 | 0.4 | 0 | 290.4 | 290.4 | 32.6 | 0 | 206.5 | 360 | 0 | 0 | 0 | 330.9 | 16 | 16 | 0 | 22.8 | 477.6 | 477.6 | 0 | 0 | 1250.4 | 1251 | 478.2 | 106.2 | 1600.9 | 1.6009 | 1.6009
16 - 17 | 26.448 | 2596 | 86 | 1182 | 9.7 | 24.4 | 11.6 | 11.8 | 181.4 | 19.2 | 19.6 | 0 | 0 | 274.4 | 274.4 | 32.6 | 0 | 164.5 | 364.2 | 0 | 0 | 0 | 334.2 | 16 | 16 | 0 | 28.2 | 528 | 528.6 | 0 | 0 | 1305.6 | 1305 | 493.8 | 109.4 | 1527.9 | 1.5279 | 1.5279
17 - 18 | 27.048 | 2606 | 88 | 1084 | 10.5 | 24.9 | 11.6 | 11.4 | 198.2 | 23.2 | 22.8 | 0.4 | 0 | 291.6 | 291.6 | 32 | 0 | 15.2 | 390.4 | 0 | 0 | 0 | 332.7 | 17.6 | 16.8 | 0 | 25.8 | 532.8 | 532.2 | 0 | 0 | 1312.8 | 1312.8 | 474.6 | 108.6 | 1297.4 | 1.2974 | 1.2974
18 - 19 | 26.976 | 2582 | 92 | 1176 | 10.5 | 25 | 11.6 | 11.6 | 184.8 | 26.4 | 26.6 | 0 | 0 | 285.2 | 285.2 | 33 | 0 | 0 | 384.8 | 0 | 0 | 0 | 466.8 | 16 | 16.8 | 0 | 26.4 | 512.4 | 512.4 | 0 | 0 | 1324.8 | 1324.8 | 463.2 | 109.4 | 1360.8 | 1.3608 | 1.3608
19 - 20 | 27.12 | 2492 | 90 | 1184 | 10.6 | 25.1 | 10.8 | 11 | 187 | 26.8 | 26.8 | 0 | 0 | 221.2 | 221.2 | 33.6 | 0 | 0 | 346.8 | 0 | 0 | 0 | 506.7 | 17.6 | 16.8 | 0 | 25.8 | 501.6 | 502.2 | 0 | 0 | 1322.4 | 1323.6 | 450 | 110.2 | 1371 | 1.371 | 1.371
20 - 21 | 27.432 | 2434 | 92 | 1168 | 10.6 | 25.3 | 10.8 | 10.8 | 196.4 | 26.8 | 26.6 | 0.4 | 0 | 224 | 223.8 | 32 | 0 | 0 | 335.6 | 0 | 0 | 0 | 498.6 | 16 | 16.8 | 0 | 27 | 493.2 | 493.2 | 0 | 0 | 1303.2 | 1302 | 417.6 | 108.4 | 1364.4 | 1.3644 | 1.3644
21 - 22 | 27.168 | 2284 | 92 | 1110 | 10.7 | 25.1 | 11.2 | 11 | 173.6 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 224 | 224.2 | 32 | 0 | 0 | 325.6 | 0 | 0 | 0 | 474.3 | 17.6 | 16.8 | 0 | 28.2 | 480 | 480.6 | 0 | 0 | 1257.6 | 1257.6 | 322.2 | 106.8 | 1283.6 | 1.2836 | 1.2836
22 - 23 | 27.72 | 2174 | 82 | 1122 | 11.2 | 25.7 | 10.8 | 10.8 | 178 | 17.6 | 17.6 | 0.4 | 0 | 215.6 | 215.4 | 32.8 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | 482.7 | 16 | 16.8 | 0 | 26.4 | 442.8 | 442.8 | 0 | 0 | 1210.8 | 1211.4 | 306 | 105.4 | 1300 | 1.3 | 1.3
23 - 00 | 27.504 | 2068 | 86 | 1078 | 10.8 | 25.4 | 10.8 | 11 | 164.4 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 234.4 | 234.8 | 33.6 | 0 | 0.3 | 328.6 | 0 | 0 | 0 | 451.8 | 17.6 | 16.8 | 0 | 28.2 | 388.8 | 388.2 | 0 | 0 | 1143.6 | 1143 | 302.4 | 102.8 | 1242.7 | 1.2427 | 1.2427
Сумма | 642.168 | 53204 | 1970 | 27644 | 244.2 | 591.3 | 260.8 | 260.8 | 4280.8 | 426 | 426 | 4 | 0 | 5726.8 | 5727 | 773.8 | 0 | 3130.5 | 8626.4 | 0 | 0 | 0 | 8432.7 | 398.4 | 397.6 | 0 | 637.2 | 10203.6 | 10203.6 | 0 | 0 | 28287.6 | 28287 | 9046.8 | 2457.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч