## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [34 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS | 10 Кипелово-Балакирево ао RS | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS | 10 Кипелово-Кипелово ао RS | 10 Кипелово-Комплекс ао RS | 10 Кипелово-Новгородово ао RS | 10 Кипелово-Оночесть ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ао RS | 10 Кипелово-Перемычка 1-3 СШ ап RS | 10 Кипелово-Перемычка 3-1 СШ ао RS | 10 Кипелово-Стризнево ао RS | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS | 10 Кипелово-ЦАО (яч.1) ао RS | 10 Кипелово-Чернеево ао RS
00 - 01 | 0 | 224 | 0 | 356 | 3.2 | 4.8 | 0 | 0 | 69.8 | 0 | 4.8 | 0 | 0 | 142.8 | 142.8 | 0 | 0 | 36.3 | 163.4 | 0 | 0 | 0 | 76.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 24.8
01 - 02 | 0 | 220 | 0 | 360 | 3.1 | 4.9 | 0 | 0 | 70 | 0 | 6 | 0 | 0 | 142 | 142.2 | 0 | 0 | 35.7 | 167.8 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 24.6 | 24.8
02 - 03 | 0 | 218 | 0 | 360 | 3.2 | 5 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 143.2 | 143.2 | 0 | 0 | 33.5 | 168 | 0 | 0 | 0 | 78.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 24.6 | 25.4
03 - 04 | 0 | 216 | 0 | 354 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 141.2 | 141 | 0 | 0 | 32.2 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 24.6
04 - 05 | 0 | 216 | 0 | 350 | 3.1 | 4.7 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 3.4 | 0 | 0 | 140.4 | 140.8 | 0 | 0 | 34.7 | 163.6 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 23.4 | 23.6
05 - 06 | 0 | 208 | 0 | 342 | 3.1 | 4.6 | 0 | 0 | 67.6 | 0 | 3.6 | 0 | 0 | 140 | 139.6 | 0 | 0 | 29.4 | 161 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4 | 23.8
06 - 07 | 0 | 196 | 0 | 348 | 3 | 4.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 4.6 | 0 | 0 | 139.6 | 139.8 | 0 | 0 | 31.8 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 75.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 21 | 26.8
07 - 08 | 0 | 188 | 0 | 420 | 3 | 4.6 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 0 | 0 | 40.4 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.2 | 26.6
08 - 09 | 0 | 292 | 0 | 446 | 2.7 | 4.1 | 0 | 0 | 69.6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 267.6 | 267.6 | 0 | 0 | 61.9 | 229.4 | 0 | 0 | 0 | 82.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8 | 20.8
09 - 10 | 0 | 298 | 0 | 448 | 2.2 | 4.2 | 0 | 0 | 74.6 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 253.6 | 253.8 | 0 | 0 | 56.8 | 217.8 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.2 | 21
10 - 11 | 0 | 296 | 0 | 416 | 2.3 | 4 | 0 | 0 | 74.2 | 0 | 0.6 | 0 | 0 | 230.4 | 230.2 | 0 | 0 | 53.9 | 207 | 0 | 0 | 0 | 79.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.4 | 22
11 - 12 | 0 | 324 | 0 | 430 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 73.6 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 54.8 | 229.8 | 0 | 0 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 54.6 | 24
12 - 13 | 0 | 250 | 0 | 368 | 2.4 | 4.3 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 134.8 | 135 | 0 | 0 | 51.2 | 168.2 | 0 | 0 | 0 | 74.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 22.4
13 - 14 | 0 | 364 | 0 | 430 | 2.3 | 4 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 275.2 | 275 | 0 | 0 | 50.8 | 221 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 22.2
14 - 15 | 0 | 352 | 0 | 420 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 277.2 | 277.2 | 0 | 0 | 51.2 | 221.4 | 0 | 0 | 0 | 78.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 63 | 22.2
15 - 16 | 0 | 346 | 0 | 390 | 2.2 | 4 | 0 | 0 | 65.8 | 0 | 0.8 | 0 | 0 | 253.2 | 253.2 | 0 | 0 | 46.4 | 183 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.8 | 20.4
16 - 17 | 0 | 334 | 0 | 348 | 2.4 | 4.1 | 0 | 0 | 63.4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 230.8 | 231 | 0 | 0 | 31 | 173.6 | 0 | 0 | 0 | 77.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6 | 19.8
17 - 18 | 0.024 | 360 | 0 | 366 | 3 | 4.4 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 15.6 | 0 | 0 | 262.4 | 262.2 | 0 | 0 | 2.9 | 203 | 0 | 0 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 22.8
18 - 19 | 0 | 346 | 0 | 374 | 2.9 | 4.6 | 0 | 0 | 64.8 | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 246.4 | 246.6 | 0 | 0 | 0 | 198.4 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 27.8
19 - 20 | 0 | 288 | 0 | 352 | 2.9 | 4.8 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 31.8 | 0 | 0 | 168 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 162.2 | 0 | 0 | 0 | 111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 29.2
20 - 21 | 0 | 272 | 0 | 336 | 3.1 | 4.9 | 0 | 0 | 69.2 | 0 | 32.6 | 0 | 0 | 167.6 | 168 | 0 | 0 | 0 | 155 | 0 | 0 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 24.8
21 - 22 | 0 | 254 | 0 | 322 | 3 | 4.6 | 0 | 0 | 64 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 167.6 | 167.4 | 0 | 0 | 0 | 149.8 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 23.2
22 - 23 | 0 | 258 | 0 | 350 | 3.2 | 5 | 0 | 0 | 71 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 160.4 | 160.6 | 0 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 108.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 31.2 | 25.6
23 - 00 | 0 | 268 | 0 | 346 | 3.1 | 5.1 | 0 | 0 | 69.4 | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 178 | 177.6 | 0 | 0 | 0.1 | 156.8 | 0 | 0 | 0 | 108.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 30.6 | 24.2
Сумма | 0.024 | 6588 | 0 | 9032 | 66.8 | 108.3 | 0 | 0 | 1654.2 | 0 | 201.8 | 0 | 0 | 4658.4 | 4658.4 | 0 | 0 | 735 | 4406.2 | 0 | 0 | 0 | 2079.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6 | 960 | 572.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч