## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Нефедово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Нефедово | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Нефедово ТСН 1 ао RS | 10 Нефедово Т 1 ап RS | 10 Нефедово-Владычное ао RS | 10 Нефедово-Владычное ап RS | 10 Нефедово-Кудрявцево ао RS | 10 Нефедово-Лебзино ао RS | 10 Нефедово-Нефедово ао RS | 10 Нефедово-РРС-5 ао RS | 10 Нефедово-РРС-5 ап RS | 110 Нефедово СМВ ао RS | 110 Нефедово СМВ ап RS | 35 Нефедово-Талицы ао RS | 35 Нефедово-Талицы ап RS
00 - 01 | 20.1 | 380.4 | 99.6 | 0 | 120.6 | 35.6 | 85.7 | 40.2 | 0 | 0 | 3036 | 660.8 | 0
01 - 02 | 19.99 | 384 | 91.8 | 0 | 127.8 | 35.7 | 91.9 | 38 | 0 | 0 | 3709.2 | 645.4 | 0
02 - 03 | 20.54 | 382.8 | 94.8 | 0 | 124.3 | 36.1 | 90.4 | 38 | 0 | 0 | 3616.8 | 679 | 0
03 - 04 | 20.2 | 379.2 | 94.6 | 0 | 122.2 | 35.3 | 89.6 | 38 | 0 | 0 | 4184.4 | 705.6 | 0
04 - 05 | 19.91 | 396 | 102 | 0 | 126.9 | 35.9 | 93.9 | 38.2 | 0 | 0 | 4448.4 | 756 | 0
05 - 06 | 20.09 | 417.6 | 95.8 | 0 | 127.5 | 35.9 | 119.7 | 38.8 | 0 | 0 | 5266.8 | 781.9 | 0
06 - 07 | 20.36 | 448.8 | 105 | 0 | 124.3 | 37.5 | 142.1 | 41.8 | 0 | 0 | 5834.4 | 856.1 | 0
07 - 08 | 20.27 | 469.2 | 115 | 0 | 131 | 42.1 | 141.1 | 41.8 | 0 | 0 | 4699.2 | 967.4 | 0
08 - 09 | 19.8 | 486 | 126.4 | 0 | 131.4 | 49.9 | 138.9 | 40.4 | 0 | 0 | 4144.8 | 964.6 | 0
09 - 10 | 19.26 | 472.8 | 129.2 | 0 | 122.4 | 51.9 | 129.7 | 40.2 | 0 | 0 | 3748.8 | 900.2 | 0
10 - 11 | 19.64 | 450 | 116.6 | 0 | 121.7 | 45.9 | 129 | 38.6 | 0 | 0 | 3801.6 | 865.9 | 0
11 - 12 | 20.2 | 440.4 | 125.8 | 0 | 116.6 | 35.8 | 124.5 | 38.6 | 0 | 0 | 3960 | 891.1 | 0
12 - 13 | 19.72 | 434.4 | 117.6 | 0 | 126.4 | 34.1 | 117.3 | 40.2 | 0 | 0 | 3128.4 | 891.8 | 0
13 - 14 | 19.12 | 433.2 | 109.8 | 0 | 132.2 | 33.6 | 117.3 | 41 | 0 | 0 | 3643.2 | 865.9 | 0
14 - 15 | 19.54 | 418.8 | 108.6 | 0 | 125 | 34.1 | 112.7 | 39.2 | 0 | 0 | 4078.8 | 864.5 | 0
15 - 16 | 19.84 | 435.6 | 111.8 | 0 | 126.3 | 38.3 | 118.1 | 42.4 | 0 | 0 | 3986.4 | 849.8 | 0
16 - 17 | 19.88 | 481.2 | 125.4 | 0 | 142 | 47.7 | 121.1 | 46.8 | 0 | 0 | 2468.4 | 893.9 | 0
17 - 18 | 20.26 | 517.2 | 124.6 | 0 | 143.7 | 56.8 | 144 | 49 | 0 | 0 | 1623.6 | 875.7 | 0
18 - 19 | 20.37 | 502.8 | 122.4 | 0 | 129.5 | 56.5 | 147.8 | 48.2 | 0 | 0 | 2112 | 899.5 | 0
19 - 20 | 20.65 | 505.2 | 124 | 0 | 128.8 | 54 | 150.8 | 48.8 | 0 | 0 | 1980 | 909.3 | 0
20 - 21 | 20.57 | 501.6 | 125.6 | 0 | 136.9 | 42.4 | 146.5 | 50.8 | 0 | 66 | 963.6 | 857.5 | 0
21 - 22 | 20.27 | 474 | 114.4 | 0 | 130.4 | 42.1 | 141 | 47.2 | 0 | 158.4 | 448.8 | 821.8 | 0
22 - 23 | 20.72 | 438 | 109.8 | 0 | 125 | 37.9 | 120.3 | 46.6 | 0 | 92.4 | 726 | 789.6 | 0
23 - 00 | 20.37 | 433.2 | 115.2 | 0 | 131.9 | 36.2 | 104.3 | 46 | 0 | 39.6 | 1003.2 | 750.4 | 0
Сумма | 481.67 | 10682.4 | 2705.8 | 0 | 3074.8 | 991.3 | 2917.7 | 1018.8 | 0 | 356.4 | 76612.8 | 19943.7 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Нефедово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч