## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 334 | 0 | 150 | 27.2 | 0 | 89.6 | 36.6 | 14 | 70.6 | 21.2 | 0 | 40.2 | 31.2 | 37.4 | 20.4 | 51.6 | 42.8 | 0 | 2778.6
01 - 02 | 0 | 0 | 334 | 0 | 150 | 28.8 | 0 | 90.4 | 40.2 | 14.4 | 68 | 21.2 | 0 | 42 | 31.6 | 36.8 | 20.4 | 51.2 | 38.8 | 0 | 2811.6
02 - 03 | 0 | 0 | 334 | 0 | 150 | 30.4 | 0 | 90.8 | 35.4 | 14.4 | 68.2 | 21 | 0 | 42 | 30.4 | 37.6 | 20 | 52 | 43.6 | 0 | 2824.8
03 - 04 | 0 | 0 | 332 | 0 | 148 | 30.4 | 0 | 91.2 | 36.8 | 14 | 67.4 | 20.4 | 0 | 41.6 | 31.4 | 36.8 | 20.4 | 51.2 | 42 | 0 | 3102
04 - 05 | 0 | 0 | 334 | 0 | 170 | 28.8 | 0 | 88.4 | 48 | 13.6 | 75.6 | 20.4 | 0 | 40.2 | 30.8 | 35.2 | 18.8 | 50.8 | 54 | 0 | 3194.4
05 - 06 | 0 | 0 | 352 | 0 | 176 | 27.2 | 0 | 86.8 | 51.4 | 13.6 | 91.6 | 20.8 | 0 | 40.8 | 29.6 | 34.8 | 22.8 | 51.6 | 56.6 | 0 | 3313.2
06 - 07 | 0 | 0 | 356 | 0 | 162 | 28.8 | 0 | 82.4 | 43.4 | 12.8 | 96.4 | 19.8 | 0 | 40.2 | 29 | 33.2 | 34 | 48 | 56.8 | 0 | 3841.2
07 - 08 | 0 | 0 | 344 | 0 | 190 | 25.6 | 0 | 82 | 47.8 | 13.6 | 98.8 | 18.6 | 0 | 39.2 | 28.8 | 33.4 | 22 | 49.2 | 78.6 | 0 | 3333
08 - 09 | 0.024 | 0 | 348 | 0 | 194 | 24 | 0 | 76.8 | 55.2 | 14.4 | 91.8 | 17.4 | 0 | 35.6 | 57.2 | 29.8 | 15.2 | 49.2 | 80.4 | 0 | 3240.6
09 - 10 | 0 | 0 | 412 | 0 | 218 | 22.4 | 0 | 77.6 | 73 | 18 | 100.2 | 18 | 0 | 38.2 | 105.6 | 31.2 | 18.8 | 50 | 79.8 | 0 | 3432
10 - 11 | 0 | 0 | 402 | 0 | 206 | 24 | 0 | 84.8 | 81.6 | 14.8 | 88.4 | 18.4 | 0 | 39.4 | 93 | 31.6 | 21.6 | 50 | 64.2 | 0 | 3372.6
11 - 12 | 0 | 0 | 400 | 0 | 184 | 24 | 0 | 81.6 | 71.4 | 13.2 | 74.4 | 18.8 | 0 | 37 | 110.2 | 32.2 | 22 | 50.4 | 50.2 | 0 | 3379.2
12 - 13 | 0 | 0 | 348 | 0 | 200 | 27.2 | 0 | 89.2 | 70.4 | 13.2 | 88.8 | 19.8 | 0 | 37.4 | 31.4 | 36 | 22 | 52.4 | 64 | 0 | 3643.2
13 - 14 | 0 | 0 | 388 | 0 | 196 | 20.8 | 0 | 86 | 80.2 | 12 | 88.8 | 19 | 0 | 36 | 83.2 | 32.6 | 18.4 | 51.2 | 53.6 | 0 | 3313.2
14 - 15 | 0 | 0 | 396 | 0 | 184 | 22.4 | 0 | 79.6 | 74.2 | 11.6 | 85.8 | 18.4 | 0 | 33.6 | 108.8 | 32.4 | 17.2 | 48.8 | 49.8 | 0 | 3491.4
15 - 16 | 0 | 0 | 312 | 0 | 190 | 24 | 0 | 79.2 | 69.6 | 11.6 | 77.4 | 18.4 | 0 | 35.2 | 30.4 | 36.8 | 16.4 | 49.6 | 54.6 | 0 | 3663
16 - 17 | 0 | 0 | 324 | 0 | 168 | 25.6 | 0 | 84 | 65.4 | 12 | 63.4 | 19 | 0 | 36.6 | 49.4 | 30.8 | 16 | 49.2 | 45.4 | 0 | 3768.6
17 - 18 | 0 | 0 | 326 | 0 | 172 | 25.6 | 0 | 87.6 | 48 | 13.2 | 74.6 | 20.6 | 0 | 38.2 | 31.2 | 35.2 | 17.2 | 53.2 | 57.8 | 0 | 4045.8
18 - 19 | 0 | 0 | 336 | 0 | 166 | 28.8 | 0 | 85.2 | 45.6 | 12.8 | 84 | 20.2 | 0 | 38.6 | 29 | 34.4 | 20 | 51.2 | 53.8 | 0 | 3913.8
19 - 20 | 0 | 0 | 358 | 0 | 172 | 28.8 | 0 | 90.8 | 46.2 | 13.6 | 92.8 | 21.2 | 0 | 43.4 | 30.2 | 36.8 | 20 | 51.6 | 57.8 | 0 | 3920.4
20 - 21 | 0 | 0 | 360 | 0 | 172 | 30.4 | 0 | 88.8 | 49.4 | 14.4 | 93.8 | 21.8 | 0 | 43.4 | 31 | 37 | 19.6 | 53.6 | 50.8 | 0 | 3847.8
21 - 22 | 0 | 0 | 346 | 0 | 166 | 28.8 | 0 | 92 | 46.6 | 14.4 | 76.2 | 21.6 | 0 | 43 | 31 | 37.8 | 20.8 | 53.2 | 48.8 | 0 | 3729
22 - 23 | 0 | 0 | 356 | 0 | 164 | 30.4 | 0 | 96 | 41.6 | 15.6 | 73.4 | 23.2 | 0 | 45.2 | 32.8 | 40.4 | 21.6 | 55.2 | 44 | 0 | 4197.6
23 - 00 | 0 | 0 | 358 | 0 | 160 | 33.6 | 0 | 96.8 | 39 | 15.6 | 73.2 | 22.6 | 0 | 43.8 | 32.6 | 40.2 | 22 | 54.4 | 43.8 | 0 | 4065.6
Сумма | 0.024 | 0 | 8490 | 0 | 4208 | 648 | 0 | 2077.6 | 1297 | 330.8 | 1963.6 | 481.8 | 0 | 950.8 | 1129.8 | 840.4 | 487.6 | 1228.8 | 1312 | 0 | 84222.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч