## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод ап RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  | 7.304 |  | 0 |  | 130 |  | 0 |  | 264.9 |  | 53.8 |  | 114.4 |  | 6.6 | 0 |  |  | 41.1 |  | 58.4 |  | 6.4 |  | 64.2 |  | 42.9 |  | 4.9
01 - 02 |  | 8.816 |  | 0 |  | 130.4 |  | 0 |  | 266.4 |  | 53.7 |  | 117.3 |  | 6.6 | 0 |  |  | 40.3 |  | 58.2 |  | 6 |  | 65.4 |  | 42.6 |  | 4.6
02 - 03 |  | 9.736 |  | 0 |  | 127.6 |  | 0 |  | 295.5 |  | 52.3 |  | 145.8 |  | 6.4 | 0 |  |  | 42.5 |  | 57 |  | 6.4 |  | 63.6 |  | 42.2 |  | 4.5
03 - 04 |  | 9.856 |  | 0 |  | 132 |  | 0 |  | 315.9 |  | 56.7 |  | 171 |  | 6.6 | 0 |  |  | 39.1 |  | 57.1 |  | 6 |  | 63.8 |  | 40.7 |  | 4.4
04 - 05 |  | 8.456 |  | 0 |  | 132.4 |  | 0 |  | 315 |  | 57 |  | 171.1 |  | 6.8 | 0 |  |  | 43.5 |  | 55.7 |  | 6.4 |  | 64.2 |  | 36.8 |  | 4.4
05 - 06 |  | 8.552 |  | 0 |  | 142 |  | 0 |  | 352.5 |  | 62.6 |  | 204.5 |  | 6.6 | 0 |  |  | 42.4 |  | 57.4 |  | 6 |  | 68 |  | 40 |  | 4.4
06 - 07 |  | 8.32 |  | 0 |  | 167.6 |  | 0 |  | 382.2 |  | 81.7 |  | 223.5 |  | 6.8 | 0 |  |  | 45.5 |  | 60 |  | 6 |  | 75.6 |  | 44.8 |  | 3.6
07 - 08 |  | 9.304 |  | 0 |  | 182 |  | 0 |  | 410.1 |  | 91.4 |  | 245.2 |  | 7 | 0 |  |  | 48.5 |  | 61.9 |  | 6 |  | 80.4 |  | 46.3 |  | 3.1
08 - 09 |  | 11.016 |  | 0 |  | 201.6 |  | 0 |  | 425.7 |  | 102.7 |  | 251.5 |  | 6.8 | 0 |  |  | 57.9 |  | 61.2 |  | 6 |  | 89.2 |  | 46.3 |  | 3.2
09 - 10 |  | 9.928 |  | 0 |  | 198.8 |  | 0 |  | 417.3 |  | 102.9 |  | 250.1 |  | 7 | 0 |  |  | 57.6 |  | 61.1 |  | 6 |  | 86 |  | 40.2 |  | 2.7
10 - 11 |  | 8.712 |  | 0 |  | 186.8 |  | 0 |  | 306.9 |  | 97.1 |  | 139.8 |  | 10 | 0 |  |  | 60.8 |  | 58 |  | 8 |  | 77.4 |  | 37 |  | 3.5
11 - 12 |  | 8.616 |  | 0 |  | 194.8 |  | 0 |  | 347.7 |  | 101.9 |  | 183.6 |  | 11 | 0 |  |  | 58.8 |  | 56.1 |  | 8 |  | 81 |  | 37.3 |  | 2.9
12 - 13 |  | 8.48 |  | 0 |  | 172 |  | 0 |  | 380.1 |  | 85.1 |  | 217.9 |  | 13 | 0 |  |  | 53.9 |  | 57.4 |  | 8.4 |  | 74.6 |  | 37 |  | 2.9
13 - 14 |  | 8.88 |  | 0 |  | 191.2 |  | 0 |  | 396.3 |  | 104.5 |  | 234.1 |  | 12.2 | 0 |  |  | 58 |  | 56.4 |  | 7.2 |  | 75.6 |  | 34.5 |  | 3.1
14 - 15 |  | 9.704 |  | 0 |  | 184.8 |  | 0 |  | 411.9 |  | 87.1 |  | 248.1 |  | 11.8 | 0 |  |  | 61 |  | 58.8 |  | 6 |  | 88.2 |  | 31.5 |  | 2.6
15 - 16 |  | 9.68 |  | 0 |  | 230 |  | 0 |  | 418.5 |  | 130.2 |  | 253.2 |  | 11.4 | 0 |  |  | 58 |  | 60.6 |  | 5.6 |  | 89.6 |  | 33.9 |  | 3.9
16 - 17 |  | 9.888 |  | 0 |  | 219.2 |  | 0 |  | 407.4 |  | 111.2 |  | 220.2 |  | 11.2 | 0 |  |  | 63.4 |  | 65.7 |  | 6 |  | 96 |  | 45.1 |  | 5.1
17 - 18 |  | 7.832 |  | 0 |  | 212 |  | 0 |  | 390 |  | 109.8 |  | 211.8 |  | 11 | 0 |  |  | 51.9 |  | 65.7 |  | 5.6 |  | 91 |  | 48 |  | 4.3
18 - 19 |  | 8.08 |  | 0 |  | 177.6 |  | 0 |  | 387.6 |  | 88.1 |  | 204.9 |  | 11 | 0 |  |  | 52.5 |  | 67.7 |  | 6 |  | 79.2 |  | 50.2 |  | 3.6
19 - 20 |  | 8.152 |  | 0 |  | 173.2 |  | 0 |  | 373.5 |  | 84.6 |  | 189.6 |  | 11.2 | 0 |  |  | 54.6 |  | 67.8 |  | 6 |  | 77 |  | 48.8 |  | 4.8
20 - 21 |  | 8.44 |  | 0 |  | 172.8 |  | 0 |  | 350.1 |  | 83.3 |  | 169.5 |  | 11.2 | 0 |  |  | 54.2 |  | 67.5 |  | 6 |  | 75.6 |  | 46.1 |  | 6.8
21 - 22 |  | 9.832 |  | 0 |  | 166 |  | 0 |  | 360.3 |  | 80.3 |  | 186.2 |  | 11.4 | 0 |  |  | 50.9 |  | 64.3 |  | 6 |  | 74.2 |  | 46.2 |  | 4.9
22 - 23 |  | 9.872 |  | 0 |  | 158 |  | 0 |  | 338.1 |  | 71.4 |  | 167.2 |  | 11.8 | 0 |  |  | 47.1 |  | 64.1 |  | 6.4 |  | 74.8 |  | 46.4 |  | 4.7
23 - 00 |  | 9.816 |  | 0 |  | 150 |  | 0 |  | 316.2 |  | 65.5 |  | 147.5 |  | 11.8 | 0 |  |  | 46.9 |  | 63 |  | 6 |  | 72.6 |  | 45.7 |  | 4.9
Сумма | 0 | 217.272 | 0 | 0 | 0 | 4132.8 | 0 | 0 | 0 | 8630.1 | 0 | 2014.9 | 0 | 4668 | 0 | 227.2 | 0 | 0 | 0 | 1230.4 | 0 | 1461.1 | 0 | 152.4 | 0 | 1847.2 | 0 | 1010.5 | 0 | 97.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч