## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Семигородняя | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Семигородняя | [6 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Семигородняя ТСН 2 ао RS | 10 Семигородняя Т 1 ап RS | 10 Семигородняя-Волонга ао RS | 10 Семигородняя-ЛПХ ао RS | 10 Семигородняя-Семигородняя ао RS | 10 Семигородняя-Томашка ао RS | 110 Семигородняя Т 1 ап RS
00 - 01 | 6.416 | 198 | 4.8 | 0 | 179.3 | 6.6 | 201.3
01 - 02 | 5.576 | 195.6 | 4.8 | 0 | 178.3 | 6.3 | 201.3
02 - 03 | 9.456 | 198.4 | 4.7 | 0 | 176.9 | 6.6 | 201.3
03 - 04 | 9.424 | 197.6 | 4.7 | 0 | 176.1 | 6.6 | 204.6
04 - 05 | 9.432 | 199.2 | 5 | 0 | 177.3 | 6.7 | 204.6
05 - 06 | 9.4 | 205.6 | 5.3 | 0 | 183.1 | 6.7 | 207.9
06 - 07 | 9.272 | 239.6 | 5.2 | 0 | 217.9 | 6.6 | 247.5
07 - 08 | 7.256 | 283.6 | 5.8 | 0 | 261.5 | 8.5 | 287.1
08 - 09 | 5.192 | 294 | 4.4 | 0 | 273.6 | 10.3 | 300.3
09 - 10 | 9.368 | 276 | 4.2 | 0 | 253.4 | 8.8 | 283.8
10 - 11 | 9.48 | 267.6 | 3.1 | 0 | 245.6 | 9.3 | 270.6
11 - 12 | 9.712 | 269.2 | 3 | 0 | 247 | 9.2 | 273.9
12 - 13 | 9.696 | 259.2 | 2.9 | 0 | 239 | 7.4 | 267.3
13 - 14 | 9.592 | 260 | 4.3 | 0 | 239.9 | 5.7 | 264
14 - 15 | 9.68 | 247.6 | 3.9 | 0 | 227.8 | 6.1 | 254.1
15 - 16 | 7.728 | 252.8 | 4.2 | 0 | 233.3 | 7.2 | 257.4
16 - 17 | 5.256 | 269.2 | 5.2 | 0 | 247.6 | 10.4 | 273.9
17 - 18 | 9.776 | 280 | 4.8 | 0 | 253.4 | 11.3 | 287.1
18 - 19 | 9.912 | 289.2 | 4.6 | 0 | 262.3 | 11.8 | 293.7
19 - 20 | 9.864 | 277.2 | 5.1 | 0 | 251.3 | 9.6 | 283.8
20 - 21 | 9.928 | 264.8 | 4.6 | 0 | 240.2 | 9.4 | 270.6
21 - 22 | 10 | 260.4 | 4.5 | 0 | 237.5 | 7.8 | 267.3
22 - 23 | 8.92 | 253.2 | 4.5 | 0 | 231.2 | 8.2 | 257.4
23 - 00 | 5.224 | 226.4 | 4.1 | 0 | 209 | 7.6 | 231
Сумма | 205.56 | 5964.4 | 107.7 | 0 | 5442.5 | 194.7 | 6091.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Семигородняя |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч