## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [65 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ап | 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 10 Харовск р. Т 2 ап | 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 10 Харовск р. Т 3 ап | 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 10 Харовск р. Т 4 ап | 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город ао RS | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Северный ао RS | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Вожега ап RS | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 35 Харовск р.-Шапша ап | 35 Харовск р.-Шапша ап RS
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 477 | 0 | 0 | 363 | 0 | 0 | 341.6 | 0 | 0 | 110.4 | 7.4 | 0 | 0 | 236.1 | 0 | 78.8 | 0 | 0 | 0 | 62.6 | 0 | 21.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1438.8 | 1445.4 | 0 | 0 | 501.6 | 514.8 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999.6 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 1039.5 | 1040.025 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 44.1
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 342.4 | 0 | 0 | 104.8 | 7.4 | 0 | 0 | 235.5 | 0 | 81.6 | 0 | 0 | 0 | 65.2 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.8 | 1841.4 | 0 | 0 | 554.4 | 541.2 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.8 | 0 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 1441.65 | 1442.7 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 104 | 7.4 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887.6 | 1881 | 0 | 0 | 528 | 528 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 69.3 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 1488.9 | 1488.9 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 486 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 347.2 | 0 | 0 | 103.2 | 7.2 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1887.6 | 1887.6 | 0 | 0 | 528 | 541.2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1449 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 1489.95 | 1489.425 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 31.5
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 489 | 0 | 0 | 339 | 0 | 0 | 350.4 | 0 | 0 | 101.6 | 7.8 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 83.6 | 0 | 0 | 0 | 59.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1914 | 0 | 0 | 554.4 | 541.2 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1486.8 | 0 | 0 | 67.2 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 1526.7 | 1526.7 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 27.3
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 471 | 0 | 0 | 342 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 98.4 | 7.6 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 56.4 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1907.4 | 0 | 0 | 528 | 528 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1465.8 | 0 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 1506.75 | 1506.225 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 31.5
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 97.6 | 7 | 0 | 0 | 238.5 | 0 | 84 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1795.2 | 1801.8 | 0 | 0 | 554.4 | 554.4 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1352.4 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1393.35 | 1393.875 | 0 | 0 | 2.1 | 29.4 | 29.4
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 466.4 | 0 | 0 | 92.8 | 7 | 0 | 0 | 258.6 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 318.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.8 | 1834.8 | 0 | 0 | 660 | 660 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 73.5 | 72.45 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | 1327.725 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 46.2
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1371 | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 1016.8 | 0 | 0 | 133.6 | 6.6 | 0 | 0 | 575.4 | 0 | 275.2 | 0 | 0 | 0 | 102.8 | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1986.6 | 0 | 0 | 1478.4 | 1478.4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1327.2 | 0 | 0 | 73.5 | 74.55 | 0 | 0 | 0 | 1374.45 | 1373.925 | 0 | 0 | 0 | 42 | 39.9
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1521 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 1152 | 0 | 0 | 162.4 | 7 | 0 | 0 | 573.6 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 157.4 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 2072.4 | 0 | 0 | 1663.2 | 1663.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1411.2 | 0 | 0 | 65.1 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 1447.95 | 1447.425 | 0 | 4.2 | 2.1 | 25.2 | 25.2
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1299 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 932.8 | 0 | 0 | 133.6 | 5.6 | 0 | 0 | 510.9 | 0 | 267.6 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 45.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019.6 | 2019.6 | 0 | 0 | 1372.8 | 1386 | 58.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 1450.05 | 1450.05 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44.1
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1353 | 0 | 0 | 561 | 0 | 0 | 1072.8 | 0 | 0 | 149.6 | 6.4 | 0 | 0 | 582 | 0 | 220.8 | 0 | 0 | 0 | 88.2 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1650 | 1656.6 | 0 | 0 | 1478.4 | 1465.2 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978.6 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2.1 | 1018.5 | 1019.025 | 0 | 0 | 2.1 | 29.4 | 27.3
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 681 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 510.4 | 0 | 0 | 130.4 | 6.4 | 0 | 0 | 287.7 | 0 | 113.2 | 0 | 0 | 0 | 72.4 | 0 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.4 | 1603.8 | 0 | 0 | 765.6 | 765.6 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1092 | 0 | 0 | 67.2 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 1138.2 | 1137.675 | 0 | 0 | 0 | 29.4 | 29.4
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1476 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 1141.6 | 0 | 0 | 144.8 | 5.6 | 0 | 0 | 621.3 | 0 | 265.6 | 0 | 0 | 0 | 95.6 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 355.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.4 | 1881 | 0 | 0 | 1557.6 | 1570.8 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1234.8 | 0 | 0 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 1283.1 | 1283.1 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 555 | 0 | 0 | 985.6 | 0 | 0 | 139.2 | 6.2 | 0 | 0 | 479.1 | 0 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 94.6 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 376.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 2085.6 | 0 | 0 | 1372.8 | 1359.6 | 50.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 67.2 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 1444.8 | 1445.85 | 0 | 0 | 0 | 42 | 44.1
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1137 | 0 | 0 | 513 | 0 | 0 | 833.6 | 0 | 0 | 127.2 | 6.6 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 216 | 0 | 0 | 0 | 107.4 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 361.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 2032.8 | 0 | 0 | 1214.4 | 1227.6 | 54.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1394.4 | 0 | 1.05 | 63 | 64.05 | 0 | 0 | 0 | 1433.25 | 1432.2 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 1230 | 0 | 0 | 540 | 0 | 0 | 1025.6 | 0 | 0 | 149.6 | 7.6 | 0 | 0 | 557.4 | 0 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 89.6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 1953.6 | 0 | 0 | 1346.4 | 1346.4 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 1324.05 | 1325.1 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 777 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 612.8 | 0 | 0 | 106.4 | 7.8 | 0 | 0 | 369 | 0 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 91.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 351.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 2039.4 | 0 | 0 | 871.2 | 871.2 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1419.6 | 0 | 0 | 58.8 | 58.8 | 0 | 0 | 2.1 | 1454.25 | 1453.725 | 0 | 4.2 | 2.1 | 25.2 | 23.1
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 729 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 580 | 0 | 0 | 102.4 | 7.4 | 0 | 0 | 351 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 83 | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.4 | 1881 | 0 | 0 | 818.4 | 818.4 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1260 | 0 | 0 | 63 | 61.95 | 0 | 0 | 0 | 1293.6 | 1293.075 | 0 | 0 | 0 | 21 | 23.1
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 504 | 0 | 0 | 482.4 | 0 | 0 | 108 | 7.8 | 0 | 0 | 325.2 | 0 | 91.6 | 0 | 0 | 0 | 57.8 | 0 | 32.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 2079 | 0 | 0 | 712.8 | 712.8 | 21 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 1440.6 | 0 | 0 | 63 | 63 | 0 | 0 | 2.1 | 1476.3 | 1476.825 | 0 | 4.2 | 6.3 | 16.8 | 14.7
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 516 | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 373.6 | 0 | 0 | 103.2 | 7.6 | 0 | 0 | 248.7 | 0 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 67.2 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1993.2 | 1999.8 | 0 | 0 | 607.2 | 594 | 29.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1407 | 0 | 0 | 65.1 | 66.15 | 0 | 0 | 0 | 1447.95 | 1447.95 | 0 | 4.2 | 2.1 | 25.2 | 27.3
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 441 | 0 | 0 | 351.2 | 0 | 0 | 96 | 6.8 | 0 | 0 | 239.7 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 319.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1914 | 1907.4 | 0 | 0 | 528 | 528 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1356.6 | 0 | 0 | 69.3 | 68.25 | 0 | 0 | 0 | 1397.55 | 1397.55 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 33.6
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 507 | 0 | 0 | 402 | 0 | 0 | 362.4 | 0 | 0 | 104.8 | 7.4 | 0 | 0 | 245.4 | 0 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 1986.6 | 0 | 0 | 554.4 | 567.6 | 37.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1474.2 | 0 | 0 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0 | 0 | 1510.95 | 1510.425 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 25.2
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 340.8 | 0 | 0 | 102.4 | 6.8 | 0 | 0 | 224.7 | 0 | 73.6 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1834.8 | 1841.4 | 0 | 0 | 528 | 528 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1402.8 | 0 | 0 | 69.3 | 69.3 | 0 | 0 | 0 | 1442.7 | 1443.225 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 35.7
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19398 | 0 | 0 | 10641 | 0 | 0 | 14658.4 | 0 | 0 | 2806.4 | 168.4 | 0 | 0 | 8515.8 | 0 | 3211.2 | 0 | 0 | 0 | 1911.4 | 0 | 665.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7177.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45526.8 | 45540 | 0 | 0 | 21278.4 | 21291.6 | 991.2 | 0 | 4.2 | 0 | 0 | 32188.8 | 0 | 1.05 | 1610.7 | 1609.65 | 0 | 0 | 6.3 | 33151.65 | 33152.7 | 0 | 16.8 | 16.8 | 785.4 | 783.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч