## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 0 | 504 | 0 | 570 | 9.6 | 6.4 | 72.8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 366.4 | 0 | 529.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2758.8 | 0 | 4078.8
01 - 02 | 0 | 492 | 0 | 528 | 8 | 7.2 | 71.2 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 352.8 | 0 | 500.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 3867.6
02 - 03 | 0 | 468 | 0 | 492 | 6.4 | 6.4 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 53.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 338.4 | 0 | 460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 0 | 3656.4
03 - 04 | 0 | 462 | 0 | 480 | 8 | 5.6 | 64 | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 337.6 | 0 | 452.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2 | 0 | 3656.4
04 - 05 | 0 | 486 | 0 | 480 | 9.6 | 5.6 | 64.8 | 0 | 0 | 0 | 80.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 333.6 | 0 | 450.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574 | 0 | 3603.6
05 - 06 | 0 | 522 | 0 | 552 | 11.2 | 7.2 | 64 | 0 | 0 | 0 | 104.8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 339.2 | 0 | 501.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2864.4 | 0 | 3946.8
06 - 07 | 0 | 588 | 0 | 648 | 9.6 | 6.4 | 67.2 | 0 | 0 | 0 | 132.8 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 380.8 | 0 | 577.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3352.8 | 0 | 4606.8
07 - 08 | 0 | 780 | 0 | 900 | 10.4 | 6.4 | 76 | 0 | 0 | 0 | 166.4 | 0 | 128 | 0 | 0 | 528 | 0 | 764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4316.4 | 0 | 5874
08 - 09 | 0 | 990 | 0 | 1212 | 6.4 | 6.4 | 104.8 | 0 | 0 | 0 | 169.6 | 0 | 140 | 0 | 0 | 708 | 0 | 1064.8 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 5636.4 | 0 | 7497.6
09 - 10 | 0 | 1182 | 0 | 1398 | 7.2 | 6.4 | 146.4 | 0 | 0 | 0 | 164 | 0 | 152.8 | 0 | 0 | 858.4 | 0 | 1233.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6283.2 | 0 | 8223.6
10 - 11 | 0 | 1302 | 0 | 1524 | 10.4 | 7.2 | 164 | 0 | 0 | 0 | 162.4 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 967.2 | 0 | 1368 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6468 | 0 | 8619.6
11 - 12 | 0 | 1338 | 0 | 1602 | 8.8 | 5.6 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 0 | 160.8 | 0 | 0 | 998.4 | 0 | 1435.2 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6560.4 | 0 | 9108
12 - 13 | 0 | 1380 | 0 | 1632 | 11.2 | 7.2 | 175.2 | 0 | 0 | 0 | 159.2 | 0 | 153.6 | 0 | 0 | 1032 | 0 | 1467.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6692.4 | 0 | 9081.6
13 - 14 | 0 | 1368 | 0 | 1632 | 10.4 | 6.4 | 166.4 | 0 | 0 | 0 | 153.6 | 0 | 150.4 | 0 | 0 | 1037.6 | 0 | 1479.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6520.8 | 0 | 8817.6
14 - 15 | 0 | 1362 | 0 | 1620 | 10.4 | 7.2 | 172 | 0 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 147.2 | 0 | 0 | 1028 | 0 | 1460.8 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6415.2 | 0 | 8962.8
15 - 16 | 0 | 1350 | 0 | 1590 | 10.4 | 6.4 | 171.2 | 0 | 0 | 0 | 130.4 | 0 | 137.6 | 0 | 0 | 1034.4 | 0 | 1445.6 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 0 | 6349.2 | 0 | 8936.4
16 - 17 | 0 | 1314 | 0 | 1536 | 8.8 | 7.2 | 168.8 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 129.6 | 0 | 0 | 1018.4 | 0 | 1403.2 | 0 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 0 | 6177.6 | 0 | 8553.6
17 - 18 | 0 | 1212 | 0 | 1428 | 6.4 | 6.4 | 154.4 | 0 | 0 | 0 | 131.2 | 0 | 119.2 | 0 | 0 | 916.8 | 0 | 1301.6 | 0 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 5596.8 | 0 | 8025.6
18 - 19 | 0 | 1074 | 0 | 1308 | 8 | 6.4 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | 111.2 | 0 | 0 | 807.2 | 0 | 1190.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5082 | 0 | 7312.8
19 - 20 | 0 | 972 | 0 | 1164 | 8.8 | 5.6 | 140.8 | 0 | 0 | 0 | 102.4 | 0 | 106.4 | 0 | 0 | 720 | 0 | 1050.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4699.2 | 0 | 6732
20 - 21 | 0 | 780 | 0 | 876 | 12 | 7.2 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 94.4 | 0 | 96.8 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 767.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4171.2 | 0 | 5992.8
21 - 22 | 0 | 720 | 0 | 768 | 11.2 | 6.4 | 108.8 | 0 | 0 | 0 | 82.4 | 0 | 90.4 | 0 | 0 | 515.2 | 0 | 672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3775.2 | 0 | 5517.6
22 - 23 | 0 | 642 | 0 | 708 | 11.2 | 7.2 | 92.8 | 0 | 0 | 0 | 60.8 | 0 | 72 | 0 | 0 | 476.8 | 0 | 623.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3405.6 | 0 | 4884
23 - 00 | 0 | 576 | 0 | 612 | 8.8 | 6.4 | 87.2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 426.4 | 0 | 570.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3062.4 | 0 | 4527.6
Сумма | 0 | 21864 | 0 | 25260 | 223.2 | 156.8 | 2828 | 0 | 0 | 0 | 2719.2 | 0 | 2293.6 | 0 | 0 | 16076 | 0 | 22769.6 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 110444.4 | 0 | 154083.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч