## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная-счетчики | [26 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Центральная Т 1 ао RS | 10 Центральная Т 1 ап RS | 10 Центральная Т 2 ао RS | 10 Центральная Т 2 ап RS | 10 Центральная ТСН 1 ао RS | 10 Центральная ТСН 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 1 ап RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ао RS | 10 Центральная-Белладжио 2 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 1 ап RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ао RS | 10 Центральная-Золотой ключик 2 ап RS | 10 Центральная-Обком ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-1 ап RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ао RS | 10 Центральная-РТП 21-2 ап RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ао RS | 110 Центральная Ремонтная перемычка ап RS | 110 Центральная СВ ао RS | 110 Центральная СВ ап RS | 110 Центральная Т 1 ао RS | 110 Центральная Т 1 ап RS | 110 Центральная Т 2 ао RS | 110 Центральная Т 2 ап RS
00 - 01 | 6 | 18 | 78 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 5.6 | 2.4 | 0 | 24.8 | 0 | 3.2 | 8.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 765.6
01 - 02 | 12 | 18 | 78 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 5.6 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 4 | 6.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 739.2
02 - 03 | 12 | 12 | 78 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 19.2 | 0 | 0 | 5.6 | 3.2 | 0 | 24 | 0 | 4 | 9.6 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 686.4
03 - 04 | 18 | 12 | 78 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 4.8 | 4 | 0 | 23.2 | 0 | 1.6 | 14.4 | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 686.4
04 - 05 | 18 | 6 | 78 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 5.6 | 4 | 0 | 22.4 | 0 | 0.8 | 13.6 | 0 | 44.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 448.8 | 0 | 594
05 - 06 | 12 | 12 | 78 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 7.2 | 0.8 | 0 | 18.4 | 0 | 0.8 | 14.4 | 0 | 41.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 0 | 633.6
06 - 07 | 12 | 12 | 72 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 6.4 | 1.6 | 0 | 20 | 0 | 1.6 | 12.8 | 0 | 33.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514.8 | 0 | 673.2
07 - 08 | 0 | 36 | 78 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 12 | 6.4 | 0.8 | 34.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594 | 0 | 818.4
08 - 09 | 0 | 48 | 96 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 15.2 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 16.8 | 5.6 | 4 | 34.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 739.2 | 0 | 976.8
09 - 10 | 0 | 54 | 102 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 15.2 | 9.6 | 0 | 40 | 13.2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 778.8 | 0 | 1016.4
10 - 11 | 0 | 78 | 120 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 0 | 18.4 | 0 | 41.6 | 1.6 | 0.8 | 46.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818.4 | 0 | 1029.6
11 - 12 | 0 | 54 | 120 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18.4 | 4 | 1.6 | 42.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 1293.6
12 - 13 | 0 | 84 | 114 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 60.8 | 0.8 | 4 | 39.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 884.4 | 0 | 1254
13 - 14 | 0 | 84 | 114 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 20 | 0 | 76 | 0 | 8 | 33.6 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 858 | 0 | 1069.2
14 - 15 | 0 | 78 | 120 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 16 | 0.8 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 1.6 | 42.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 1148.4
15 - 16 | 0 | 72 | 120 | 0 | 1.6 | 0.8 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 48 | 4 | 1.6 | 48.8 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 765.6 | 0 | 1161.6
16 - 17 | 0 | 66 | 120 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 55.2 | 0.8 | 2.4 | 79.2 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 726 | 0 | 963.6
17 - 18 | 0 | 78 | 120 | 0 | 0.8 | 1.6 | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 24 | 0 | 66.4 | 0 | 0.8 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 673.2 | 0 | 990
18 - 19 | 0 | 60 | 114 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 25.6 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 23.2 | 0 | 52 | 0 | 0 | 75.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620.4 | 0 | 831.6
19 - 20 | 0 | 66 | 108 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 24 | 0 | 0 | 17.6 | 0.8 | 0 | 26.4 | 0 | 48.8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607.2 | 0 | 752.4
20 - 21 | 0 | 48 | 84 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26.4 | 0 | 32 | 0.8 | 2.4 | 40.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 712.8
21 - 22 | 0 | 48 | 84 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 23.2 | 0 | 0 | 12.8 | 0.8 | 0 | 26.4 | 0 | 31.2 | 0 | 0.8 | 48.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 0 | 712.8
22 - 23 | 0 | 54 | 78 | 0 | 2.4 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 35.2 | 0.8 | 0.8 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 673.2
23 - 00 | 0 | 36 | 84 | 0 | 1.6 | 1.6 | 0 | 20.8 | 0 | 0 | 8.8 | 1.6 | 0 | 27.2 | 0 | 12.8 | 1.6 | 0.8 | 38.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501.6 | 0 | 805.2
Сумма | 90 | 1134 | 2316 | 0 | 35.2 | 36.8 | 0 | 543.2 | 0 | 0 | 330.4 | 21.6 | 0 | 524 | 0 | 706.4 | 116 | 30.4 | 1102.4 | 13.2 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 15114 | 0 | 20988

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная-счетчики |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч