## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS УСПД
00 - 01 | 4.928 | 4.928 | 2.112 | 2.1 | 0 | 2214 | 2214 | 0 | 3445.2 | 3447 | 157.92 | 158.4 | 0 | 0 | 1144.8 | 1144.8 | 1025.28 | 1024.56 | 29.52 | 29.16 | 344.16 | 343.8 | 631.68 | 631.2 | 575.04 | 575.04 | 980.64 | 979.2 | 38.4 | 38.4 | 81 | 80.82 | 99.36 | 99.36 | 216 | 215.76 | 361.92 | 361.44 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 | 4.928 | 4.928 | 4.416 | 4.428 | 0 | 2112 | 2112 | 0 | 3276 | 3276 | 145.44 | 144.96 | 0 | 0 | 1087.2 | 1085.76 | 1006.56 | 1007.28 | 25.2 | 25.2 | 321.12 | 321.48 | 604.8 | 604.8 | 537.6 | 538.08 | 897.12 | 898.56 | 37.44 | 37.32 | 79.2 | 79.2 | 100.8 | 100.08 | 215.04 | 215.28 | 349.44 | 349.44 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 | 4.848 | 4.864 | 1.272 | 1.272 | 0 | 2028 | 2031 | 0 | 3114 | 3114 | 130.56 | 131.04 | 0 | 0 | 1038.24 | 1038.24 | 963.36 | 963.36 | 24.48 | 24.48 | 308.16 | 307.8 | 589.44 | 589.44 | 528.96 | 528.96 | 803.52 | 802.8 | 36.72 | 36.72 | 77.04 | 77.22 | 102.24 | 102.24 | 213.12 | 212.88 | 347.52 | 347.52 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 | 4.928 | 4.92 | 3.648 | 3.648 | 0 | 2016 | 2013 | 0 | 3114 | 3114 | 131.52 | 131.52 | 0 | 0 | 1022.4 | 1023.12 | 989.28 | 988.56 | 23.04 | 23.04 | 298.08 | 298.08 | 583.68 | 583.68 | 531.84 | 531.84 | 790.56 | 790.56 | 36.96 | 36.96 | 78.12 | 77.94 | 99.36 | 100.08 | 217.92 | 218.16 | 342.72 | 343.2 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 | 5.392 | 5.384 | 3.336 | 3.336 | 0 | 2046 | 2052 | 0 | 3060 | 3058.2 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | 1029.6 | 1029.6 | 957.6 | 958.32 | 23.76 | 24.12 | 310.32 | 310.32 | 579.84 | 579.84 | 551.04 | 550.56 | 738.72 | 738 | 36.72 | 36.72 | 77.4 | 77.58 | 102.24 | 101.52 | 244.8 | 244.8 | 337.92 | 337.44 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 | 5.376 | 5.384 | 1.728 | 1.728 | 0 | 2304 | 2301 | 0 | 3326.4 | 3326.4 | 159.84 | 159.84 | 0 | 0 | 1094.4 | 1094.4 | 1055.52 | 1055.52 | 28.08 | 28.08 | 318.96 | 318.96 | 682.56 | 683.04 | 597.12 | 597.6 | 797.76 | 799.2 | 36.24 | 36.24 | 78.48 | 78.48 | 110.88 | 110.88 | 304.8 | 304.8 | 384.96 | 385.44 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 | 5.344 | 5.344 | 4.8 | 4.8 | 0 | 2736 | 2736 | 0 | 3891.6 | 3893.4 | 184.32 | 184.08 | 0 | 0 | 1339.2 | 1338.48 | 1206.72 | 1206 | 36.72 | 36.72 | 354.96 | 354.96 | 802.56 | 802.56 | 680.64 | 680.16 | 1041.12 | 1040.4 | 37.92 | 37.92 | 81.72 | 81.72 | 125.28 | 125.28 | 340.32 | 340.08 | 425.28 | 425.28 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 | 5.296 | 5.288 | 1.464 | 1.476 | 0 | 3486 | 3486 | 0 | 4903.2 | 4899.6 | 233.28 | 233.04 | 0 | 0 | 1704.96 | 1704.96 | 1460.16 | 1460.88 | 47.52 | 47.52 | 504.72 | 504.72 | 1019.52 | 1019.04 | 857.28 | 857.28 | 1327.68 | 1328.4 | 50.64 | 50.88 | 97.56 | 97.56 | 177.12 | 177.84 | 435.84 | 436.08 | 504.96 | 504.96 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 | 5.152 | 5.152 | 4.008 | 3.996 | 0 | 4614 | 4617 | 0 | 6210 | 6211.8 | 390.72 | 391.2 | 0 | 0 | 2180.16 | 2180.16 | 1887.84 | 1888.56 | 42.48 | 42.48 | 632.88 | 633.24 | 1360.32 | 1359.84 | 1150.08 | 1151.04 | 1585.44 | 1585.44 | 64.08 | 63.96 | 118.08 | 118.08 | 270.72 | 270 | 587.04 | 587.28 | 606.72 | 606.24 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 | 5.104 | 5.112 | 2.592 | 2.592 | 0 | 5058 | 5055 | 0 | 6735.6 | 6733.8 | 413.76 | 413.76 | 0 | 0 | 2426.4 | 2427.84 | 2102.4 | 2101.68 | 43.92 | 43.92 | 674.64 | 674.64 | 1508.16 | 1508.64 | 1289.28 | 1288.32 | 1617.12 | 1617.12 | 63.36 | 63.36 | 119.16 | 119.16 | 298.08 | 298.08 | 609.12 | 609.12 | 680.64 | 680.64 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 | 5.12 | 5.12 | 5.592 | 5.592 | 0 | 5124 | 5127 | 0 | 7005.6 | 7007.4 | 385.92 | 385.44 | 0 | 0 | 2530.08 | 2529.36 | 2272.32 | 2271.6 | 48.24 | 47.88 | 700.56 | 700.2 | 1535.04 | 1535.04 | 1450.56 | 1451.04 | 1543.68 | 1542.24 | 51.6 | 51.48 | 122.4 | 122.4 | 282.24 | 282.96 | 587.04 | 586.56 | 685.44 | 685.44 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 | 5.136 | 5.136 | 5.592 | 5.58 | 0 | 5190 | 5190 | 0 | 7408.8 | 7405.2 | 385.44 | 385.92 | 0 | 0 | 2568.96 | 2568.24 | 2401.92 | 2402.64 | 51.12 | 51.12 | 725.76 | 726.12 | 1559.04 | 1558.56 | 1498.56 | 1499.04 | 1713.6 | 1715.04 | 63.6 | 63.6 | 118.44 | 118.44 | 298.08 | 297.36 | 572.64 | 572.64 | 698.88 | 698.88 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 | 5.184 | 5.184 | 3.216 | 3.24 | 0 | 5262 | 5262 | 0 | 7362 | 7365.6 | 368.64 | 368.16 | 0 | 0 | 2623.68 | 2625.12 | 2351.52 | 2351.52 | 48.96 | 49.32 | 727.92 | 727.92 | 1578.24 | 1578.72 | 1515.84 | 1515.36 | 1715.04 | 1713.6 | 60.24 | 60.24 | 115.56 | 115.38 | 275.04 | 275.76 | 591.36 | 591.84 | 712.32 | 713.28 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 | 5.136 | 5.128 | 1.632 | 1.608 | 0 | 5118 | 5118 | 0 | 7102.8 | 7104.6 | 375.36 | 375.6 | 0 | 0 | 2545.92 | 2544.48 | 2269.44 | 2268.72 | 55.44 | 55.08 | 720 | 720 | 1515.84 | 1515.36 | 1515.84 | 1515.84 | 1526.4 | 1527.12 | 63.36 | 63.36 | 117 | 117 | 306.72 | 306.72 | 573.12 | 572.88 | 693.12 | 691.68 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 | 5.088 | 5.096 | 3.624 | 3.636 | 0 | 5016 | 5019 | 0 | 7254 | 7255.8 | 402.72 | 402.96 | 0 | 0 | 2475.36 | 2476.08 | 2229.12 | 2229.84 | 55.44 | 55.8 | 714.24 | 713.88 | 1476.48 | 1476.96 | 1530.24 | 1529.76 | 1722.24 | 1721.52 | 63.36 | 63.48 | 118.8 | 118.98 | 299.52 | 299.52 | 551.52 | 551.52 | 689.28 | 689.28 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 5.136 | 5.128 | 2.496 | 2.484 | 0 | 4968 | 4965 | 0 | 7264.8 | 7264.8 | 344.16 | 343.92 | 0 | 0 | 2530.08 | 2529.36 | 2306.88 | 2306.88 | 59.04 | 59.04 | 718.56 | 718.56 | 1440.96 | 1440.48 | 1498.56 | 1499.04 | 1712.16 | 1712.16 | 66.24 | 66.24 | 119.16 | 118.98 | 262.08 | 262.08 | 535.2 | 535.44 | 694.08 | 694.56 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 | 5.168 | 5.168 | 2.328 | 2.328 | 0 | 4830 | 4827 | 0 | 6919.2 | 6919.2 | 360 | 360.24 | 0 | 0 | 2478.24 | 2478.96 | 2219.04 | 2219.04 | 56.88 | 56.88 | 698.4 | 698.4 | 1359.36 | 1359.84 | 1474.56 | 1474.08 | 1499.04 | 1499.76 | 66 | 66 | 118.08 | 118.08 | 267.84 | 267.84 | 516.48 | 516.24 | 687.36 | 687.36 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 | 5.248 | 5.256 | 4.128 | 4.14 | 0 | 4338 | 4338 | 0 | 6516 | 6516 | 264.96 | 264.48 | 0 | 0 | 2296.8 | 2296.08 | 2088 | 2088.72 | 60.48 | 60.12 | 647.28 | 647.28 | 1228.8 | 1229.28 | 1350.72 | 1351.2 | 1522.08 | 1522.08 | 55.68 | 55.68 | 103.32 | 103.5 | 200.16 | 200.16 | 439.2 | 439.44 | 647.04 | 647.04 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 | 5.264 | 5.264 | 0.936 | 0.924 | 0 | 3978 | 3978 | 0 | 5929.2 | 5931 | 262.08 | 262.32 | 0 | 0 | 2098.08 | 2098.08 | 1843.2 | 1842.48 | 73.44 | 73.44 | 599.04 | 598.68 | 1142.4 | 1141.92 | 1202.88 | 1203.36 | 1437.12 | 1437.12 | 48.96 | 48.84 | 89.28 | 89.28 | 188.64 | 187.92 | 362.4 | 362.16 | 607.68 | 607.68 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 | 5.312 | 5.312 | 4.224 | 4.236 | 0 | 3684 | 3687 | 0 | 5493.6 | 5491.8 | 239.52 | 239.52 | 0 | 0 | 1902.24 | 1902.24 | 1749.6 | 1748.88 | 82.08 | 82.44 | 563.76 | 564.48 | 1096.32 | 1096.32 | 1080.96 | 1080.48 | 1283.04 | 1282.32 | 45.12 | 45.12 | 85.32 | 85.14 | 177.12 | 177.12 | 324.48 | 324.72 | 588.48 | 588 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 | 5.344 | 5.344 | 2.568 | 2.568 | 0 | 3354 | 3351 | 0 | 5050.8 | 5049 | 205.44 | 205.68 | 0 | 0 | 1771.2 | 1771.92 | 1539.36 | 1540.08 | 79.92 | 79.56 | 537.12 | 537.12 | 970.56 | 971.04 | 959.04 | 958.56 | 1241.28 | 1242 | 44.4 | 44.4 | 83.16 | 83.34 | 164.16 | 164.16 | 285.6 | 285.36 | 556.8 | 557.76 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 | 5.376 | 5.368 | 2.112 | 2.1 | 0 | 3024 | 3024 | 0 | 4676.4 | 4676.4 | 180 | 180 | 0 | 0 | 1604.16 | 1604.16 | 1444.32 | 1444.32 | 64.8 | 65.16 | 496.8 | 496.8 | 883.2 | 882.72 | 840 | 840.48 | 1163.52 | 1163.52 | 42.24 | 42.36 | 80.64 | 80.64 | 144 | 144.72 | 253.44 | 253.44 | 531.84 | 531.84 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 | 5.424 | 5.432 | 4.752 | 4.764 | 0 | 2712 | 2715 | 0 | 4104 | 4105.8 | 166.08 | 165.84 | 0 | 0 | 1418.4 | 1417.68 | 1242.72 | 1243.44 | 58.32 | 58.32 | 453.6 | 453.6 | 793.92 | 794.4 | 701.76 | 701.28 | 1071.36 | 1070.64 | 41.04 | 41.04 | 79.2 | 79.2 | 118.08 | 117.36 | 244.32 | 244.56 | 465.6 | 464.64 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 | 5.44 | 5.432 | 1.128 | 1.128 | 0 | 2454 | 2451 | 0 | 3852 | 3850.2 | 150.24 | 150.24 | 0 | 0 | 1283.04 | 1283.76 | 1146.24 | 1144.8 | 43.2 | 43.2 | 388.8 | 388.44 | 705.6 | 705.12 | 602.88 | 603.84 | 1123.2 | 1123.92 | 40.08 | 39.96 | 79.92 | 79.74 | 97.92 | 98.64 | 233.28 | 233.04 | 432 | 432.48 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 124.672 | 124.672 | 73.704 | 73.704 | 0 | 87666 | 87669 | 0 | 127015.2 | 127017 | 6177.12 | 6177.36 | 0 | 0 | 44193.6 | 44192.88 | 39758.4 | 39757.68 | 1162.08 | 1162.08 | 12759.84 | 12759.48 | 25648.32 | 25647.84 | 24521.28 | 24522.24 | 30853.44 | 30852.72 | 1190.4 | 1190.28 | 2318.04 | 2317.86 | 4567.68 | 4567.68 | 9454.08 | 9454.08 | 13032 | 13031.52 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч