## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS УСПД
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 408 | 411 | 0 | 644.4 | 644.4 | 0 | 66 | 0 | 0 | 200.16 | 200.88 | 126.72 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 85.44 | 85.92 | 117.12 | 117.12 | 306.72 | 306.72 | 6.96 | 6.96 | 1.08 | 1.26 | 0 | 0.72 | 51.84 | 51.84 | 119.04 | 119.04 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 414 | 414 | 0 | 640.8 | 640.8 | 0 | 64.56 | 0 | 0 | 203.04 | 202.32 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 4.32 | 88.32 | 88.32 | 115.2 | 115.68 | 283.68 | 282.96 | 6.96 | 6.96 | 1.08 | 0.9 | 1.44 | 0.72 | 52.8 | 53.04 | 120 | 120.48 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 402 | 402 | 0 | 586.8 | 586.8 | 0 | 66 | 0 | 0 | 197.28 | 198 | 125.28 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 3.96 | 81.6 | 81.12 | 121.92 | 121.92 | 241.92 | 241.92 | 7.2 | 7.2 | 0.72 | 0.9 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 120.96 | 120.48 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 402 | 399 | 0 | 594 | 594 | 0 | 62.88 | 0 | 0 | 194.4 | 193.68 | 142.56 | 141.84 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 80.64 | 80.64 | 115.2 | 115.2 | 240.48 | 241.2 | 6.96 | 7.08 | 0.72 | 0.72 | 0 | 0.72 | 56.16 | 55.92 | 117.12 | 117.6 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 390 | 393 | 0 | 514.8 | 513 | 0 | 62.64 | 0 | 0 | 191.52 | 191.52 | 112.32 | 113.04 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 73.92 | 73.92 | 110.4 | 109.92 | 197.28 | 197.28 | 6.96 | 6.96 | 1.8 | 1.62 | 1.44 | 0.72 | 57.6 | 57.84 | 116.16 | 115.68 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 408 | 408 | 0 | 529.2 | 529.2 | 0 | 61.92 | 0 | 0 | 201.6 | 202.32 | 128.16 | 128.16 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 78.72 | 78.72 | 107.52 | 108 | 198.72 | 198 | 6.72 | 6.6 | 1.8 | 1.8 | 1.44 | 1.44 | 58.08 | 57.84 | 117.12 | 117.12 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 426 | 423 | 0 | 532.8 | 532.8 | 0 | 61.68 | 0 | 0 | 201.6 | 200.88 | 120.96 | 120.96 | 0 | 0 | 0 | 3.24 | 95.04 | 95.04 | 69.12 | 69.12 | 253.44 | 254.16 | 6.72 | 6.84 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 2.16 | 59.04 | 59.04 | 114.24 | 114.72 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 450 | 453 | 0 | 586.8 | 588.6 | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 198.72 | 198.72 | 128.16 | 127.44 | 0 | 0 | 0 | 10.44 | 108.48 | 108.96 | 68.16 | 68.16 | 295.2 | 294.48 | 7.44 | 7.32 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 66.72 | 66.96 | 120 | 119.52 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 504 | 504 | 0 | 576 | 576 | 0 | 147.6 | 0 | 0 | 172.8 | 172.08 | 92.16 | 92.16 | 0 | 0 | 0 | 28.44 | 116.16 | 115.68 | 64.32 | 63.84 | 313.92 | 314.64 | 6.48 | 6.6 | 5.4 | 5.4 | 2.88 | 2.16 | 65.76 | 65.76 | 123.84 | 123.84 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 510 | 504 | 0 | 572.4 | 570.6 | 0 | 157.44 | 0 | 0 | 178.56 | 179.28 | 90.72 | 91.44 | 0 | 0 | 0 | 30.96 | 119.04 | 119.52 | 67.2 | 67.68 | 300.96 | 300.24 | 3.84 | 3.84 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 4.32 | 54.72 | 54.48 | 130.56 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 498 | 504 | 0 | 543.6 | 543.6 | 0 | 152.4 | 0 | 0 | 185.76 | 185.76 | 118.08 | 118.08 | 0 | 0 | 0 | 29.52 | 119.04 | 119.04 | 72 | 72 | 231.84 | 231.84 | 3.36 | 3.36 | 4.32 | 4.5 | 4.32 | 5.04 | 51.84 | 51.84 | 136.32 | 135.84 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 540 | 540 | 0 | 723.6 | 723.6 | 0 | 176.4 | 0 | 0 | 194.4 | 195.12 | 168.48 | 168.48 | 0 | 0 | 0 | 36.72 | 118.08 | 117.6 | 72 | 71.52 | 349.92 | 349.92 | 4.8 | 4.68 | 3.96 | 3.78 | 11.52 | 10.8 | 54.72 | 54.96 | 140.16 | 140.16 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 546 | 546 | 0 | 698.4 | 700.2 | 0 | 139.44 | 0 | 0 | 220.32 | 219.6 | 148.32 | 148.32 | 0 | 0 | 0 | 37.44 | 129.6 | 129.6 | 82.56 | 83.04 | 328.32 | 329.04 | 3.12 | 3.12 | 3.96 | 3.96 | 11.52 | 12.24 | 63.36 | 63.12 | 141.12 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 528 | 525 | 0 | 550.8 | 550.8 | 0 | 162.48 | 0 | 0 | 188.64 | 189.36 | 113.76 | 113.04 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 118.08 | 117.6 | 77.76 | 77.28 | 223.2 | 222.48 | 3.6 | 3.72 | 3.6 | 3.6 | 14.4 | 13.68 | 58.08 | 58.08 | 136.32 | 136.32 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 486 | 489 | 0 | 612 | 610.2 | 0 | 164.88 | 0 | 0 | 168.48 | 168.48 | 102.24 | 102.24 | 0 | 0 | 0 | 37.08 | 105.6 | 106.08 | 72 | 72.48 | 305.28 | 306 | 4.08 | 3.96 | 5.04 | 5.22 | 12.96 | 13.68 | 53.76 | 53.76 | 132.48 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 480 | 480 | 0 | 633.6 | 635.4 | 0 | 148.08 | 0 | 0 | 175.68 | 174.96 | 116.64 | 117.36 | 0 | 0 | 0 | 34.56 | 104.64 | 104.64 | 69.12 | 68.64 | 316.8 | 316.08 | 5.28 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 8.64 | 8.64 | 56.16 | 56.16 | 144.96 | 144.96 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 450 | 447 | 0 | 500.4 | 498.6 | 0 | 133.92 | 0 | 0 | 165.6 | 165.6 | 96.48 | 95.76 | 0 | 0 | 0 | 16.56 | 94.08 | 94.56 | 65.28 | 65.28 | 223.2 | 223.92 | 7.68 | 7.56 | 5.4 | 5.22 | 12.96 | 12.24 | 56.64 | 56.4 | 136.32 | 136.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 426 | 426 | 0 | 594 | 594 | 0 | 89.04 | 0 | 0 | 174.24 | 174.96 | 129.6 | 130.32 | 0 | 0 | 0 | 17.28 | 103.68 | 103.68 | 57.6 | 58.08 | 290.88 | 290.88 | 7.44 | 7.44 | 2.52 | 2.52 | 7.2 | 7.2 | 55.2 | 55.68 | 132.48 | 132.48 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 414 | 417 | 0 | 511.2 | 513 | 0 | 82.08 | 0 | 0 | 181.44 | 180.72 | 95.04 | 94.32 | 0 | 0 | 0 | 12.6 | 94.08 | 93.6 | 55.68 | 55.68 | 253.44 | 253.44 | 6.96 | 6.96 | 0.72 | 0.72 | 2.88 | 2.88 | 57.6 | 57.36 | 123.84 | 123.36 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 420 | 420 | 0 | 493.2 | 491.4 | 0 | 81.84 | 0 | 0 | 172.8 | 173.52 | 136.8 | 137.52 | 0 | 0 | 0 | 12.24 | 99.84 | 99.84 | 59.52 | 59.52 | 178.56 | 177.84 | 6.96 | 6.96 | 1.08 | 1.26 | 2.88 | 2.88 | 62.4 | 62.64 | 123.84 | 124.32 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 420 | 417 | 0 | 486 | 486 | 0 | 79.44 | 0 | 0 | 177.12 | 177.12 | 131.04 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 14.04 | 101.76 | 102.24 | 59.52 | 59.04 | 180 | 180.72 | 7.2 | 7.32 | 1.44 | 1.26 | 4.32 | 4.32 | 59.04 | 58.56 | 127.68 | 127.2 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 408 | 411 | 0 | 518.4 | 518.4 | 0 | 78.48 | 0 | 0 | 175.68 | 174.96 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 0 | 15.84 | 98.88 | 98.4 | 63.36 | 63.84 | 181.44 | 180.72 | 7.2 | 7.2 | 0.72 | 0.9 | 1.44 | 2.16 | 55.68 | 56.16 | 126.72 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 444 | 447 | 0 | 514.8 | 516.6 | 0 | 83.52 | 0 | 0 | 190.08 | 190.8 | 149.76 | 149.76 | 0 | 0 | 0 | 15.12 | 103.68 | 104.16 | 65.28 | 65.28 | 200.16 | 200.88 | 8.16 | 8.04 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 0.72 | 61.44 | 61.44 | 124.8 | 125.28 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 426 | 423 | 0 | 658.8 | 657 | 0 | 80.4 | 0 | 0 | 184.32 | 183.6 | 164.16 | 164.16 | 0 | 0 | 0 | 2.88 | 97.92 | 97.92 | 66.24 | 66.24 | 334.08 | 334.08 | 7.68 | 7.8 | 1.08 | 1.08 | 1.44 | 1.44 | 56.16 | 55.92 | 124.8 | 124.32 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10800 | 10803 | 0 | 13816.8 | 13815 | 0 | 2476.32 | 0 | 0 | 4494.24 | 4494.24 | 3047.04 | 3047.04 | 0 | 0 | 0 | 417.24 | 2416.32 | 2416.8 | 1894.08 | 1894.56 | 6229.44 | 6229.44 | 149.76 | 149.88 | 59.4 | 59.58 | 112.32 | 112.32 | 1377.6 | 1377.6 | 3050.88 | 3050.88 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч