## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 5.864 | 0 | 400.4 | 71.8 | 54 | 0 | 32 | 243.4 | 0
01 - 02 | 5.96 | 0 | 379.6 | 67.7 | 59.6 | 0 | 32.3 | 220.8 | 0
02 - 03 | 5.92 | 0 | 379.6 | 69.4 | 54.6 | 0 | 26.2 | 230 | 0
03 - 04 | 5.984 | 0 | 429.6 | 66.9 | 49.4 | 0 | 30.1 | 283.6 | 0
04 - 05 | 5.968 | 0 | 426 | 68.2 | 52.2 | 0 | 28.6 | 277.8 | 0
05 - 06 | 5.968 | 0 | 459.6 | 69.3 | 51 | 0 | 34.8 | 305.2 | 0
06 - 07 | 5.984 | 0 | 480.4 | 79.7 | 56 | 0 | 29.8 | 315.6 | 0
07 - 08 | 6.256 | 0 | 500 | 82.7 | 60 | 0 | 30.1 | 328 | 0
08 - 09 | 6.848 | 0 | 526.8 | 75.8 | 57.6 | 0 | 28.5 | 365.8 | 0
09 - 10 | 6.92 | 0 | 508.4 | 74 | 52.2 | 0 | 31.4 | 351.2 | 0
10 - 11 | 7.24 | 0 | 474.4 | 67.5 | 58 | 0 | 29.8 | 320 | 0
11 - 12 | 7.048 | 0 | 492.4 | 69.9 | 59 | 0 | 23.4 | 340.6 | 0
12 - 13 | 7.064 | 0 | 462.4 | 77.9 | 58.8 | 0 | 32.2 | 294.4 | 0
13 - 14 | 6.984 | 0 | 444 | 78.5 | 61 | 0 | 27.1 | 278.4 | 0
14 - 15 | 7.024 | 0 | 479.6 | 82.8 | 58.4 | 0 | 24.8 | 314 | 0
15 - 16 | 7.024 | 0 | 532 | 82 | 56.6 | 0 | 27 | 367.4 | 0
16 - 17 | 6.952 | 0 | 558 | 100.8 | 70.4 | 0 | 27.6 | 360.2 | 0
17 - 18 | 7.056 | 0 | 548.4 | 110.1 | 72.4 | 0 | 33.5 | 333.2 | 0
18 - 19 | 7.016 | 0 | 548.4 | 106.9 | 70 | 0 | 32.3 | 340 | 0
19 - 20 | 6.992 | 0 | 550 | 101.3 | 71.6 | 0 | 33.3 | 344.6 | 0
20 - 21 | 7.016 | 0 | 547.6 | 99.8 | 69.4 | 0 | 31 | 348.4 | 0
21 - 22 | 7.04 | 0 | 526.8 | 103.3 | 63.8 | 0 | 32.7 | 327.8 | 0
22 - 23 | 7.088 | 0 | 484.4 | 95.4 | 65.6 | 0 | 32.3 | 292 | 0
23 - 00 | 7.024 | 0 | 436 | 85.5 | 60.4 | 0 | 31.3 | 259.8 | 0
Сумма | 160.24 | 0 | 11574.8 | 1987.2 | 1442 | 0 | 722.1 | 7442.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч