## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 6.456 | 103.47 | 0 | 1868.4 | 2470.8 | 28 | 856.8 | 0 | 348 | 394.8 | 1523.2 | 1216
01 - 02 | 6.492 | 109.17 | 0 | 2115.6 | 2566.8 | 23.6 | 807.2 | 0 | 318.6 | 535.2 | 1806.4 | 1223.2
02 - 03 | 6.444 | 108.42 | 0 | 2352 | 2232 | 29.2 | 820 | 0 | 304.2 | 490.2 | 2056 | 922.4
03 - 04 | 6.48 | 107.7 | 0 | 2256 | 1821.6 | 24.8 | 802.4 | 0 | 312.6 | 493.2 | 1955.2 | 524.8
04 - 05 | 6.456 | 107.58 | 0 | 2346 | 1659.6 | 28.8 | 779.2 | 0 | 313.2 | 462 | 2042.4 | 420
05 - 06 | 6.384 | 106.35 | 0 | 1694.4 | 1558.8 | 25.2 | 867.2 | 0 | 319.8 | 523.2 | 1380.8 | 169.6
06 - 07 | 6.42 | 105.63 | 0 | 2400 | 1438.8 | 35.2 | 851.2 | 0 | 358.2 | 438.6 | 2047.2 | 152
07 - 08 | 6.408 | 104.43 | 0 | 2116.8 | 1536 | 50.8 | 1007.2 | 0 | 405 | 339.6 | 1696.8 | 190.4
08 - 09 | 6.432 | 102.24 | 0 | 2264.4 | 1753.2 | 66.4 | 1131.2 | 0 | 559.2 | 429 | 1676 | 196.8
09 - 10 | 6.168 | 102.3 | 0 | 2700 | 2210.4 | 65.2 | 1236.8 | 0 | 552 | 520.2 | 2124 | 456.8
10 - 11 | 6.228 | 103.59 | 0 | 2523.6 | 2702.4 | 66.8 | 1331.2 | 0 | 587.4 | 538.2 | 1908.8 | 836
11 - 12 | 6.264 | 104.22 | 0 | 1771.2 | 2887.2 | 70.8 | 1436 | 0 | 581.4 | 487.8 | 1150.4 | 965.6
12 - 13 | 6.372 | 105.93 | 0 | 2472 | 3350.4 | 73.6 | 1636.8 | 0 | 534 | 435.6 | 1902.4 | 1279.2
13 - 14 | 6.312 | 103.95 | 0 | 2721.6 | 3032.4 | 74 | 1544.8 | 0 | 472.2 | 494.4 | 2216 | 995.2
14 - 15 | 6.336 | 102.75 | 0 | 1777.2 | 2652 | 67.6 | 1409.6 | 0 | 564.6 | 504 | 1176 | 742.4
15 - 16 | 6.264 | 104.64 | 0 | 2451.6 | 2950.8 | 57.2 | 1262.4 | 0 | 507.6 | 429 | 1925.6 | 1262.4
16 - 17 | 6.36 | 104.67 | 0 | 2292 | 2432.4 | 36.8 | 1272.8 | 0 | 471.6 | 414 | 1820 | 749.6
17 - 18 | 6.444 | 107.61 | 0 | 1861.2 | 2901.6 | 32 | 1207.2 | 0 | 421.8 | 505.8 | 1437.6 | 1190.4
18 - 19 | 6.324 | 106.05 | 0 | 2394 | 2401.2 | 30 | 1064.8 | 0 | 402 | 471 | 2002.4 | 868
19 - 20 | 6.336 | 105.9 | 0 | 1426.8 | 1570.8 | 26 | 899.2 | 0 | 366.6 | 444 | 1060.8 | 229.6
20 - 21 | 6.396 | 108.99 | 0 | 1812 | 2694 | 30 | 913.6 | 0 | 381.6 | 547.2 | 1432 | 1234.4
21 - 22 | 6.444 | 108.03 | 0 | 2084.4 | 2113.2 | 25.6 | 876.8 | 0 | 357 | 414.6 | 1736.8 | 824.8
22 - 23 | 6.516 | 109.29 | 0 | 2546.4 | 1872 | 29.6 | 793.6 | 0 | 373.2 | 531 | 2182.4 | 548.8
23 - 00 | 6.516 | 110.04 | 0 | 2715.6 | 2108.4 | 25.6 | 762.4 | 0 | 340.2 | 402.6 | 2390.4 | 944.8
Сумма | 153.252 | 2542.95 | 0 | 52963.2 | 54916.8 | 1022.8 | 25570.4 | 0 | 10152 | 11245.2 | 42649.6 | 18143.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч