## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 3.558 | 3.936 | 0 | 628.4 | 0 | 427.6 | 44.7 | 0 | 108 | 0 | 58.2 | 0 | 468.8 | 0 | 318.8 | 0 | 57 | 0 | 0 | 638.4 | 0 | 438.9
01 - 02 | 3.57 | 3.522 | 0 | 620.8 | 0 | 460.4 | 42.7 | 0 | 121.2 | 0 | 55.8 | 0 | 471.4 | 0 | 337.4 | 0 | 50.6 | 0 | 0 | 628.95 | 0 | 470.4
02 - 03 | 3.576 | 3.132 | 0 | 616.8 | 0 | 450.4 | 43.2 | 0 | 112.2 | 0 | 57 | 0 | 461.8 | 0 | 336.6 | 0 | 55 | 0 | 0 | 625.8 | 0 | 460.425
03 - 04 | 3.702 | 3.318 | 0 | 630.8 | 0 | 432 | 42.6 | 0 | 116 | 0 | 57.6 | 0 | 480.4 | 0 | 315 | 0 | 50.2 | 0 | 0 | 640.5 | 0 | 442.575
04 - 05 | 3.732 | 3.924 | 0 | 658.8 | 0 | 431.2 | 44.7 | 0 | 113.6 | 0 | 56.8 | 0 | 492.2 | 0 | 316 | 0 | 65.1 | 0 | 0 | 667.8 | 0 | 442.05
05 - 06 | 3.696 | 4.248 | 0 | 654 | 0 | 445.2 | 44.5 | 0 | 118 | 0 | 58 | 0 | 485.8 | 0 | 325.6 | 0 | 65.7 | 0 | 0 | 663.6 | 0 | 455.7
06 - 07 | 3.678 | 4.296 | 0 | 638.4 | 0 | 465.6 | 49.6 | 0 | 113.8 | 0 | 61.8 | 0 | 449.6 | 0 | 350.2 | 0 | 77.2 | 0 | 0 | 646.8 | 0 | 476.7
07 - 08 | 4.056 | 4.446 | 0 | 634 | 0 | 457.6 | 52.7 | 0 | 113.2 | 0 | 64.6 | 0 | 432 | 0 | 343.2 | 0 | 84.6 | 0 | 0 | 643.65 | 0 | 468.825
08 - 09 | 4.218 | 4.434 | 0 | 768.8 | 0 | 459.6 | 57.7 | 0 | 106.6 | 0 | 66 | 0 | 568.6 | 0 | 351.4 | 0 | 76.1 | 0 | 0 | 779.1 | 0 | 469.875
09 - 10 | 3.942 | 4.188 | 0 | 817.2 | 0 | 450.4 | 65.5 | 0 | 110.2 | 0 | 62.8 | 0 | 607.6 | 0 | 338.8 | 0 | 80.9 | 0 | 0 | 826.35 | 0 | 461.475
10 - 11 | 4.14 | 4.41 | 0 | 794.4 | 0 | 440.8 | 61.5 | 0 | 109.8 | 0 | 69 | 0 | 572.8 | 0 | 329.2 | 0 | 90.9 | 0 | 0 | 804.3 | 0 | 451.5
11 - 12 | 3.648 | 4.386 | 0 | 822.8 | 0 | 469.6 | 57.9 | 0 | 111 | 0 | 64.4 | 0 | 604.6 | 0 | 357.2 | 0 | 95.8 | 0 | 0 | 832.65 | 0 | 480.375
12 - 13 | 3.714 | 3.708 | 0 | 746 | 0 | 415.2 | 53.3 | 0 | 111.2 | 0 | 65.4 | 0 | 540.8 | 0 | 302.8 | 0 | 86.2 | 0 | 0 | 754.95 | 0 | 426.3
13 - 14 | 3.612 | 3.42 | 0 | 772.8 | 0 | 443.2 | 63.4 | 0 | 101.2 | 0 | 59 | 0 | 574.6 | 0 | 340.4 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 781.2 | 0 | 453.075
14 - 15 | 3.708 | 3.534 | 0 | 793.6 | 0 | 425.2 | 68.9 | 0 | 91.6 | 0 | 61.6 | 0 | 590.6 | 0 | 331.6 | 0 | 72.3 | 0 | 0 | 803.25 | 0 | 434.7
15 - 16 | 4.44 | 3.42 | 0 | 741.2 | 0 | 463.6 | 60.5 | 0 | 98.2 | 0 | 67.6 | 0 | 541.4 | 0 | 364.2 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 750.75 | 0 | 474.075
16 - 17 | 4.47 | 3.816 | 0 | 756 | 0 | 437.6 | 59.4 | 0 | 99.4 | 0 | 75.4 | 0 | 537.8 | 0 | 336.4 | 0 | 83.4 | 0 | 0 | 766.5 | 0 | 447.825
17 - 18 | 4.578 | 4.446 | 0 | 701.2 | 0 | 496 | 64.3 | 0 | 106 | 0 | 73.8 | 0 | 472.2 | 0 | 388.6 | 0 | 90.8 | 0 | 0 | 711.9 | 0 | 507.675
18 - 19 | 4.62 | 4.41 | 0 | 706.8 | 0 | 472 | 76.5 | 0 | 105.6 | 0 | 76.8 | 0 | 469 | 0 | 364.8 | 0 | 84.2 | 0 | 0 | 717.15 | 0 | 483.525
19 - 20 | 4.668 | 4.56 | 0 | 740 | 0 | 493.6 | 82.9 | 0 | 108.6 | 0 | 80.8 | 0 | 500.6 | 0 | 383.2 | 0 | 75.5 | 0 | 0 | 750.75 | 0 | 505.575
20 - 21 | 4.68 | 4.614 | 0 | 696.4 | 0 | 455.6 | 56.5 | 0 | 110 | 0 | 75.8 | 0 | 492.6 | 0 | 344.4 | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 706.65 | 0 | 467.775
21 - 22 | 4.74 | 4.506 | 0 | 662.4 | 0 | 465.2 | 56 | 0 | 109 | 0 | 75.4 | 0 | 462.2 | 0 | 354.2 | 0 | 69 | 0 | 0 | 673.05 | 0 | 476.7
22 - 23 | 4.776 | 4.596 | 0 | 649.6 | 0 | 474 | 51.7 | 0 | 112.2 | 0 | 70.2 | 0 | 456 | 0 | 360.4 | 0 | 71.6 | 0 | 0 | 660.45 | 0 | 486.675
23 - 00 | 4.77 | 4.578 | 0 | 633.6 | 0 | 511.6 | 46.6 | 0 | 141.4 | 0 | 66.6 | 0 | 449 | 0 | 368.6 | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 644.7 | 0 | 523.95
Сумма | 98.292 | 97.848 | 0 | 16884.8 | 0 | 10943.2 | 1347.3 | 0 | 2648 | 0 | 1580.4 | 0 | 12182.4 | 0 | 8259 | 0 | 1772 | 0 | 0 | 17119.2 | 0 | 11206.65

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч