## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 | 3.358 | 0 | 0 | 0 | 81.4 | 0 | 33.9 | 47.5
01 - 02 | 3.124 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 34.4 | 45.5
02 - 03 | 3.496 | 0 | 0 | 0 | 80.2 | 0 | 33.3 | 46.9
03 - 04 | 3.412 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 34.9 | 42.2
04 - 05 | 3.43 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 35.9 | 51.8
05 - 06 | 3.478 | 0 | 0 | 0 | 101.4 | 0 | 40.4 | 61.2
06 - 07 | 3.354 | 0 | 0 | 0 | 121.4 | 0 | 52.4 | 68.8
07 - 08 | 3.57 | 0 | 0 | 0 | 128.8 | 0 | 56.2 | 72.8
08 - 09 | 3.038 | 0 | 0 | 0 | 111.2 | 0 | 49.4 | 61.7
09 - 10 | 3.17 | 0 | 0 | 0 | 106.8 | 0 | 50.2 | 56.5
10 - 11 | 3.308 | 0 | 0 | 0 | 112.2 | 0 | 51.6 | 60.6
11 - 12 | 3.044 | 0 | 0 | 0 | 111.6 | 0 | 49.3 | 62.2
12 - 13 | 2.968 | 0 | 0 | 0 | 106.4 | 0 | 46 | 60.3
13 - 14 | 2.872 | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 44.7 | 70.4
14 - 15 | 2.958 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 42.8 | 64.4
15 - 16 | 2.898 | 0 | 0 | 0 | 116.8 | 0 | 44.4 | 72.4
16 - 17 | 2.912 | 0 | 0 | 0 | 115.8 | 0 | 51.2 | 64.4
17 - 18 | 2.994 | 0 | 0 | 0 | 123.2 | 0 | 55.3 | 67.9
18 - 19 | 2.97 | 0 | 0 | 0 | 107.6 | 0 | 51 | 56.5
19 - 20 | 2.986 | 0 | 0 | 0 | 122 | 0 | 51.8 | 70.2
20 - 21 | 3.018 | 0 | 0 | 0 | 118.8 | 0 | 46.3 | 72.5
21 - 22 | 3.03 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 41.1 | 62.3
22 - 23 | 3.102 | 0 | 0 | 0 | 97.8 | 0 | 39.3 | 58.4
23 - 00 | 3.074 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 34.2 | 44.8
Сумма | 75.564 | 0 | 0 | 0 | 2512.6 | 0 | 1070 | 1442.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч