## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Деревенька | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Деревенька | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Деревенька ТСН 1 ао RS | 0,4 Деревенька ТСН 2 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ао RS | 10 Деревенька Т 1 ап RS | 10 Деревенька Т 2 ао RS | 10 Деревенька Т 2 ап RS | 10 Деревенька-База ао RS | 10 Деревенька-Ленина ао RS | 10 Деревенька-Лукьяново ао RS | 10 Деревенька-Мишутино ао RS | 10 Деревенька-Родина ао RS | 10 Деревенька-Смелая ао RS
00 - 01 | 3.76 | 7.91 | 0 | 147.6 | 0 | 145.6 | 22.86 | 54.3 | 62 | 24.7 | 35.82 | 93
01 - 02 | 3.758 | 7.93 | 0 | 145.2 | 0 | 142.4 | 21.54 | 54.2 | 61.8 | 24.3 | 34.74 | 90.6
02 - 03 | 3.772 | 7.895 | 0 | 142.4 | 0 | 144.2 | 23.1 | 53 | 62.3 | 24.8 | 33.84 | 88.95
03 - 04 | 3.758 | 7.914 | 0 | 146.6 | 0 | 146.2 | 22.5 | 55.8 | 62.4 | 26.1 | 35.16 | 90.3
04 - 05 | 3.76 | 7.865 | 0 | 149.4 | 0 | 151.6 | 24.66 | 59.1 | 64.2 | 27 | 35.7 | 89.85
05 - 06 | 3.726 | 7.852 | 0 | 162.8 | 0 | 161.8 | 20.7 | 62.3 | 70.4 | 29.7 | 40.74 | 100.2
06 - 07 | 3.692 | 7.792 | 0 | 197.6 | 0 | 197 | 21.36 | 72.5 | 86.4 | 34.3 | 54.54 | 124.35
07 - 08 | 3.624 | 7.644 | 0 | 239.6 | 0 | 205.8 | 25.5 | 91.6 | 86.6 | 36.2 | 57.36 | 147.3
08 - 09 | 3.47 | 7.346 | 0 | 235.4 | 0 | 210.6 | 27.54 | 92.1 | 90.1 | 33.7 | 59.1 | 142.5
09 - 10 | 3.466 | 7.31 | 0 | 208 | 0 | 189.6 | 28.62 | 75.1 | 84 | 28.9 | 47.88 | 132.3
10 - 11 | 3.51 | 7.401 | 0 | 191.6 | 0 | 186.8 | 23.94 | 71.9 | 82.2 | 31.4 | 49.14 | 119.1
11 - 12 | 3.526 | 7.455 | 0 | 193.2 | 0 | 186 | 24.6 | 74 | 78.8 | 33.6 | 48.84 | 118.65
12 - 13 | 3.592 | 7.617 | 0 | 198 | 0 | 183.6 | 24.18 | 76.9 | 83.7 | 28.9 | 46.5 | 120.45
13 - 14 | 3.48 | 7.381 | 0 | 200 | 0 | 183.6 | 28.32 | 74.3 | 75.6 | 33.9 | 45.84 | 125.1
14 - 15 | 3.464 | 7.368 | 0 | 197.6 | 0 | 187.2 | 24.42 | 68.4 | 85.2 | 34.8 | 42.54 | 128.55
15 - 16 | 3.48 | 7.344 | 0 | 207.8 | 0 | 208 | 28.92 | 75.3 | 89.9 | 32.5 | 56.58 | 132
16 - 17 | 3.568 | 7.548 | 0 | 232.4 | 0 | 218.2 | 24.84 | 79.1 | 98.5 | 38.4 | 56.1 | 152.55
17 - 18 | 3.71 | 7.821 | 0 | 236.2 | 0 | 219.2 | 25.14 | 82.5 | 103 | 36.9 | 54.06 | 153
18 - 19 | 3.706 | 7.822 | 0 | 218.4 | 0 | 205.4 | 24.9 | 79 | 93.7 | 35.1 | 51.36 | 138.9
19 - 20 | 3.742 | 7.911 | 0 | 211.2 | 0 | 200.8 | 26.82 | 72.1 | 94.5 | 31.6 | 47.76 | 138.45
20 - 21 | 3.768 | 7.953 | 0 | 196.8 | 0 | 189.6 | 25.92 | 65.7 | 87.7 | 30.6 | 45.24 | 130.8
21 - 22 | 3.79 | 8.029 | 0 | 182.2 | 0 | 178.6 | 24.84 | 60.1 | 81.4 | 29 | 43.2 | 121.65
22 - 23 | 3.878 | 8.123 | 0 | 161.2 | 0 | 161.6 | 23.34 | 56.5 | 73.5 | 25.3 | 39.42 | 104.4
23 - 00 | 3.86 | 8.101 | 0 | 148.8 | 0 | 154.4 | 26.64 | 54.7 | 67.4 | 24 | 36.06 | 93.6
Сумма | 87.86 | 185.332 | 0 | 4550 | 0 | 4357.8 | 595.2 | 1660.5 | 1925.3 | 735.7 | 1097.52 | 2876.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Деревенька |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч