## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Золотава | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Золотава | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Золотава ТСН 1 ао RS | 0,4 Золотава ТСН 2 ао RS | 10 Золотава Т 1 ао RS | 10 Золотава Т 1 ап RS | 10 Золотава Т 2 ао RS | 10 Золотава Т 2 ап RS | 10 Золотава-Балыково ао RS | 10 Золотава-Балыково ап RS | 10 Золотава-Золотава ао RS | 10 Золотава-Комплекс ао RS | 10 Золотава-Коровинская ао RS | 10 Золотава-Семениха ао RS | 10 Золотава-Семениха ап RS | 10 Золотава-Сумино ао RS | 10 Золотава-Усть-река ао RS
00 - 01 |  | 4.8 | 0 | 20.7 | 0 | 36.9 | 7 | 0 | 8.9 | 0 | 4.6 | 35.7 | 0 | 1 | 0.1
01 - 02 |  | 4.75 | 0 | 20.7 | 0 | 33.3 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4.6 | 31.8 | 0 | 0.9 | 0.1
02 - 03 |  | 4.785 | 0 | 20.7 | 0 | 33.3 | 7 | 0 | 9.1 | 0 | 4.6 | 31.7 | 0 | 1 | 0.1
03 - 04 |  | 4.765 | 0 | 20.7 | 0 | 34.8 | 7 | 0 | 9 | 0 | 4.6 | 33.6 | 0 | 0.9 | 0.1
04 - 05 |  | 4.72 | 0 | 20.4 | 0 | 35.4 | 7 | 0 | 8.8 | 0 | 4.6 | 33.9 | 0 | 1 | 0.1
05 - 06 |  | 4.785 | 0 | 26.1 | 0 | 37.5 | 7 | 0 | 12.3 | 0 | 6.8 | 36.1 | 0 | 1 | 0.1
06 - 07 |  | 4.86 | 0 | 29.1 | 0 | 52.8 | 7.3 | 0 | 13.9 | 0 | 7.9 | 51.4 | 0 | 1.1 | 0.1
07 - 08 |  | 4.97 | 0 | 31.5 | 0 | 60.6 | 7.5 | 0 | 15.1 | 0 | 8.9 | 59.2 | 0 | 1.2 | 0.1
08 - 09 |  | 5.15 | 0 | 30.9 | 0 | 66 | 8.4 | 0 | 13.5 | 0 | 9.1 | 64.4 | 0 | 1.2 | 0.1
09 - 10 |  | 5.02 | 0 | 27.9 | 0 | 65.4 | 8.3 | 0 | 11.3 | 0 | 8.3 | 63.3 | 0 | 1.8 | 0.1
10 - 11 |  | 5.02 | 0 | 29.1 | 0 | 60 | 8.3 | 0 | 14 | 0 | 6.7 | 57.4 | 0 | 2.1 | 0.1
11 - 12 |  | 4.945 | 0 | 31.8 | 0 | 60.3 | 9.6 | 0 | 14.6 | 0 | 7.5 | 59.1 | 0 | 1 | 0.1
12 - 13 |  | 5.075 | 0 | 30.9 | 0 | 48 | 8.1 | 0 | 13.3 | 0 | 9.4 | 46.6 | 0 | 0.9 | 0.1
13 - 14 |  | 5.805 | 0 | 24.9 | 0 | 47.1 | 7 | 0 | 11.1 | 0 | 6.9 | 45.8 | 0 | 0.9 | 0.1
14 - 15 |  | 5.755 | 0 | 26.4 | 0 | 49.5 | 8.8 | 0 | 11.7 | 0 | 5.9 | 48.1 | 0 | 0.9 | 0.1
15 - 16 |  | 4.78 | 0 | 31.8 | 0 | 50.7 | 9.5 | 0 | 14.6 | 0 | 7.7 | 49 | 0 | 1.2 | 0.1
16 - 17 |  | 4.95 | 0 | 35.7 | 0 | 52.5 | 9.5 | 0 | 17.7 | 0 | 8.4 | 51.2 | 0 | 1.2 | 0.1
17 - 18 |  | 4.905 | 0 | 34.8 | 0 | 56.1 | 9.6 | 0 | 15.9 | 0 | 9.3 | 54.4 | 0 | 1.1 | 0.1
18 - 19 |  | 5.02 | 0 | 34.5 | 0 | 60.6 | 9.3 | 0 | 16.6 | 0 | 8.4 | 59 | 0 | 1.2 | 0.1
19 - 20 |  | 4.865 | 0 | 34.2 | 0 | 52.5 | 9.1 | 0 | 16.5 | 0 | 8.6 | 51.1 | 0 | 1.1 | 0.1
20 - 21 |  | 4.8 | 0 | 30.3 | 0 | 46.5 | 8.7 | 0 | 13.5 | 0 | 8.1 | 44.9 | 0 | 1.2 | 0.1
21 - 22 |  | 4.845 | 0 | 27.3 | 0 | 48.9 | 8.6 | 0 | 12.4 | 0 | 6.5 | 47.3 | 0 | 1.1 | 0.1
22 - 23 |  | 4.775 | 0 | 28.8 | 0 | 45.6 | 9.2 | 0 | 13.5 | 0 | 6 | 44.3 | 0 | 1.1 | 0.1
23 - 00 |  | 4.81 | 0 | 24.6 | 0 | 41.7 | 7.7 | 0 | 11.7 | 0 | 5.2 | 40.3 | 0 | 1 | 0.1
Сумма | 0 | 118.955 | 0 | 673.8 | 0 | 1176 | 196.5 | 0 | 308 | 0 | 168.6 | 1139.6 | 0 | 27.1 | 2.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Золотава |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч