## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 35 кВ Кумзеро | [23 empty] | за 19.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Кумзеро | [9 empty] | за 19.12.2024
Время | 0,4 Кумзеро ТСН 1 ао RS | 0,4 Кумзеро ТСН 2 ао RS | 10 Кумзеро Т 1 ап RS | 10 Кумзеро Т 2 ап RS | 10 Кумзеро-Котельная ао RS | 10 Кумзеро-Назариха ао RS | 10 Кумзеро-Ферма ао RS | 10 Кумзеро-Центр ао RS | 10 Кумзеро-Центр ап RS | 10 Кумзеро-Шабзеро ао RS
00 - 01 | 0 |  | 16.4 | 2.4 | 2.6 | 6.9 | 0 | 8.5 | 0 | 0
01 - 02 | 0 |  | 16 | 5.2 | 5.6 | 6.8 | 0 | 8.3 | 0 | 0.1
02 - 03 | 0 |  | 16 | 5.6 | 5.8 | 6.9 | 0 | 8.2 | 0 | 0
03 - 04 | 0 |  | 16 | 4.8 | 5.4 | 6.8 |  | 8.5 | 0 | 0
04 - 05 | 0 |  | 16.2 | 5.6 | 5.8 | 6.6 |  | 8.4 | 0 | 0
05 - 06 | 0 |  | 15.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  | 8.4 | 0 | 0.1
06 - 07 | 0 |  | 15.6 | 4.8 | 5 | 5.2 |  | 8.3 | 0 | 0
07 - 08 | 0 |  | 14.6 | 5.2 | 5.6 | 5.4 |  | 7.9 | 0 | 0
08 - 09 | 0 |  | 14.8 | 4.4 | 5 | 4.7 |  | 9.4 | 0 | 0
09 - 10 | 0 |  | 16 | 4.8 | 5.2 | 6.3 |  | 8.3 | 0 | 0.1
10 - 11 | 0 |  | 14.4 | 4.8 | 4.9 | 5.4 |  | 7.9 | 0 | 0
11 - 12 | 0 |  | 14 | 4.4 | 5 | 5.7 |  | 7.8 | 0 | 0
12 - 13 | 0 |  | 14.8 | 5.2 | 5.5 | 5.5 |  | 8.1 | 0 | 0
13 - 14 | 0 |  | 13.8 | 4.4 | 4.7 | 4.7 |  | 7.7 | 0 | 0.1
14 - 15 | 0 |  | 16.4 | 4.8 | 5.2 | 6.3 |  | 9.2 | 0 | 0
15 - 16 | 0 |  | 15.8 | 4.8 | 4.9 | 5.8 |  | 9.6 | 0 | 0
16 - 17 | 0 |  | 17.2 | 4.8 | 5.5 | 7.1 |  | 9.6 | 0 | 0
17 - 18 | 0 |  | 21.2 | 5.2 | 5.6 | 11.6 |  | 9 | 0 | 0
18 - 19 | 0 |  | 21 | 5.6 | 5.9 | 11.9 |  | 8.3 | 0 | 0
19 - 20 | 0 |  | 20.2 | 6 | 6.4 | 11.7 |  | 8 | 0 | 0
20 - 21 | 0 |  | 22.4 | 5.2 | 5.8 | 12.5 |  | 8.9 | 0 | 0
21 - 22 | 0 |  | 22.4 | 6 | 6.2 | 12.6 |  | 8.6 | 0 | 0.1
22 - 23 | 0 |  | 22.4 | 5.6 | 6 | 12.7 |  | 8.8 | 0 | 0
23 - 00 | 0 |  | 19.8 | 5.6 | 6 | 11.1 |  | 7.8 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 413.2 | 120.4 | 129.1 | 185.7 | 0 | 203.5 | 0 | 0.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Кумзеро |  |  | реактивная энергия
за 19.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч