## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао RS | 0,4 Макарово ТСН 2 ао RS | 10 Макарово Т 1 ао RS | 10 Макарово Т 1 ап RS | 10 Макарово Т 2 ао RS | 10 Макарово Т 2 ап RS | 10 Макарово-Блохино ао RS | 10 Макарово-Блохино ап RS | 10 Макарово-Виктово ао RS | 10 Макарово-Виктово ап RS | 10 Макарово-Комплекс ао RS | 10 Макарово-Макарово ао RS | 10 Макарово-Петрушино ао RS | 10 Макарово-Северная ферма ао RS | 10 Макарово-Ферма ао RS
00 - 01 | 8.822 | 1.286 | 0 | 67.2 | 0 | 543.9 | 14.4 | 0 | 198.2 | 0 | 43.2 | 123.1 | 115.2 | 108.3 | 10.35
01 - 02 | 8.758 | 1.292 | 0 | 67.6 | 0 | 544.8 | 15.2 | 0 | 193.9 | 0 | 43.65 | 128.4 | 110.7 | 112.35 | 9.6
02 - 03 | 8.758 | 1.286 | 0 | 69.6 | 0 | 562.8 | 15.6 | 0 | 198.4 | 0 | 43.65 | 132.9 | 108.7 | 123.45 | 11.25
03 - 04 | 8.816 | 1.282 | 0 | 73.6 | 0 | 578.1 | 15.6 | 0 | 208.2 | 0 | 48.3 | 125.3 | 108.1 | 137.25 | 10.5
04 - 05 | 8.744 | 1.27 | 0 | 83.6 | 0 | 634.5 | 14.8 | 0 | 228.5 | 0 | 60 | 139.1 | 125.3 | 142.65 | 9.45
05 - 06 | 8.644 | 1.258 | 0 | 96.4 | 0 | 691.2 | 15.2 | 0 | 234.4 | 0 | 73.5 | 177 | 128.3 | 152.4 | 9
06 - 07 | 8.708 | 1.256 | 0 | 103.6 | 0 | 761.1 | 15 | 0 | 250.4 | 0 | 78.9 | 202.7 | 156.1 | 152.85 | 10.5
07 - 08 | 9.098 | 1.27 | 0 | 101.6 | 0 | 821.7 | 15.8 | 0 | 266.4 | 0 | 76.5 | 246.4 | 146.8 | 162.9 | 10.5
08 - 09 | 8.918 | 1.282 | 0 | 83.6 | 0 | 848.1 | 15.6 | 0 | 257.7 | 0 | 58.05 | 275.9 | 152.3 | 163.05 | 10.65
09 - 10 | 9.016 | 1.298 | 0 | 58.8 | 0 | 835.8 | 15.2 | 0 | 243.5 | 0 | 33.75 | 291.1 | 151.1 | 151.05 | 10.65
10 - 11 | 9.144 | 1.306 | 0 | 47.2 | 0 | 831 | 13.6 | 0 | 237.3 | 0 | 23.55 | 289.6 | 147 | 157.95 | 10.8
11 - 12 | 9.118 | 1.308 | 0 | 24 | 0 | 846 | 13.6 | 0 | 246.7 | 0 | 0 | 282.3 | 154.6 | 163.2 | 10.5
12 - 13 | 9.134 | 1.314 | 0 | 23.6 | 0 | 842.1 | 14 | 0 | 265.1 | 0 | 0 | 261.5 | 149.1 | 167.4 | 9.6
13 - 14 | 8.982 | 1.272 | 0 | 24.4 | 0 | 832.8 | 13.8 | 0 | 262.2 | 0 | 0 | 243.9 | 168 | 159.75 | 10.5
14 - 15 | 8.982 | 1.302 | 0 | 42.4 | 0 | 795 | 13.6 | 0 | 251 | 0 | 18.6 | 222 | 171.8 | 151.05 | 10.8
15 - 16 | 8.92 | 1.306 | 0 | 59.2 | 0 | 780.9 | 13.8 | 0 | 247.4 | 0 | 35.85 | 211.6 | 169 | 153.9 | 10.35
16 - 17 | 9.052 | 1.318 | 0 | 60 | 0 | 781.2 | 16.6 | 0 | 260.3 | 0 | 34.8 | 217.7 | 153.7 | 150.9 | 9.9
17 - 18 | 8.968 | 1.32 | 0 | 61.2 | 0 | 821.7 | 17.4 | 0 | 272 | 0 | 33.9 | 232.7 | 159.9 | 157.8 | 10.95
18 - 19 | 8.842 | 1.286 | 0 | 59.6 | 0 | 825 | 16.6 | 0 | 271.5 | 0 | 33.3 | 221.6 | 164.4 | 168.3 | 10.65
19 - 20 | 8.964 | 1.302 | 0 | 60 | 0 | 788.7 | 16.6 | 0 | 275.3 | 0 | 33.6 | 197.3 | 162.7 | 154.8 | 10.65
20 - 21 | 8.988 | 1.31 | 0 | 60 | 0 | 734.7 | 16.8 | 0 | 251.1 | 0 | 33.6 | 178.1 | 162.3 | 144.15 | 10.8
21 - 22 | 8.798 | 1.288 | 0 | 59.6 | 0 | 697.8 | 16.2 | 0 | 236.3 | 0 | 33.3 | 168.4 | 147.4 | 147 | 10.65
22 - 23 | 8.976 | 1.306 | 0 | 58 | 0 | 644.1 | 16.2 | 0 | 220.2 | 0 | 33.6 | 136.9 | 147 | 141 | 9.3
23 - 00 | 8.916 | 1.306 | 0 | 61.2 | 0 | 617.7 | 16.2 | 0 | 220.2 | 0 | 36 | 132.5 | 135.2 | 130.5 | 10.2
Сумма | 214.066 | 31.024 | 0 | 1506 | 0 | 17660.7 | 367.4 | 0 | 5796.2 | 0 | 909.6 | 4838 | 3494.7 | 3553.95 | 248.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч