## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловской ао RS | 10 Минькино-Беловской ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 3.584 | 6.424 | 0 | 347.6 | 0 | 157.4 | 220.05 | 0 | 11.9 | 29.9 | 156 | 0 | 85.2 | 0.2 | 0
01 - 02 | 3.448 | 6.44 | 0 | 340.6 | 0 | 147.4 | 217.05 | 0 | 12.5 | 29.6 | 146.4 | 0 | 80.85 | 0 | 0
02 - 03 | 3.672 | 6.432 | 0 | 340.6 | 0 | 151.8 | 217.65 | 0 | 12.2 | 28.3 | 150.2 | 0 | 82.05 | 0.2 | 0
03 - 04 | 3.496 | 6.348 | 0 | 338.8 | 0 | 183.4 | 217.8 | 0 | 12 | 26.7 | 182 | 0 | 81.9 | 0 | 0
04 - 05 | 3.556 | 6.16 | 0 | 335.4 | 0 | 194 | 216.15 | 0 | 12 | 27.5 | 192.6 | 0 | 79.05 | 0 | 0
05 - 06 | 3.508 | 6.112 | 0 | 340.4 | 0 | 241.2 | 219.3 | 0 | 11.3 | 26.7 | 239.6 | 0 | 82.95 | 0.2 | 0
06 - 07 | 3.544 | 6.04 | 0 | 366 | 0 | 251.2 | 230.85 | 0 | 8.5 | 28.9 | 249.6 | 0 | 96.75 | 0 | 0
07 - 08 | 3.456 | 5.996 | 0 | 382.2 | 0 | 264.6 | 235.2 | 0 | 13.5 | 26.7 | 263 | 0 | 106.2 | 0.2 | 0
08 - 09 | 3.468 | 5.924 | 0 | 382.8 | 0 | 213 | 232.5 | 0 | 12.8 | 29.4 | 211.6 | 0 | 107.55 | 0 | 0
09 - 10 | 3.576 | 6.056 | 0 | 377.4 | 0 | 221.8 | 227.4 | 0 | 12.4 | 27.6 | 220.2 | 0 | 109.05 | 0 | 0
10 - 11 | 3.504 | 6.204 | 0 | 361 | 0 | 228.2 | 222.45 | 0 | 12 | 29.3 | 226.8 | 0 | 96.6 | 0.2 | 0
11 - 12 | 3.644 | 6.208 | 0 | 371 | 0 | 218.8 | 232.05 | 0 | 12.3 | 30.1 | 217.2 | 0 | 95.85 | 0 | 0
12 - 13 | 3.588 | 6.332 | 0 | 381.6 | 0 | 196.2 | 233.85 | 0 | 12.4 | 34.5 | 195 | 0 | 99.9 | 0 | 0
13 - 14 | 3.568 | 6.236 | 0 | 374.6 | 0 | 196.4 | 226.5 | 0 | 12 | 35.8 | 195 | 0 | 99.6 | 0.2 | 0
14 - 15 | 3.596 | 6.208 | 0 | 373 | 0 | 182.4 | 227.25 | 0 | 12.1 | 34.5 | 180.8 | 0 | 98.1 | 0 | 0
15 - 16 | 3.568 | 6.232 | 0 | 387 | 0 | 180.2 | 234.3 | 0 | 13.3 | 34.9 | 179 | 0 | 103.95 | 0 | 0
16 - 17 | 3.6 | 6.248 | 0 | 406.6 | 0 | 207.4 | 242.85 | 0 | 13.3 | 37.9 | 205.8 | 0 | 111.6 | 0.2 | 0
17 - 18 | 3.536 | 6.268 | 0 | 413.6 | 0 | 244.8 | 247.5 | 0 | 13.1 | 37 | 243.2 | 0 | 115.05 | 0 | 0
18 - 19 | 3.596 | 6.124 | 0 | 408.2 | 0 | 271.4 | 245.55 | 0 | 12.8 | 36.6 | 269.6 | 0 | 112.35 | 0.2 | 0
19 - 20 | 3.512 | 6.184 | 0 | 439.2 | 0 | 249 | 274.05 | 0 | 13.5 | 37.2 | 247.4 | 0 | 113.4 | 0 | 0
20 - 21 | 3.624 | 6.252 | 0 | 428.8 | 0 | 214.2 | 268.65 | 0 | 12.6 | 35 | 212.6 | 0 | 111.6 | 0 | 0
21 - 22 | 3.548 | 6.276 | 0 | 412 | 0 | 196 | 258 | 0 | 12.1 | 36.7 | 194.8 | 0 | 104.4 | 0.2 | 0
22 - 23 | 3.64 | 6.376 | 0 | 407.4 | 0 | 176.2 | 260.1 | 0 | 11.7 | 34.4 | 174.6 | 0 | 100.35 | 0 | 0
23 - 00 | 3.628 | 6.388 | 0 | 393 | 0 | 155.2 | 253.5 | 0 | 11.9 | 33.5 | 154 | 0 | 93.45 | 0.2 | 0
Сумма | 85.46 | 149.468 | 0 | 9108.8 | 0 | 4942.2 | 5660.55 | 0 | 294.2 | 768.7 | 4907 | 0 | 2367.75 | 2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч