## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 8.586 | 3.724 | 0 | 2239.8 | 0 | 2046 | 244.2 | 64.6 | 227 | 302.4 | 2042.4 | 752.7 | 57.15 | 103.84 | 508.6 | 0 | 0
01 - 02 | 8.614 | 3.736 | 0 | 2221.2 | 0 | 2029.2 | 242.2 | 55 | 233.4 | 301.2 | 2073.6 | 726.6 | 57.9 | 103.84 | 473.4 | 0 | 0
02 - 03 | 8.746 | 3.737 | 0 | 2241.6 | 0 | 2048.4 | 245.2 | 66.2 | 241.8 | 300.6 | 2103.6 | 719.85 | 58.95 | 102.72 | 468.4 | 0 | 0
03 - 04 | 8.828 | 3.696 | 0 | 2258.4 | 0 | 2064.6 | 244.8 | 66.6 | 238.6 | 294.6 | 2116.4 | 724.95 | 59.55 | 89.44 | 505.2 | 0 | 0
04 - 05 | 8.586 | 3.613 | 0 | 2230.2 | 0 | 2038.8 | 277 | 56 | 231.8 | 292.2 | 2048.8 | 738.6 | 55.95 | 76.32 | 510.6 | 0 | 0
05 - 06 | 8.542 | 3.594 | 0 | 2330.4 | 0 | 2130.6 | 288.4 | 60 | 222.8 | 320.6 | 2195.6 | 755.55 | 56.25 | 44 | 535.8 | 0 | 0
06 - 07 | 8.444 | 3.556 | 0 | 2481.6 | 0 | 2269.2 | 286.6 | 66.2 | 240.6 | 354.6 | 2323.6 | 816.45 | 56.55 | 49.04 | 577.4 | 0 | 0
07 - 08 | 8.376 | 3.535 | 0 | 2506.2 | 0 | 2291.4 | 281.6 | 67.6 | 244.2 | 354 | 2390.8 | 823.2 | 64.5 | 46.8 | 545.2 | 0 | 0
08 - 09 | 8.212 | 3.472 | 0 | 2605.2 | 0 | 2380.8 | 302 | 113.4 | 274.8 | 347.8 | 2391.6 | 798.45 | 153 | 44.64 | 582.2 | 0 | 0
09 - 10 | 8.37 | 3.528 | 0 | 2692.8 | 0 | 2460.6 | 312.6 | 115.6 | 291.8 | 341.6 | 2460.4 | 760.95 | 178.95 | 126.16 | 587.6 | 0 | 0
10 - 11 | 8.572 | 3.6 | 0 | 2676 | 0 | 2445.6 | 319 | 113.2 | 290.8 | 338 | 2483.6 | 737.4 | 160.2 | 122.8 | 578.2 | 0 | 0
11 - 12 | 8.574 | 3.602 | 0 | 2712.6 | 0 | 2478 | 311 | 104.2 | 295 | 331.2 | 2544.4 | 768.3 | 170.1 | 121.28 | 566.2 | 0 | 0
12 - 13 | 8.784 | 3.683 | 0 | 2586.6 | 0 | 2364.6 | 307.8 | 94.6 | 254.6 | 337.8 | 2424 | 776.7 | 76.95 | 125.2 | 572.6 | 0 | 0
13 - 14 | 8.636 | 3.619 | 0 | 2614.2 | 0 | 2388.6 | 323.2 | 93.6 | 254.6 | 345.4 | 2468.4 | 759.3 | 77.4 | 122.16 | 577.8 | 0 | 0
14 - 15 | 8.59 | 3.608 | 0 | 2641.2 | 0 | 2413.2 | 342.4 | 92 | 267.6 | 348 | 2449.2 | 786 | 91.8 | 118.32 | 577.8 | 0 | 0
15 - 16 | 8.63 | 3.617 | 0 | 2652 | 0 | 2423.4 | 340.4 | 92 | 269.4 | 362.6 | 2466.8 | 775.65 | 87.45 | 120.32 | 580 | 0 | 0
16 - 17 | 8.664 | 3.633 | 0 | 2723.4 | 0 | 2488.8 | 332 | 77.6 | 254.6 | 396.2 | 2592 | 830.7 | 76.8 | 120.72 | 551.6 | 0 | 0
17 - 18 | 8.728 | 3.659 | 0 | 2668.8 | 0 | 2439 | 326.2 | 74.6 | 238 | 409.2 | 2492 | 831.3 | 62.85 | 122.32 | 569.8 | 0 | 0
18 - 19 | 8.554 | 3.592 | 0 | 2643 | 0 | 2415.6 | 318.4 | 69.4 | 232.4 | 414.8 | 2468 | 859.5 | 59.7 | 113.68 | 543.8 | 0 | 0
19 - 20 | 8.618 | 3.618 | 0 | 2686.8 | 0 | 2456.4 | 314.6 | 63.2 | 242.6 | 404.4 | 2534 | 851.55 | 60.15 | 112.96 | 579.4 | 0 | 0
20 - 21 | 8.69 | 3.645 | 0 | 2656.2 | 0 | 2427.6 | 316.2 | 67.8 | 232.4 | 401.6 | 2475.2 | 851.55 | 60.6 | 111.28 | 589 | 0 | 0
21 - 22 | 8.714 | 3.66 | 0 | 2625 | 0 | 2400 | 272.4 | 71.2 | 231.2 | 386.4 | 2514.8 | 839.85 | 61.35 | 106.32 | 561.8 | 0 | 0
22 - 23 | 8.856 | 3.704 | 0 | 2556 | 0 | 2336.4 | 288.8 | 63.8 | 240.2 | 364.8 | 2424.4 | 820.2 | 60.6 | 105.04 | 543.8 | 0 | 0
23 - 00 | 8.864 | 3.716 | 0 | 2475 | 0 | 2263.2 | 286.8 | 67.6 | 237 | 344.8 | 2343.6 | 791.55 | 60.45 | 106 | 520.2 | 0 | 0
Сумма | 206.778 | 87.147 | 0 | 60724.2 | 0 | 55500 | 7123.8 | 1876 | 5987.2 | 8394.8 | 56827.2 | 18896.85 | 1965.15 | 2415.2 | 13206.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч