## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Монастырская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Монастырская | [14 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Монастырская ТСН 1 ао RS | 0,4 Монастырская ТСН 2 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ао RS | 10 Монастырская Т 1 ап RS | 10 Монастырская Т 2 ао RS | 10 Монастырская Т 2 ап RS | 10 Монастырская-Волна ао RS | 10 Монастырская-Колтыриха ао RS | 10 Монастырская-Копылово ао RS | 10 Монастырская-Копылово ап RS | 10 Монастырская-Коробицино ао RS | 10 Монастырская-Коробицино ап RS | 10 Монастырская-Коростелево ао RS | 10 Монастырская-Коростелево ап RS | 10 Монастырская-Сондуга ао RS
00 - 01 | 0 | 3.408 | 0 | 251.8 | 0 | 26.7 | 111.4 | 5.2 | 72.8 | 0 | 58 | 0 | 26.88 | 0 | 3.7
01 - 02 | 0 | 3.416 | 0 | 251.2 | 0 | 27 | 112.4 | 5.3 | 70.2 | 0 | 58.7 | 0 | 27.36 | 0 | 3.8
02 - 03 | 0 | 3.42 | 0 | 254.2 | 0 | 27.6 | 115.6 | 5.3 | 71.4 | 0 | 57.7 | 0 | 27.76 | 0 | 3.8
03 - 04 | 0 | 3.424 | 0 | 251.2 | 0 | 30 | 113.6 | 5 | 70 | 0 | 57.9 | 0 | 30.4 | 0 | 3.6
04 - 05 | 0 | 3.428 | 0 | 262.2 | 0 | 28.8 | 118.9 | 5.7 | 71.5 | 0 | 61.8 | 0 | 29.04 | 0 | 3.8
05 - 06 | 0 | 3.408 | 0 | 285 | 0 | 33 | 127 | 6 | 78.8 | 0 | 69 | 0 | 33.28 | 0 | 4
06 - 07 | 0 | 3.384 | 0 | 320.2 | 0 | 37.2 | 143.2 | 6.6 | 87.5 | 0 | 78.5 | 0 | 37.76 | 0 | 4
07 - 08 | 0 | 3.352 | 0 | 354.6 | 0 | 30 | 150.7 | 5.7 | 96.2 | 0 | 97.2 | 0 | 30.24 | 0 | 4.1
08 - 09 | 0 | 3.32 | 0 | 375.8 | 0 | 28.8 | 160.4 | 5.8 | 105.5 | 0 | 99 | 0 | 29.04 | 0 | 3.9
09 - 10 | 0 | 3.364 | 0 | 371 | 0 | 33.3 | 161 | 6.4 | 106.6 | 0 | 91.5 | 0 | 33.76 | 0 | 3.9
10 - 11 | 0 | 3.388 | 0 | 362.6 | 0 | 35.1 | 154.8 | 7.6 | 108.7 | 0 | 86.5 | 0 | 35.44 | 0 | 3.9
11 - 12 | 0 | 3.4 | 0 | 363.4 | 0 | 33.9 | 159.5 | 8 | 104.5 | 0 | 86.2 | 0 | 34.32 | 0 | 3.8
12 - 13 | 0 | 3.464 | 0 | 363.8 | 0 | 31.8 | 151.8 | 7.4 | 109.8 | 0 | 89.2 | 0 | 31.84 | 0 | 3.7
13 - 14 | 0 | 3.384 | 0 | 345 | 0 | 31.5 | 142.6 | 7.2 | 99.2 | 0 | 90.9 | 0 | 31.92 | 0 | 3.9
14 - 15 | 0 | 3.368 | 0 | 328.2 | 0 | 31.5 | 134.5 | 7.6 | 99.3 | 0 | 82.2 | 0 | 31.84 | 0 | 3.9
15 - 16 | 0 | 3.38 | 0 | 349.8 | 0 | 32.1 | 147.4 | 6.5 | 100.2 | 0 | 90.7 | 0 | 32.4 | 0 | 3.9
16 - 17 | 0 | 3.384 | 0 | 367.2 | 0 | 35.4 | 155.7 | 7.1 | 109.3 | 0 | 89.9 | 0 | 35.92 | 0 | 4
17 - 18 | 0 | 3.384 | 0 | 372.8 | 0 | 34.5 | 156.1 | 8.5 | 111.1 | 0 | 91.7 | 0 | 34.88 | 0 | 3.8
18 - 19 | 0 | 3.388 | 0 | 367.4 | 0 | 35.4 | 156.2 | 8.3 | 102.1 | 0 | 95.6 | 0 | 35.52 | 0 | 4
19 - 20 | 0 | 3.408 | 0 | 363.4 | 0 | 32.7 | 160.7 | 7.3 | 97.5 | 0 | 92.7 | 0 | 33.28 | 0 | 4
20 - 21 | 0 | 3.432 | 0 | 341.8 | 0 | 32.4 | 144.1 | 7.4 | 96.8 | 0 | 87.3 | 0 | 32.56 | 0 | 3
21 - 22 | 0 | 3.432 | 0 | 319 | 0 | 31.2 | 132.1 | 6.4 | 95.8 | 0 | 79.1 | 0 | 31.6 | 0 | 3.5
22 - 23 | 0 | 3.484 | 0 | 284.8 | 0 | 30 | 122.7 | 5.3 | 79.6 | 0 | 72.4 | 0 | 30.08 | 0 | 3.4
23 - 00 | 0 | 3.468 | 0 | 268.4 | 0 | 28.2 | 116.9 | 5.1 | 74.2 | 0 | 67.5 | 0 | 28.48 | 0 | 3.7
Сумма | 0 | 81.688 | 0 | 7774.8 | 0 | 758.1 | 3349.3 | 156.7 | 2218.6 | 0 | 1931.2 | 0 | 765.6 | 0 | 91.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Монастырская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч