## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Никитино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Никитино | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Никитино ТСН 1 ао RS | 0,4 Никитино ТСН 2 ао RS | 10 Никитино Т 1 ао RS | 10 Никитино Т 1 ап RS | 10 Никитино Т 2 ао RS | 10 Никитино Т 2 ап RS | 10 Никитино-Кирова ао RS | 10 Никитино-Козлово ао RS | 10 Никитино-Козлово ап RS | 10 Никитино-Тингатома ао RS
00 - 01 | 6.996 | 2.994 | 0 | 7.5 | 0 | 18 | 11.2 | 6.78 | 0 | 7.44
01 - 02 | 7.098 | 3 | 0 | 5.7 | 0 | 18 | 11.04 | 6.9 | 0 | 5.64
02 - 03 | 7.194 | 3.012 | 0 | 6 | 0 | 17.8 | 10.88 | 7.02 | 0 | 5.82
03 - 04 | 7.308 | 3.012 | 0 | 6 | 0 | 18.4 | 11.44 | 6.9 | 0 | 5.94
04 - 05 | 7.398 | 3.012 | 0 | 6.15 | 0 | 18.2 | 11.36 | 6.9 | 0 | 6.18
05 - 06 | 7.386 | 2.994 | 0 | 7.95 | 0 | 18.4 | 11.04 | 7.26 | 0 | 7.8
06 - 07 | 7.464 | 2.976 | 0 | 9.75 | 0 | 22.6 | 14.56 | 8.1 | 0 | 9.78
07 - 08 | 7.446 | 2.928 | 0 | 9.45 | 0 | 26.4 | 18.96 | 7.44 | 0 | 9.42
08 - 09 | 9.54 | 2.832 | 0 | 12.15 | 0 | 23.8 | 16.56 | 7.44 | 0 | 12.12
09 - 10 | 9.198 | 2.82 | 0 | 10.65 | 0 | 26.6 | 18.88 | 7.74 | 0 | 10.62
10 - 11 | 9.15 | 2.844 | 0 | 10.8 | 0 | 22.8 | 14.72 | 7.98 | 0 | 10.8
11 - 12 | 9.018 | 2.85 | 0 | 10.2 | 0 | 20 | 13.92 | 6.24 | 0 | 10.2
12 - 13 | 9.162 | 2.91 | 0 | 10.8 | 0 | 21.4 | 14.16 | 7.32 | 0 | 10.8
13 - 14 | 8.712 | 2.82 | 0 | 10.8 | 0 | 22.6 | 16 | 6.66 | 0 | 10.74
14 - 15 | 8.46 | 2.802 | 0 | 10.5 | 0 | 24.8 | 18.48 | 6.18 | 0 | 10.56
15 - 16 | 8.286 | 2.826 | 0 | 11.1 | 0 | 23.8 | 17.04 | 6.96 | 0 | 11.04
16 - 17 | 7.302 | 2.838 | 0 | 13.8 | 0 | 25.4 | 17.04 | 8.34 | 0 | 13.74
17 - 18 | 6.576 | 2.922 | 0 | 13.2 | 0 | 25.2 | 17.2 | 7.98 | 0 | 13.2
18 - 19 | 6.552 | 2.916 | 0 | 13.8 | 0 | 21.8 | 13.92 | 7.98 | 0 | 13.92
19 - 20 | 6.624 | 2.94 | 0 | 13.35 | 0 | 23.8 | 15.84 | 7.98 | 0 | 13.38
20 - 21 | 6.684 | 2.946 | 0 | 11.7 | 0 | 21.4 | 14.16 | 7.2 | 0 | 11.64
21 - 22 | 6.78 | 2.97 | 0 | 9.75 | 0 | 21.6 | 14.4 | 7.2 | 0 | 9.72
22 - 23 | 6.942 | 3.018 | 0 | 8.25 | 0 | 22 | 15.04 | 7.02 | 0 | 8.16
23 - 00 | 7.074 | 3.006 | 0 | 6.9 | 0 | 19.8 | 13.04 | 6.72 | 0 | 6.9
Сумма | 184.35 | 70.188 | 0 | 236.25 | 0 | 524.6 | 350.88 | 174.24 | 0 | 235.56

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Никитино |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч