## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Урусовская | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Урусовская | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Урусовская ТСН 1 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 2 ао RS | 0,4 Урусовская ТСН 3 ао RS | 10 Урусовская Т 1 ап RS | 10 Урусовская Т 2 ап RS | 10 Урусовская-Вага ао RS | 10 Урусовская-Вага ап RS | 10 Урусовская-им.Калинина ао RS | 10 Урусовская-Красносибирский ао RS | 10 Урусовская-Кулое ао RS | 10 Урусовская-Память Ленина ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 150.4 | 238 | 0 | 0 | 68.55 | 61.4 | 238.6 | 20.3
01 - 02 |  |  | 0 | 137.2 | 234.4 | 0 | 0 | 57.6 | 61.1 | 234.9 | 18.5
02 - 03 |  |  | 0 | 132.6 | 242 | 0 | 0 | 50.85 | 62.4 | 242.8 | 19.4
03 - 04 |  |  | 0 | 143.8 | 233.6 | 0 | 0 | 61.35 | 63.7 | 234.1 | 19.2
04 - 05 |  |  | 0 | 197 | 259.4 | 0 | 0 | 114.3 | 62.7 | 259.9 | 20.1
05 - 06 |  |  | 0 | 217 | 269.8 | 0 | 0 | 131.55 | 64.4 | 270.6 | 21.2
06 - 07 |  |  | 0 | 234 | 292.2 | 0 | 0 | 143.1 | 68.8 | 292.8 | 22.4
07 - 08 |  |  | 0 | 241.6 | 310 | 0 | 0 | 142.5 | 72.7 | 311.1 | 26.7
08 - 09 |  |  | 0 | 224.2 | 323.8 | 0 | 0 | 117.75 | 77.6 | 324.4 | 28.9
09 - 10 |  |  | 0 | 195.2 | 306 | 0 | 0 | 102.45 | 67 | 306.9 | 25.6
10 - 11 |  |  | 0 | 185.2 | 313.8 | 0 | 0 | 89.25 | 73.2 | 314.5 | 22.8
11 - 12 |  |  | 0 | 220 | 325 | 0 | 0 | 131.25 | 66.9 | 325.7 | 21.8
12 - 13 |  |  | 0 | 235.8 | 307 | 0 | 0 | 144.3 | 68.8 | 307.7 | 23
13 - 14 |  |  | 0 | 228.2 | 307 | 0 | 0 | 143.85 | 62.9 | 307.8 | 21.6
14 - 15 |  |  | 0 | 231.8 | 313 | 0 | 0 | 146.7 | 61.8 | 313.6 | 23.5
15 - 16 |  |  | 0 | 206.2 | 316.8 | 0 | 0 | 111.45 | 69.6 | 317.8 | 25.3
16 - 17 |  |  | 0 | 219.4 | 322 | 0 | 0 | 115.8 | 75.9 | 322.7 | 27.6
17 - 18 |  |  | 0 | 239.4 | 335.6 | 0 | 0 | 132.15 | 76.9 | 336.6 | 30.1
18 - 19 |  |  | 0 | 259.2 | 335.2 | 0 | 0 | 161.25 | 75.6 | 336 | 22.3
19 - 20 |  |  | 0 | 251 | 327.4 | 0 | 0 | 154.05 | 74.2 | 328.2 | 22.9
20 - 21 |  |  | 0 | 245.2 | 309.2 | 0 | 0 | 152.1 | 70.9 | 310.2 | 22.3
21 - 22 |  |  | 0 | 207.8 | 298.2 | 0 | 0 | 117.6 | 70 | 299 | 20.2
22 - 23 |  |  | 0 | 200 | 275 | 0 | 0 | 115.05 | 65.8 | 275.6 | 19.1
23 - 00 |  |  | 0 | 176.6 | 263.2 | 0 | 0 | 97.2 | 62.5 | 263.7 | 17
Сумма | 0 | 0 | 0 | 4978.8 | 7057.6 | 0 | 0 | 2802 | 1636.8 | 7075.2 | 541.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Урусовская |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч