## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Шапша | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Шапша | [15 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Шапша ТСН 1 ао RS | 0,4 Шапша ТСН 2 ао RS | 10 Шапша Т 1 ао RS | 10 Шапша Т 1 ап RS | 10 Шапша Т 2 ао RS | 10 Шапша Т 2 ап RS | 10 Шапша-Кумзеро ао RS | 10 Шапша-Кумзеро ап RS | 10 Шапша-Лебеж ао RS | 10 Шапша-Лебеж ап RS | 10 Шапша-Лукино ао RS | 10 Шапша-Лукино ап RS | 10 Шапша-Родина ао RS | 10 Шапша-Ферма ао RS | 10 Шапша-Шапша ао RS | 10 Шапша-Шапша ап RS
00 - 01 | 5.64 | 4.348 | 0 | 136.8 | 0 | 35.2 | 48.6 | 0 | 12.1 | 0 | 0.4 | 0 | 23.2 | 12 | 75.8 | 0
01 - 02 | 5.628 | 4.316 | 0 | 126.8 | 0 | 36.8 | 48.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0.6 | 0 | 25.2 | 11.4 | 65.8 | 0
02 - 03 | 5.668 | 4.328 | 0 | 129.2 | 0 | 37.6 | 48.9 | 0 | 12.5 | 0 | 0.6 | 0 | 25.4 | 11.2 | 67.8 | 0
03 - 04 | 5.672 | 4.344 | 0 | 129.2 | 0 | 36.8 | 49.9 | 0 | 12.4 | 0 | 0.4 | 0 | 25.2 | 11.4 | 66.7 | 0
04 - 05 | 5.7 | 4.332 | 0 | 134.4 | 0 | 36.8 | 51 | 0 | 12.4 | 0 | 0.6 | 0 | 25 | 11.6 | 70.8 | 0
05 - 06 | 5.632 | 4.292 | 0 | 148 | 0 | 36 | 51.3 | 0 | 12.8 | 0 | 0.8 | 0 | 24.2 | 10.8 | 83.5 | 0
06 - 07 | 5.588 | 4.264 | 0 | 155.2 | 0 | 44 | 52.9 | 0 | 12.8 | 0 | 0.8 | 0 | 31 | 12.8 | 89.5 | 0
07 - 08 | 5.476 | 4.208 | 0 | 165.2 | 0 | 42.4 | 58 | 0 | 12.8 | 0 | 0.6 | 0 | 28.4 | 13 | 94 | 0
08 - 09 | 5.492 | 4.232 | 0 | 167.6 | 0 | 43.2 | 60.1 | 0 | 12.3 | 0 | 0.4 | 0 | 30 | 12.8 | 95.2 | 0
09 - 10 | 5.768 | 4.408 | 0 | 151.2 | 0 | 40.8 | 57.2 | 0 | 12.2 | 0 | 0.4 | 0 | 29.4 | 11.6 | 81.6 | 0
10 - 11 | 5.508 | 4.232 | 0 | 149.6 | 0 | 39.2 | 55.8 | 0 | 10.8 | 0 | 0.4 | 0 | 29 | 9.8 | 82.6 | 0
11 - 12 | 5.652 | 4.336 | 0 | 153.2 | 0 | 40.8 | 54.6 | 0 | 11.8 | 0 | 0.4 | 0 | 28.6 | 11.6 | 87.1 | 0
12 - 13 | 5.696 | 4.364 | 0 | 146.8 | 0 | 41.6 | 54 | 0 | 11.5 | 0 | 0.6 | 0 | 29.6 | 11.8 | 80.7 | 0
13 - 14 | 5.52 | 4.252 | 0 | 143.6 | 0 | 38.4 | 54.2 | 0 | 11.6 | 0 | 0.6 | 0 | 27 | 11.2 | 77.7 | 0
14 - 15 | 5.58 | 4.296 | 0 | 146 | 0 | 39.2 | 56.7 | 0 | 12 | 0 | 0.4 | 0 | 29 | 9.8 | 77.4 | 0
15 - 16 | 5.648 | 4.34 | 0 | 155.2 | 0 | 40 | 59.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0.4 | 0 | 29.8 | 9.8 | 82.7 | 0
16 - 17 | 5.648 | 4.364 | 0 | 164.8 | 0 | 44.8 | 61.9 | 0 | 13.2 | 0 | 0.6 | 0 | 32.8 | 12 | 89.4 | 0
17 - 18 | 5.756 | 4.428 | 0 | 173.6 | 0 | 49.6 | 61.9 | 0 | 13.4 | 0 | 0.4 | 0 | 34.4 | 14.4 | 98 | 0
18 - 19 | 5.68 | 4.432 | 0 | 181.2 | 0 | 48 | 61 | 0 | 12.9 | 0 | 0.6 | 0 | 34.4 | 13.2 | 107.2 | 0
19 - 20 | 5.712 | 4.404 | 0 | 182.8 | 0 | 45.6 | 60.8 | 0 | 13.3 | 0 | 0.6 | 0 | 32.4 | 12.6 | 108.8 | 0
20 - 21 | 5.628 | 4.38 | 0 | 172.4 | 0 | 43.2 | 57.6 | 0 | 13.8 | 0 | 0.6 | 0 | 30.2 | 12.8 | 100.5 | 0
21 - 22 | 5.544 | 4.308 | 0 | 175.6 | 0 | 42.4 | 57.7 | 0 | 12.2 | 0 | 0.4 | 0 | 28 | 13.8 | 105.8 | 0
22 - 23 | 5.676 | 4.4 | 0 | 162 | 0 | 40 | 54.9 | 0 | 12.6 | 0 | 0.4 | 0 | 26 | 13.4 | 94.2 | 0
23 - 00 | 5.64 | 4.372 | 0 | 148.8 | 0 | 36 | 52.3 | 0 | 12.2 | 0 | 0.6 | 0 | 24 | 11.6 | 84.4 | 0
Сумма | 135.152 | 103.98 | 0 | 3699.2 | 0 | 978.4 | 1329.9 | 0 | 298.4 | 0 | 12.6 | 0 | 682.2 | 286.4 | 2067.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Шапша |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч