## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Горка | [27 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 0,4 Горка ТСН ао RS УСПД | 10 Горка-Горка 1 ап RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS УСПД | 10 Горка-Горка 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS УСПД | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ао RS УСПД | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS УСПД | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS УСПД | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS УСПД | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-РЭС 1 ао RS УСПД | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-Телецентр ао RS УСПД | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS | 10 Горка-УКРМ ао RS УСПД
00 - 01 |  | 0.008 |  | 52 | 52.8 | 52 | 195.2 | 195.2 | 195.2 | 195.2 | 195.4 | 195.4 | 0 | 0 | 46 | 46 | 46 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.2 | 26.2
01 - 02 |  | 0.008 |  | 56 | 56 | 56 | 199.2 | 198.4 | 199.2 | 198.8 | 198.8 | 198.8 | 0 | 0 | 47.6 | 47.6 | 47.6 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.6 | 26.6
02 - 03 |  | 0.008 |  | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 196 | 196.8 | 196 | 195.2 | 195.4 | 195.4 | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4
03 - 04 |  | 0.008 |  | 54.4 | 54.4 | 54.4 | 192.8 | 192 | 192.8 | 192.8 | 192.6 | 192.6 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 8.8 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.6 | 27.6
04 - 05 |  | 0.008 |  | 52.8 | 52.8 | 52.8 | 188.8 | 188.8 | 188.8 | 188.4 | 188.2 | 188.2 | 0 | 0 | 44 | 44 | 44 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 27.4 | 27.4
05 - 06 |  | 0.008 |  | 53.6 | 52.8 | 53.6 | 122.4 | 123.2 | 122.4 | 120.8 | 120.8 | 120.8 | 0 | 0 | 44.4 | 44.4 | 44.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 28 | 28
06 - 07 |  | 0.008 |  | 50.4 | 51.2 | 50.4 | 187.2 | 187.2 | 187.2 | 187.6 | 188 | 188 | 0 | 0 | 43.2 | 43.4 | 43.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27.4 | 27.4
07 - 08 |  | 0.008 |  | 50.4 | 49.6 | 50.4 | 195.2 | 195.2 | 195.2 | 196.8 | 196.4 | 196.4 | 0 | 0 | 42 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 29.6 | 29.4 | 29.4
08 - 09 |  | 0.008 |  | 48.8 | 49.6 | 48.8 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 228 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 41.2 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 29.2 | 29.2
09 - 10 |  | 0.016 |  | 47.2 | 46.4 | 47.2 | 240 | 238.4 | 240 | 242 | 242 | 242 | 0 | 0 | 41.6 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 8.4 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27.2 | 27.2
10 - 11 |  | 0.008 |  | 65.6 | 65.6 | 65.6 | 246.4 | 248 | 246.4 | 249.2 | 249.2 | 249.2 | 0 | 0 | 46.8 | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 42 | 42.2 | 42.2
11 - 12 |  | 0.008 |  | 56 | 56 | 56 | 256.8 | 256 | 256.8 | 258.4 | 258.4 | 258.4 | 0 | 0 | 44.8 | 45 | 45 | 0 | 0 | 8.4 | 8.6 | 8.6 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 35 | 35
12 - 13 |  | 0.008 |  | 60.8 | 60.8 | 60.8 | 208 | 208 | 208 | 208.8 | 209 | 209 | 0 | 0 | 43.6 | 43.4 | 43.4 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 40.4 | 40.4 | 40.4
13 - 14 |  | 0.012 |  | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 257.6 | 257.6 | 257.6 | 260 | 259.8 | 259.8 | 0 | 0 | 41.2 | 41.6 | 41.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27.4 | 27.4
14 - 15 |  | 0.016 |  | 63.2 | 64 | 63.2 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 249.2 | 249.4 | 249.4 | 0 | 0 | 41.2 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 44.2 | 44.2
15 - 16 |  | 0.008 |  | 46.4 | 46.4 | 46.4 | 227.2 | 227.2 | 227.2 | 229.6 | 229.4 | 229.4 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 | 42.4 | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27 | 27
16 - 17 |  | 0.008 |  | 62.4 | 62.4 | 62.4 | 225.6 | 225.6 | 225.6 | 228 | 228.2 | 228.2 | 0 | 0 | 43.2 | 43.6 | 43.6 | 0 | 0 | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 42.4 | 42.4 | 42.4
17 - 18 |  | 0.008 |  | 49.6 | 48 | 49.6 | 138.4 | 139.2 | 138.4 | 139.2 | 139 | 139 | 0 | 0 | 48.8 | 48.4 | 48.4 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 7.8 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 24.8 | 24.8
18 - 19 |  | 0.008 |  | 52.8 | 54.4 | 52.8 | 193.6 | 193.6 | 193.6 | 195.2 | 195.2 | 195.2 | 0 | 0 | 51.2 | 51.2 | 51.2 | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26
19 - 20 |  | 0.012 |  | 53.6 | 52.8 | 53.6 | 194.4 | 193.6 | 194.4 | 194.8 | 195 | 195 | 0 | 0 | 52.4 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4
20 - 21 |  | 0.012 |  | 56 | 56 | 56 | 192.8 | 193.6 | 192.8 | 194.4 | 194.2 | 194.2 | 0 | 0 | 54.4 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 26 | 26 | 26
21 - 22 |  | 0.008 |  | 55.2 | 56 | 55.2 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 191.6 | 191.4 | 191.4 | 0 | 0 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 0 | 0 | 8.4 | 8.4 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4
22 - 23 |  | 0.008 |  | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 196.8 | 195.2 | 196.8 | 196.8 | 197.2 | 197.2 | 0 | 0 | 53.2 | 53.4 | 53.4 | 0 | 0 | 9.2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 27 | 27
23 - 00 |  | 0.008 |  | 55.2 | 54.4 | 55.2 | 196 | 196.8 | 196 | 196.8 | 196.4 | 196.4 | 0 | 0 | 49.6 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 8.8 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 26.4
Сумма | 0 | 0.22 | 0 | 1300.8 | 1300.8 | 1300.8 | 4914.4 | 4913.6 | 4914.4 | 4937.6 | 4937.6 | 4937.6 | 0 | 0 | 1108 | 1108.2 | 1108.2 | 0 | 0 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 717.2 | 717 | 717

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч