## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап RS | 10 Бабушкино Т 2 ап RS | 10 Бабушкино-Бабушкино ао RS | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао RS | 10 Бабушкино-Маяк ао RS | 10 Бабушкино-МКСО ао RS | 10 Бабушкино-Победа ао RS | 10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 10 Бабушкино-Победа ап RS | 10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 10 Бабушкино-Тупаново ао RS | 10 Бабушкино-ХДСУ ао RS | 10 Бабушкино-Юрманга ао RS | 110 Бабушкино СВ ао RS | 110 Бабушкино СВ ап RS | 110 Бабушкино Т 1 ао RS | 110 Бабушкино Т 1 ап RS | 110 Бабушкино Т 2 ао RS | 110 Бабушкино Т 2 ап RS | 35 Бабушкино-Аниково ао RS | 35 Бабушкино-Аниково ап RS | 35 Бабушкино-Тиманово ао RS | 35 Бабушкино-Тиманово ап RS
00:00 - 00:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 805.2 | 0 | 943.8 | 0 | 54.6 | 0 | 26.6
00:30 - 01:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 460.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1267.2 | 0 | 0 | 844.8 | 0 | 990 | 0 | 53.2 | 0 | 28
01:00 - 01:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 409.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1399.2 | 0 | 0 | 759 | 0 | 970.2 | 0 | 56 | 0 | 25.2
01:30 - 02:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 811.8 | 0 | 983.4 | 0 | 54.6 | 0 | 28
02:00 - 02:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1504.8 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 983.4 | 0 | 56 | 0 | 26.6
02:30 - 03:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1610.4 | 0 | 0 | 825 | 0 | 963.6 | 0 | 54.6 | 0 | 29.4
03:00 - 03:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 465.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 1016.4 | 0 | 56 | 0 | 26.6
03:30 - 04:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1874.4 | 0 | 0 | 792 | 0 | 983.4 | 0 | 54.6 | 0 | 26.6
04:00 - 04:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 825 | 0 | 983.4 | 0 | 53.2 | 0 | 26.6
04:30 - 05:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 0 | 792 | 0 | 884.4 | 0 | 56 | 0 | 28
05:00 - 05:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 745.8 | 0 | 943.8 | 0 | 56 | 0 | 29.4
06:30 - 06:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2112 | 0 | 0 | 825 | 0 | 1009.8 | 0 | 54.6 | 0 | 28
06:00 - 06:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 464.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 0 | 917.4 | 0 | 1023 | 18.2 | 44.8 | 0 | 29.4
06:30 - 07:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 0 | 1089 | 0 | 1115.4 | 98 | 0 | 0 | 21
07:00 - 07:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 706.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1214.4 | 0 | 0 | 1056 | 0 | 1339.8 | 98 | 0 | 0 | 15.4
07:30 - 08:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 752.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264 | 264 | 0 | 1089 | 0 | 1346.4 | 109.2 | 0 | 4.2 | 11.2
08:00 - 08:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 1168.2 | 0 | 1438.8 | 29.4 | 9.8 | 2.8 | 4.2
08:30 - 09:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 829.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2851.2 | 0 | 1419 | 0 | 1570.8 | 148.4 | 0 | 9.8 | 1.4
09:00 - 09:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2798.4 | 0 | 1603.8 | 0 | 1768.8 | 287 | 0 | 40.6 | 0
9:30 - 10:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 1518 | 0 | 1815 | 277.2 | 0 | 28 | 0
10:00 - 10:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 932.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 1194.6 | 0 | 1762.2 | 49 | 22.4 | 1.4 | 2.8
10:30 - 11:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 1399.2 | 0 | 1617 | 112 | 0 | 16.8 | 1.4
11:00 - 11:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 1570.8 | 0 | 1762.2 | 210 | 0 | 26.6 | 1.4
11:30 - 12:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2534.4 | 0 | 1359.6 | 0 | 1762.2 | 260.4 | 0 | 4.2 | 7
12:00 - 12:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1742.4 | 0 | 1201.2 | 0 | 1570.8 | 88.2 | 22.4 | 0 | 15.4
12:30 - 13:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1900.8 | 0 | 1141.8 | 0 | 1234.2 | 116.2 | 1.4 | 0 | 9.8
13:00 - 13:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 1234.2 | 0 | 1518 | 82.6 | 5.6 | 5.6 | 4.2
13:30 - 14:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2877.6 | 0 | 1478.4 | 0 | 1795.2 | 203 | 0 | 23.8 | 1.4
14:00 - 14:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 1498.2 | 0 | 1755.6 | 285.6 | 0 | 18.2 | 1.4
14:30 - 15:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.8 | 0 | 1273.8 | 0 | 1590.6 | 222.6 | 0 | 4.2 | 5.6
15:00 - 15:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4 | 0 | 1194.6 | 0 | 1676.4 | 75.6 | 1.4 | 15.4 | 1.4
15:30 - 16:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1663.2 | 0 | 1366.2 | 0 | 1702.8 | 163.8 | 0 | 2.8 | 0
16:00 - 16:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 909.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 1504.8 | 0 | 1610.4 | 281.4 | 0 | 0 | 5.6
16:30 - 17:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1953.6 | 0 | 1240.8 | 0 | 1458.6 | 198.8 | 0 | 0 | 8.4
17:00 - 17:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 1082.4 | 0 | 1577.4 | 72.8 | 1.4 | 0 | 5.6
17:30 - 18:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1980 | 0 | 1201.2 | 0 | 1663.2 | 133 | 0 | 0 | 8.4
18:00 - 18:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 842.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2085.6 | 0 | 1115.4 | 0 | 1570.8 | 81.2 | 4.2 | 0 | 8.4
18:30 - 19:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 715.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.6 | 0 | 1135.2 | 0 | 1333.2 | 71.4 | 15.4 | 0 | 14
19:00 - 19:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560.8 | 0 | 963.6 | 0 | 1247.4 | 9.8 | 43.4 | 0 | 8.4
19:30 - 20:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 578.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2032.8 | 0 | 1016.4 | 0 | 1122 | 0 | 54.6 | 0 | 8.4
20:00 - 20:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 547.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.2 | 0 | 1095.6 | 0 | 1108.8 | 50.4 | 15.4 | 0 | 15.4
20:30 - 21:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 584.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.2 | 0 | 1115.4 | 0 | 1135.2 | 88.2 | 0 | 0 | 14
21:00 - 21:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 601.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2640 | 0 | 1108.8 | 0 | 1188 | 91 | 0 | 0 | 19.6
21:30 - 22:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 589.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376 | 0 | 1095.6 | 0 | 1188 | 84 | 4.2 | 0 | 18.2
22:00 - 22:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1821.6 | 0 | 891 | 0 | 976.8 | 0 | 54.6 | 0 | 15.4
22:30 - 23:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1689.6 | 0 | 943.8 | 0 | 990 | 79.8 | 8.4 | 0 | 23.8
23:00 - 23:30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1848 | 0 | 957 | 0 | 1003.2 | 96.6 | 0 | 0 | 26.6
23:30 - 00:00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1108.8 | 0 | 917.4 | 0 | 996.6 | 96.6 | 0 | 0 | 19.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32689.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26584.8 | 71438.4 | 0 | 52767 | 0 | 62990.4 | 4369.4 | 968.8 | 204.4 | 683.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Бабушкино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч