## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Рослятино | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Рослятино | [27 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Рослятино ТСН 1 ао RS | 0,4 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ао RS | 10 Рослятино Т 1 ап RS | 10 Рослятино Т 2 ао RS | 10 Рослятино Т 2 ап RS | 10 Рослятино ТСН 1 ао RS | 10 Рослятино ТСН 2 ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ао RS | 10 Рослятино-Жубринский ап RS | 10 Рослятино-Зайчики ао RS | 10 Рослятино-Зайчики ап RS | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ао RS (архив) | 10 Рослятино-Ляменьга резерв ап RS (архив) | 10 Рослятино-Молокозавод ао RS | 10 Рослятино-Молокозавод ап RS | 10 Рослятино-Рослятино ао RS | 10 Рослятино-Рослятино ап RS | 10 Рослятино-Смена ао RS | 10 Рослятино-Смена ап RS | 10 Рослятино-Степаньково ао RS | 10 Рослятино-Степаньково ап RS | 110 Рослятино СВ ао RS | 110 Рослятино СВ ап RS | 110 Рослятино Т 1 ао RS | 110 Рослятино Т 1 ап RS | 110 Рослятино Т 2 ао RS | 110 Рослятино Т 2 ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 178.8 | 0 | 243.6 | 3.3 | 3 | 91.2 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 10.8 | 91.2 | 0 | 72 | 0 | 92.4 | 0 | 53.4 | 0 | 158.4 | 132 | 0 | 149.6 | 0 | 255.2
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 181.2 | 0 | 248.4 | 5.1 | 3.3 | 90.6 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 10.8 | 95.4 | 0 | 72.6 | 0 | 95.4 | 0 | 51 | 0 | 184.8 | 105.6 | 0 | 149.6 | 0 | 255.2
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 254.4 | 3.6 | 3 | 93 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 10.8 | 101.4 | 0 | 71.4 | 0 | 128.4 | 0 | 54 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 193.6 | 0 | 272.8
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 207.6 | 0 | 252 | 4.8 | 3.3 | 82.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10.8 | 100.8 | 0 | 71.4 | 0 | 130.2 | 0 | 51 | 0 | 26.4 | 369.6 | 0 | 176 | 0 | 255.2
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 243.6 | 4.2 | 3 | 78.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 10.2 | 95.4 | 0 | 70.8 | 0 | 125.4 | 0 | 49.2 | 0 | 26.4 | 448.8 | 0 | 176 | 0 | 255.2
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 240 | 4.2 | 3 | 87.6 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10.8 | 93 | 0 | 68.4 | 0 | 109.2 | 0 | 51.6 | 0 | 52.8 | 554.4 | 0 | 158.4 | 0 | 255.2
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 240 | 4.2 | 3.3 | 89.4 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 10.8 | 91.2 | 0 | 71.4 | 0 | 103.8 | 0 | 51.6 | 0 | 0 | 950.4 | 0 | 167.2 | 0 | 246.4
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 213.6 | 0 | 242.4 | 3.9 | 3 | 91.2 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 10.2 | 93.6 | 0 | 71.4 | 0 | 127.2 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 924 | 0 | 176 | 0 | 255.2
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 242.4 | 4.2 | 3 | 87.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 10.8 | 97.2 | 0 | 70.2 | 0 | 120.6 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 176 | 0 | 255.2
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 193.2 | 0 | 247.2 | 3.6 | 3 | 89.4 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 10.2 | 101.4 | 0 | 69.6 | 0 | 107.4 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 1082.4 | 0 | 167.2 | 0 | 255.2
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 168 | 0 | 238.8 | 4.8 | 3 | 78.6 | 0 | 25.2 | 0 | 0 | 10.8 | 95.4 | 0 | 69 | 0 | 94.8 | 0 | 48 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 140.8 | 0 | 255.2
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 194.4 | 0 | 234 | 2.4 | 3 | 79.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 10.2 | 91.2 | 0 | 67.2 | 0 | 120 | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 1161.6 | 0 | 167.2 | 0 | 246.4
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 223.2 | 0 | 232.8 | 3.3 | 3 | 73.8 | 0 | 27 | 0 | 0 | 10.2 | 87.6 | 0 | 68.4 | 0 | 154.2 | 0 | 48.6 | 0 | 0 | 1320 | 0 | 184.8 | 0 | 246.4
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 214.8 | 0 | 231.6 | 2.7 | 3 | 82.2 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 10.8 | 87 | 0 | 70.8 | 0 | 139.2 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 1003.2 | 0 | 184.8 | 0 | 246.4
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 198 | 0 | 230.4 | 2.4 | 3.3 | 78.6 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 10.2 | 86.4 | 0 | 70.2 | 0 | 125.4 | 0 | 46.8 | 0 | 0 | 554.4 | 0 | 167.2 | 0 | 255.2
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 230.4 | 1.8 | 3 | 79.8 | 0 | 24.6 | 0 | 0 | 10.2 | 91.8 | 0 | 69 | 0 | 165.6 | 0 | 45 | 0 | 871.2 | 52.8 | 0 | 211.2 | 0 | 255.2
08:00 - 08:30 | 0.048 | 0 | 0 | 374.4 | 0 | 276 | 1.8 | 3 | 173.4 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 9.6 | 125.4 | 0 | 64.8 | 0 | 207.6 | 0 | 45.6 | 0 | 2217.6 | 0 | 0 | 343.2 | 0 | 299.2
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 422.4 | 1.8 | 3 | 211.2 | 0 | 52.8 | 0 | 0 | 9.6 | 196.2 | 0 | 79.8 | 0 | 218.4 | 0 | 92.4 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 466.4
09:00 - 09:30 | 0.048 | 0 | 0 | 426 | 0 | 390 | 1.8 | 3 | 228.6 | 0 | 61.2 | 0 | 0 | 10.2 | 127.8 | 0 | 86.4 | 0 | 203.4 | 0 | 112.2 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 396 | 0 | 431.2
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 423.6 | 0 | 328.8 | 2.7 | 3 | 213.6 | 0 | 43.8 | 0 | 0 | 10.2 | 102 | 0 | 88.8 | 0 | 216 | 0 | 94.2 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 352
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 327.6 | 3 | 3.3 | 162 | 0 | 34.2 | 0 | 0 | 10.2 | 139.8 | 0 | 73.8 | 0 | 257.4 | 0 | 78 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 378.4 | 0 | 352
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 484.8 | 0 | 426 | 3 | 2.7 | 213.6 | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 10.2 | 178.2 | 0 | 86.4 | 0 | 277.8 | 0 | 114 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 457.6 | 0 | 466.4
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 512.4 | 0 | 454.8 | 2.1 | 2.7 | 246.6 | 0 | 49.2 | 0 | 0 | 9.6 | 207 | 0 | 87.6 | 0 | 270 | 0 | 109.8 | 0 | 2613.6 | 0 | 0 | 475.2 | 0 | 492.8
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 414 | 0 | 370.8 | 3.6 | 3 | 207.6 | 0 | 50.4 | 0 | 0 | 10.2 | 153 | 0 | 93 | 0 | 213 | 0 | 73.2 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 404.8
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 260.4 | 3 | 3.6 | 188.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 10.2 | 96 | 0 | 78.6 | 0 | 140.4 | 0 | 55.8 | 0 | 2296.8 | 0 | 0 | 290.4 | 0 | 281.6
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 253.2 | 0 | 259.2 | 3.9 | 3.3 | 120.6 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 10.8 | 102.6 | 0 | 73.2 | 0 | 138 | 0 | 53.4 | 0 | 2824.8 | 0 | 0 | 220 | 0 | 272.8
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 418.8 | 0 | 423.6 | 2.7 | 2.7 | 242.4 | 0 | 42 | 0 | 0 | 9.6 | 205.2 | 0 | 85.2 | 0 | 182.4 | 0 | 90 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 396 | 0 | 457.6
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 457.2 | 0 | 462 | 2.4 | 2.7 | 258 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 10.2 | 214.8 | 0 | 81.6 | 0 | 204 | 0 | 111 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 501.6
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 442.8 | 3 | 2.7 | 201 | 0 | 52.2 | 0 | 0 | 10.2 | 190.2 | 0 | 86.4 | 0 | 244.2 | 0 | 113.4 | 0 | 2613.6 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 484
14:30 - 15:00 | 0 | 0.048 | 0 | 420 | 0 | 363.6 | 3.9 | 3 | 184.2 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 10.2 | 139.8 | 0 | 95.4 | 0 | 241.2 | 0 | 70.2 | 0 | 2560.8 | 0 | 0 | 387.2 | 0 | 387.2
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 0 | 397.2 | 3.3 | 3.3 | 199.8 | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 10.2 | 192 | 0 | 80.4 | 0 | 190.8 | 0 | 69.6 | 0 | 2270.4 | 0 | 0 | 352 | 0 | 431.2
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 438 | 0 | 422.4 | 2.7 | 3 | 231.6 | 0 | 35.4 | 0 | 0 | 10.2 | 228 | 0 | 65.4 | 0 | 212.4 | 0 | 94.2 | 0 | 1821.6 | 0 | 0 | 404.8 | 0 | 457.6
16:00 - 16:30 | 0.048 | 0 | 0 | 450 | 0 | 379.2 | 2.7 | 3 | 262.2 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 9.6 | 203.4 | 0 | 64.2 | 0 | 194.4 | 0 | 83.4 | 0 | 2164.8 | 0 | 0 | 422.4 | 0 | 413.6
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 304.8 | 0 | 284.4 | 2.7 | 3 | 120 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 10.2 | 133.8 | 0 | 67.8 | 0 | 190.2 | 0 | 53.4 | 0 | 2534.4 | 0 | 0 | 272.8 | 0 | 308
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 228 | 2.7 | 3.3 | 79.8 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 10.2 | 83.4 | 0 | 68.4 | 0 | 114.6 | 0 | 47.4 | 0 | 2640 | 0 | 0 | 149.6 | 0 | 255.2
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 0 | 229.2 | 2.7 | 2.7 | 76.8 | 0 | 25.8 | 0 | 0 | 10.2 | 84 | 0 | 68.4 | 0 | 158.4 | 0 | 49.2 | 0 | 2481.6 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 246.4
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 218.4 | 0 | 226.8 | 3 | 3.3 | 78.6 | 0 | 26.4 | 0 | 0 | 10.2 | 83.4 | 0 | 66 | 0 | 145.2 | 0 | 48.6 | 0 | 2745.6 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 246.4
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 199.2 | 0 | 228 | 2.7 | 3 | 79.8 | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 10.2 | 84 | 0 | 67.2 | 0 | 124.2 | 0 | 49.2 | 0 | 3379.2 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 255.2
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 187.2 | 0 | 235.2 | 3.6 | 3.3 | 84 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 10.2 | 88.2 | 0 | 69 | 0 | 108.6 | 0 | 48.6 | 0 | 3643.2 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 255.2
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 200.4 | 0 | 243.6 | 2.7 | 3.3 | 84.6 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 10.2 | 90.6 | 0 | 69.6 | 0 | 120 | 0 | 54 | 0 | 3194.4 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 255.2
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 212.4 | 0 | 241.2 | 3.6 | 3.3 | 84.6 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 10.8 | 91.2 | 0 | 69.6 | 0 | 133.2 | 0 | 51.6 | 0 | 3379.2 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 264
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 234 | 0 | 242.4 | 3 | 3.3 | 85.2 | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 10.2 | 91.2 | 0 | 68.4 | 0 | 154.8 | 0 | 52.8 | 0 | 4171.2 | 0 | 0 | 202.4 | 0 | 264
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 252 | 3.9 | 3.3 | 84 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10.8 | 94.2 | 0 | 73.2 | 0 | 131.4 | 0 | 54 | 0 | 3801.6 | 0 | 0 | 176 | 0 | 264
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 | 254.4 | 3.3 | 3.6 | 87.6 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 10.2 | 96 | 0 | 72.6 | 0 | 102.6 | 0 | 55.2 | 0 | 3564 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 272.8
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 188.4 | 0 | 267.6 | 6 | 3.6 | 91.2 | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 11.4 | 103.8 | 0 | 75 | 0 | 100.8 | 0 | 56.4 | 0 | 3115.2 | 0 | 0 | 158.4 | 0 | 281.6
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 265.2 | 4.2 | 3.6 | 89.4 | 0 | 29.4 | 0 | 0 | 10.8 | 103.2 | 0 | 74.4 | 0 | 126 | 0 | 56.4 | 0 | 3036 | 0 | 0 | 176 | 0 | 281.6
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 0 | 259.2 | 5.4 | 3.3 | 93.6 | 0 | 30 | 0 | 0 | 10.2 | 100.2 | 0 | 75 | 0 | 121.8 | 0 | 53.4 | 0 | 3168 | 0 | 0 | 184.8 | 0 | 272.8
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 192 | 0 | 262.8 | 5.1 | 3.6 | 89.4 | 0 | 28.8 | 0 | 0 | 11.4 | 102 | 0 | 74.4 | 0 | 107.4 | 0 | 55.8 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 167.2 | 0 | 272.8
Сумма | 0.144 | 0.048 | 0 | 13441.2 | 0 | 13978.8 | 160.5 | 149.7 | 6207.6 | 0 | 1595.4 | 0 | 0 | 496.8 | 5730.6 | 0 | 3553.8 | 0 | 7489.8 | 0 | 3040.8 | 0 | 93086.4 | 11352 | 0 | 11968 | 0 | 15012.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Рослятино |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч