## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | активная энергия | [25 empty] | активная энергия
| ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [7 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 304.8 | 104.4 | 62.8 | 68.8 | 0 | 69.8
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 312.8 | 107.8 | 62.2 | 70 | 0 | 74
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 304 | 107.2 | 57.4 | 72 | 0 | 69
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 298.4 | 106.6 | 55 | 68.8 | 0 | 68.6
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 305.6 | 111.2 | 56 | 65.6 | 0 | 74
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 302.4 | 111.2 | 53.6 | 66.4 | 0 | 72.2
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 293.6 | 110 | 53.8 | 64.8 | 0 | 66.4
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 310.4 | 112.6 | 57.4 | 67.2 | 0 | 74.6
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 348 | 109.4 | 87.4 | 74 | 0 | 77.4
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 373.6 | 114.8 | 98 | 91.6 | 0 | 71.2
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 404.8 | 124 | 103.8 | 97.2 | 0 | 80.8
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 424.8 | 127 | 107.6 | 105.2 | 0 | 86.8
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 437.6 | 135.6 | 115.8 | 100.4 | 0 | 87
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 485.6 | 144 | 124.4 | 108.4 | 0 | 110
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 500.8 | 144.4 | 119 | 110 | 0 | 128.6
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 503.2 | 136.2 | 120.6 | 124.4 | 0 | 122.4
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 504.8 | 123.8 | 138.6 | 113.6 | 0 | 129.6
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 506.4 | 116.2 | 142.6 | 101.2 | 0 | 149
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 488 | 114.4 | 136.2 | 96 | 0 | 141.8
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 457.6 | 109.6 | 148.6 | 91.2 | 0 | 109.8
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 468 | 112.4 | 142.6 | 90.8 | 0 | 123.8
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 456 | 104.6 | 135.6 | 82.8 | 0 | 134.8
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 439.2 | 111.6 | 117 | 83.6 | 0 | 128.6
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 393.6 | 112.4 | 111.4 | 78.4 | 0 | 92.6
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 419.2 | 121.6 | 134 | 78 | 0 | 87.2
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 412 | 118.8 | 127.8 | 80 | 0 | 86.8
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 420.8 | 108.8 | 125.8 | 75.6 | 0 | 112
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 429.6 | 109.8 | 121 | 81.6 | 0 | 119
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 454.4 | 110.6 | 129.8 | 91.6 | 0 | 123.6
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 424.8 | 114.4 | 129.2 | 86.8 | 0 | 96
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 458.4 | 119 | 129.8 | 102.4 | 0 | 108.6
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 480.8 | 122 | 118.8 | 104.8 | 0 | 136.6
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 460 | 120.6 | 114 | 107.2 | 0 | 120
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 431.2 | 122.2 | 109.6 | 107.6 | 0 | 92
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 444 | 122.2 | 112.8 | 110 | 0 | 100.8
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 452 | 133.8 | 109.8 | 117.6 | 0 | 91.6
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 459.2 | 143 | 111 | 107.2 | 0 | 99.2
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 455.2 | 151 | 102.4 | 104.8 | 0 | 99
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 468 | 150.4 | 110.4 | 108 | 0 | 100
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 464 | 150 | 103.8 | 108.8 | 0 | 103.4
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 453.6 | 144.2 | 107 | 107.2 | 0 | 96.8
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 450.4 | 144.8 | 106.4 | 105.6 | 0 | 94.8
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 441.6 | 133 | 109.6 | 104.8 | 0 | 95.2
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 406.4 | 116 | 107.4 | 100.8 | 0 | 84.4
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 390.4 | 120 | 109 | 86 | 0 | 77
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 366.4 | 111.8 | 96.4 | 74.8 | 0 | 84.4
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 344.8 | 116 | 82.4 | 70.4 | 0 | 78
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 317.6 | 119.4 | 64.6 | 65.2 | 0 | 69.2
Сумма | 0 | 0 | 19928.8 | 5834.8 | 5080.2 | 4379.2 | 0 | 4698.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ В.Спасский Погост |  |  |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч