## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 110 кВ Царева | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 110 кВ Царева | [12 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Царева ТСН 1 ап RS | 10 Царева Т 1 ао RS | 10 Царева Т 1 ап RS | 10 Царева-Исаево ао RS | 10 Царева-Исаево ап RS | 10 Царева-Красный Бор ао RS | 10 Царева-Красный Бор ап RS | 10 Царева-Орловка ао RS | 10 Царева-Орловка ап RS | 10 Царева-Родина ао RS | 10 Царева-Родина ап RS | 10 Царева-Соколово ао RS | 10 Царева-Соколово ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 147.2 | 55.2 | 0 | 11.6 | 0 | 41.6 | 0 | 32.4 | 0 | 2 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 155.2 | 66.8 | 0 | 12.8 | 0 | 35.2 | 0 | 34 | 0 | 2 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 152 | 64.8 | 0 | 12.4 | 0 | 35.2 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 148.8 | 61.2 | 0 | 12.8 | 0 | 35.6 | 0 | 32.8 | 0 | 2 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 147.2 | 61.2 | 0 | 12.4 | 0 | 34 | 0 | 33 | 0 | 2 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 142.4 | 55.2 | 0 | 12 | 0 | 34.8 | 0 | 33.8 | 0 | 2 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 152 | 63.2 | 0 | 12.4 | 0 | 37.6 | 0 | 31.8 | 0 | 2 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 150.4 | 62.4 | 0 | 12.4 | 0 | 34.4 | 0 | 33.8 | 0 | 2 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 142.4 | 49.6 | 0 | 11.6 | 0 | 43.2 | 0 | 31.8 | 0 | 1.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 140.8 | 49.6 | 0 | 12 | 0 | 40.8 | 0 | 32 | 0 | 2 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 140.8 | 51.6 | 0 | 11.2 | 0 | 40.4 | 0 | 31.8 | 0 | 2 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 134.4 | 44.4 | 0 | 11.2 | 0 | 40 | 0 | 31.8 | 0 | 1.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 140.8 | 55.6 | 0 | 9.6 | 0 | 38.4 | 0 | 28.8 | 0 | 1.8 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 152 | 58.8 | 0 | 8.8 | 0 | 47.6 | 0 | 28.4 | 0 | 1.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 136 | 49.6 | 0 | 9.6 | 0 | 43.6 | 0 | 28 | 0 | 1.8 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 161.6 | 54.4 | 0 | 9.2 | 0 | 59.2 | 0 | 29.6 | 0 | 1.4 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 176 | 68.8 | 0 | 6.8 | 0 | 56.4 | 0 | 35.4 | 0 | 1.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 171.2 | 64.4 | 0 | 7.2 | 0 | 48.8 | 0 | 41.4 | 0 | 1.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 179.2 | 62.4 | 0 | 6.8 | 0 | 58.8 | 0 | 41 | 0 | 1.2 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 185.6 | 57.2 | 0 | 15.2 | 0 | 66 | 0 | 39 | 0 | 1.4 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 216 | 69.2 | 0 | 11.2 | 0 | 79.6 | 0 | 46.2 | 0 | 1.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 185.6 | 62.4 | 0 | 14.8 | 0 | 54.4 | 0 | 45.6 | 0 | 1.6 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 169.6 | 54 | 0 | 8.8 | 0 | 58 | 0 | 40.6 | 0 | 1.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 179.2 | 56.4 | 0 | 20 | 0 | 53.2 | 0 | 39.8 | 0 | 1.6 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 192 | 64 | 0 | 12.8 | 0 | 56 | 0 | 51.2 | 0 | 1.8 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 174.4 | 54 | 0 | 10.8 | 0 | 58.4 | 0 | 42.2 | 0 | 1.8 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 164.8 | 51.6 | 0 | 8.8 | 0 | 51.6 | 0 | 45.6 | 0 | 1.6 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 156.8 | 53.2 | 0 | 6.8 | 0 | 53.6 | 0 | 34.2 | 0 | 1.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 153.6 | 63.6 | 0 | 6.4 | 0 | 50 | 0 | 25 | 0 | 1.4 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 139.2 | 48.4 | 0 | 7.6 | 0 | 46.8 | 0 | 27 | 0 | 1.6 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 153.6 | 55.6 | 0 | 8.4 | 0 | 55.2 | 0 | 27 | 0 | 1.4 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 139.2 | 50.8 | 0 | 6 | 0 | 45.2 | 0 | 27.4 | 0 | 1.4 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 137.6 | 52 | 0 | 6 | 0 | 48 | 0 | 24.8 | 0 | 1.4 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 153.6 | 55.2 | 0 | 8 | 0 | 52.8 | 0 | 27.2 | 0 | 1.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 164.8 | 63.6 | 0 | 9.2 | 0 | 51.6 | 0 | 30.6 | 0 | 1.6 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 155.2 | 52.8 | 0 | 8.4 | 0 | 55.6 | 0 | 29.4 | 0 | 1.8 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 156.8 | 50.4 | 0 | 10.4 | 0 | 59.2 | 0 | 29.4 | 0 | 1.6 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 158.4 | 50.8 | 0 | 9.6 | 0 | 60.8 | 0 | 30.8 | 0 | 1.8 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 172.8 | 52.4 | 0 | 10 | 0 | 68.8 | 0 | 32.8 | 0 | 2 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 174.4 | 52 | 0 | 10 | 0 | 68.8 | 0 | 34.8 | 0 | 2 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 156.8 | 42.8 | 0 | 11.2 | 0 | 60.4 | 0 | 34.8 | 0 | 2.2 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 161.6 | 46.4 | 0 | 13.2 | 0 | 57.2 | 0 | 36.2 | 0 | 2 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 163.2 | 51.2 | 0 | 13.2 | 0 | 56 | 0 | 36.4 | 0 | 2.2 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 168 | 58 | 0 | 13.2 | 0 | 52.4 | 0 | 36.2 | 0 | 2.2 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 190.4 | 69.2 | 0 | 15.2 | 0 | 59.6 | 0 | 39 | 0 | 2.4 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 190.4 | 70.4 | 0 | 14.4 | 0 | 59.2 | 0 | 38.2 | 0 | 2.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 182.4 | 68.4 | 0 | 14 | 0 | 54.4 | 0 | 37.8 | 0 | 2.2 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 182.4 | 61.6 | 0 | 14.8 | 0 | 58.4 | 0 | 39 | 0 | 2.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 7748.8 | 2736.8 | 0 | 521.2 | 0 | 2456.8 | 0 | 1652.8 | 0 | 85.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 110 кВ Царева |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч