## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Аниково | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Аниково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Аниково | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Аниково ТСН 1 ао RS | 10 Аниково Т 1 ао RS | 10 Аниково Т 1 ап RS | 10 Аниково Т 2 ао RS | 10 Аниково Т 2 ап RS | 10 Аниково-Васильевский ао RS | 10 Аниково-Вереговка ао RS | 10 Аниково-Восход ао RS | 10 Аниково-Север ао RS | 10 Аниково-Север ап RS
00:00 - 00:30 | 0.72 | 0 | 153.2 | 0 | 4.8 | 87.2 | 4.4 | 28.2 | 41.4 | 0
00:30 - 01:00 | 0.726 | 0 | 157.6 | 0 | 5.2 | 88 | 4.8 | 29.4 | 44.2 | 0
01:00 - 01:30 | 0.73 | 0 | 159.6 | 0 | 4.4 | 88.4 | 4.2 | 30 | 44.8 | 0
01:30 - 02:00 | 0.728 | 0 | 156.4 | 0 | 3.6 | 87.8 | 3.6 | 29.2 | 43.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0.718 | 0 | 155.2 | 0 | 3.2 | 87.6 | 3 | 28.8 | 42.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0.724 | 0 | 154.4 | 0 | 4 | 86.2 | 3.8 | 29 | 43.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0.726 | 0 | 156.8 | 0 | 4.4 | 88.4 | 4.2 | 28.8 | 43 | 0
03:30 - 04:00 | 0.728 | 0 | 155.2 | 0 | 4 | 87.4 | 3.8 | 29 | 42.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0.718 | 0 | 150.8 | 0 | 2.8 | 85.4 | 2.6 | 28.2 | 40.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0.72 | 0 | 150 | 0 | 2 | 84.6 | 1.6 | 28.2 | 40.8 | 0
05:00 - 05:30 | 0.71 | 0 | 147.2 | 0 | 2.8 | 83.6 | 2.6 | 27.6 | 40.2 | 0
06:30 - 06:00 | 0.702 | 0 | 144.4 | 0 | 2.8 | 82.6 | 2.2 | 27 | 38 | 0
06:00 - 06:30 | 0.686 | 0 | 157.6 | 0.4 | 0.4 | 78.2 | 0.6 | 25.8 | 57.6 | 0
06:30 - 07:00 | 0.656 | 0 | 242 | 0 | 0.8 | 73.8 | 0.4 | 23.4 | 148.4 | 0
07:00 - 07:30 | 0.676 | 0 | 242.8 | 0.4 | 1.2 | 83.4 | 0.8 | 25 | 138 | 0
07:30 - 08:00 | 0.666 | 0 | 253.6 | 0 | 0.8 | 79.6 | 0.8 | 24.4 | 153.4 | 0
08:00 - 08:30 | 0.63 | 0 | 180.4 | 0 | 0.8 | 140.2 | 0.6 | 20.8 | 24.4 | 0
08:30 - 09:00 | 0.588 | 0 | 284 | 1.2 | 0 | 144 | 0 | 42.2 | 101.2 | 0
09:00 - 09:30 | 0.586 | 0 | 408 | 0.4 | 0.8 | 146.6 | 0.4 | 127.2 | 136.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0.604 | 0 | 402.4 | 0 | 1.2 | 128 | 1.4 | 134.4 | 142.6 | 0
10:00 - 10:30 | 0.702 | 0 | 226.8 | 0 | 4.8 | 130.6 | 4.4 | 46.6 | 53.6 | 0
10:30 - 11:00 | 0.652 | 0 | 252.8 | 0 | 2.8 | 171.6 | 2.8 | 49.8 | 36 | 0
11:00 - 11:30 | 0.618 | 0 | 340.8 | 0 | 1.6 | 143.8 | 1.4 | 135.6 | 65 | 0
11:30 - 12:00 | 0.608 | 0 | 388.4 | 0 | 2.4 | 136.2 | 2 | 112.4 | 142.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0.69 | 0 | 244.4 | 0 | 4.4 | 80.4 | 4.2 | 58.4 | 109.2 | 0
12:30 - 13:00 | 0.684 | 0 | 261.2 | 0 | 4 | 79.6 | 4 | 25.6 | 160.4 | 0
13:00 - 13:30 | 0.644 | 0 | 225.6 | 0 | 2.4 | 165.2 | 2.2 | 29.2 | 36 | 0
13:30 - 14:00 | 0.578 | 0 | 332.4 | 0 | 1.2 | 145.6 | 0.8 | 103.6 | 86.2 | 0
14:00 - 14:30 | 0.57 | 0 | 408.4 | 0 | 0.4 | 149.2 | 0.4 | 126.8 | 135.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0.6 | 0 | 351.6 | 0.4 | 0.8 | 155.4 | 0.8 | 129.4 | 68.8 | 0
15:00 - 15:30 | 0.644 | 0 | 223.2 | 0 | 2.8 | 116.2 | 2.2 | 50 | 61 | 0
15:30 - 16:00 | 0.602 | 0 | 298 | 0 | 0.4 | 121 | 0.6 | 33.2 | 147.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0.572 | 0 | 401.2 | 0.8 | 0.4 | 137 | 0.2 | 124 | 142.8 | 0
16:30 - 17:00 | 0.632 | 0 | 334.4 | 0.4 | 0.4 | 130 | 0.2 | 92 | 115.2 | 0
17:00 - 17:30 | 0.644 | 0 | 218.4 | 0.4 | 0.8 | 140.4 | 0.6 | 46.2 | 36.2 | 0
17:30 - 18:00 | 0.624 | 0 | 268 | 0.4 | 0.4 | 97.4 | 0 | 21.6 | 152.8 | 0
18:00 - 18:30 | 0.64 | 0 | 226 | 0.8 | 0 | 72 | 0.2 | 22.6 | 135.8 | 0
18:30 - 19:00 | 0.648 | 0 | 210.4 | 0.4 | 0.8 | 72.8 | 0.6 | 23.6 | 118.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0.692 | 0 | 156.4 | 0 | 2 | 81.4 | 1.4 | 26.6 | 52.6 | 0
19:30 - 20:00 | 0.704 | 0 | 146.4 | 0 | 2 | 84 | 2 | 28 | 38.4 | 0
20:00 - 20:30 | 0.65 | 0 | 196 | 0.4 | 1.2 | 74.4 | 0.8 | 23.4 | 102 | 0
20:30 - 21:00 | 0.636 | 0 | 232 | 1.6 | 0 | 71.4 | 0 | 22.6 | 142.4 | 0
21:00 - 21:30 | 0.646 | 0 | 232.4 | 0 | 1.2 | 73.4 | 1.2 | 22.6 | 140.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0.654 | 0 | 230 | 0 | 2.4 | 73.8 | 1.8 | 23.8 | 136.6 | 0
22:00 - 22:30 | 0.682 | 0 | 138.8 | 0 | 2 | 80.6 | 1.8 | 26 | 36.4 | 0
22:30 - 23:00 | 0.638 | 0 | 219.2 | 0 | 1.2 | 71.6 | 0.8 | 22.8 | 128.8 | 0
23:00 - 23:30 | 0.63 | 0 | 237.6 | 0.4 | 0.4 | 71.2 | 0.4 | 21.6 | 149 | 0
23:30 - 00:00 | 0.636 | 0 | 238.8 | 0 | 0.8 | 71.4 | 0.6 | 22.4 | 149 | 0
Сумма | 31.662 | 0 | 11251.2 | 8.4 | 94 | 4908.6 | 84.2 | 2237 | 4285.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Аниково |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч