## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Великодворье | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Великодворье | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Великодворье ТСН 1 ао RS | 0,4 Великодворье ТСН 2 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ао RS | 10 Великодворье Т 1 ап RS | 10 Великодворье Т 2 ао RS | 10 Великодворье Т 2 ап RS | 10 Великодворье-Давыдиха ао RS | 10 Великодворье-Давыдиха ап RS | 10 Великодворье-Двор ао RS | 10 Великодворье-Двор ап RS | 10 Великодворье-Ферма ао RS | 10 Великодворье-Ферма ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 14 | 1.2 | 0 | 13 | 0 | 16.8 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 6.8 | 0 | 15.6 | 1.6 | 0 | 13.4 | 0 | 17 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 5.6 | 0 | 16 | 1.2 | 0 | 14.2 | 0 | 16.6 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 14.8 | 1.2 | 0 | 13.6 | 0 | 17 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0.4 | 2 | 0 | 14 | 1.6 | 0 | 12.4 | 0 | 15.4 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 3.2 | 0 | 14.8 | 1 | 0 | 13 | 0 | 16.4 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 4.4 | 0 | 15.6 | 1.4 | 0 | 13.8 | 0 | 16.6 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 24.8 | 0 | 15.2 | 1.4 | 0 | 13.4 | 0 | 37.8 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 14 | 1.6 | 0 | 12.2 | 0 | 36.4 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 14.8 | 1.8 | 0 | 12.6 | 0 | 35 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14 | 1.6 | 0 | 12.4 | 0 | 49 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 14.4 | 1.6 | 0 | 12.6 | 0 | 49 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 13.2 | 1.4 | 0 | 11.6 | 0 | 48.8 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 38.8 | 0 | 12.8 | 1.2 | 0 | 11.4 | 0 | 52.2 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 30.8 | 0 | 12 | 0.8 | 0 | 11.2 | 0 | 42.6 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 12 | 1.4 | 0 | 10.8 | 0 | 47.2 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 11.6 | 0.6 | 0.2 | 11.2 | 0 | 53.2 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 11.6 | 0.2 | 0.2 | 11.2 | 0 | 43.8 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 22.8 | 0 | 14.8 | 0.8 | 0 | 14.2 | 0 | 34.6 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 29.2 | 0 | 14.8 | 0.8 | 0 | 13.8 | 0 | 42 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 16 | 1 | 0 | 14.8 | 0 | 37.4 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 15.6 | 1 | 0 | 14.4 | 0 | 40 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 15.2 | 0.8 | 0 | 13.8 | 0 | 40 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 20.8 | 0 | 16.8 | 1.2 | 0 | 15.4 | 0 | 31.4 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 15.2 | 0.4 | 0 | 14.8 | 0 | 33.4 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 15.6 | 0.8 | 0 | 15 | 0 | 34.2 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 22.4 | 0 | 15.2 | 1.4 | 0 | 13.6 | 0 | 34.2 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 12.8 | 0.4 | 0.2 | 12.6 | 0 | 32.4 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 33.6 | 0 | 14.4 | 0.6 | 0 | 13.6 | 0 | 45.8 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 36.8 | 0 | 15.2 | 1 | 0 | 13.4 | 0 | 48.8 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 41.2 | 0 | 15.6 | 1.2 | 0 | 14.2 | 0 | 53.2 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 13.2 | 0.8 | 0 | 12.6 | 0 | 40.6 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 0 | 13.6 | 0 | 14.4 | 0.8 | 0 | 13.2 | 0 | 23.2 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 16 | 1.4 | 0 | 14.8 | 0 | 30.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 0 | 14.4 | 1 | 0 | 13.2 | 0 | 40 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 35.2 | 0 | 13.6 | 1 | 0.2 | 13.2 | 0 | 48 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 31.2 | 0 | 15.2 | 1.2 | 0 | 13.6 | 0 | 44 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 30.4 | 0 | 15.2 | 1.4 | 0 | 13.8 | 0 | 42.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 28.8 | 0 | 16.8 | 1.6 | 0 | 15 | 0 | 41.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 18 | 1.8 | 0 | 16.6 | 0 | 28.8 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 14.4 | 0 | 17.6 | 1.8 | 0 | 16 | 0 | 23.4 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 16.8 | 1.6 | 0 | 15.2 | 0 | 27.8 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 12.8 | 0 | 16.8 | 2 | 0 | 14.8 | 0 | 23.4 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 17.2 | 2 | 0 | 15.6 | 0 | 18.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 19.6 | 2.6 | 0 | 16.4 | 0 | 18.8 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 0 | 17.2 | 2.4 | 0 | 15.2 | 0 | 17.8 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 16.8 | 2 | 0 | 14.6 | 0 | 17.6 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 6.4 | 0 | 17.2 | 2.6 | 0 | 14.6 | 0 | 18.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0.4 | 1059.2 | 0 | 723.6 | 62.2 | 0.8 | 656 | 0 | 1623 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Великодворье |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч