## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Ида | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ида | [9 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ида ТСН ао RS | 0,4 Ида ТСН ап RS | 10 Ида Т ао RS | 10 Ида Т ап RS | 10 Ида-Гараж ао RS | 10 Ида-Гараж ап RS | 10 Ида-Нижний склад ао RS | 10 Ида-Нижний склад ап RS | 10 Ида-Поселок ао RS | 10 Ида-Поселок ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0.372 | 0 | 25.28 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 19.2 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 0.384 | 0 | 25.92 | 0.64 | 0 | 3.52 | 0 | 19.84 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 0.384 | 0 | 26.24 | 0.96 | 0 | 3.2 | 0 | 19.52 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 0.372 | 0 | 25.6 | 0.64 | 0 | 3.52 | 0 | 19.2 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 0.384 | 0 | 25.28 | 0.64 | 0 | 3.2 | 0 | 19.52 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 0.372 | 0 | 25.28 | 0.96 | 0 | 2.88 | 0 | 19.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 0.384 | 0 | 24.96 | 0.64 | 0 | 3.52 | 0 | 18.56 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 0.384 | 0 | 25.28 | 0.64 | 0 | 3.2 | 0 | 19.2 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 0.372 | 0 | 24.96 | 0.64 | 0 | 3.2 | 0 | 18.88 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 0.384 | 0 | 24 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 18.56 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 0.372 | 0 | 23.68 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 18.24 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 0.372 | 0 | 23.04 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 17.6 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 0.372 | 0 | 22.08 | 0.64 | 0 | 2.56 | 0 | 16.96 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 0.36 | 0 | 21.76 | 0.32 | 0 | 2.24 | 0 | 17.28 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 0.36 | 0 | 18.88 | 0.32 | 0 | 1.92 | 0 | 15.04 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 0.348 | 0 | 20.48 | 0.32 | 0 | 2.24 | 0 | 16.64 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 0.36 | 0 | 14.4 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 10.88 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 0.36 | 0 | 14.4 | 0.32 | 0 | 1.6 | 0 | 11.2 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 0.36 | 0 | 16.64 | 0.32 | 0 | 2.24 | 0 | 11.84 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 0.372 | 0 | 16.64 | 0.64 | 0 | 2.56 | 0 | 11.52 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 0.384 | 0 | 20.16 | 0.96 | 0 | 3.2 | 0 | 13.76 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 0.372 | 0 | 17.28 | 0.64 | 0 | 2.56 | 0 | 11.2 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 0.372 | 0 | 18.88 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 12.8 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 0.384 | 0 | 21.12 | 0.64 | 0 | 3.52 | 0 | 14.4 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 0.372 | 0 | 18.56 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 12.48 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 0.384 | 0 | 18.56 | 0.64 | 0 | 2.56 | 0 | 13.12 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 0.36 | 0 | 15.36 | 0.32 | 0.32 | 1.92 | 0 | 11.2 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 0.36 | 0 | 17.6 | 0 | 0.32 | 1.6 | 0 | 14.4 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 0.372 | 0 | 16.96 | 0.64 | 0.32 | 2.24 | 0 | 12.48 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 0.372 | 0 | 18.24 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 12.48 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 0.372 | 0 | 24 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 18.24 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 0.372 | 0 | 22.72 | 0.32 | 0 | 2.56 | 0 | 17.92 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 0.372 | 0 | 23.04 | 0.64 | 0 | 2.56 | 0 | 17.92 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 0.384 | 0 | 25.92 | 0.64 | 0 | 3.2 | 0 | 20.16 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 0.372 | 0 | 23.36 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 17.6 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 0.36 | 0 | 22.72 | 0.32 | 0 | 2.24 | 0 | 17.6 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 0.372 | 0 | 23.04 | 0.32 | 0 | 2.56 | 0 | 18.56 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 0.372 | 0 | 23.36 | 0.64 | 0 | 2.56 | 0 | 18.88 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 0.372 | 0 | 24.64 | 0.64 | 0 | 2.88 | 0 | 19.2 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 0.384 | 0 | 24.96 | 0.64 | 0 | 3.2 | 0 | 19.52 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 0.372 | 0 | 25.28 | 0.64 | 0 | 3.2 | 0 | 18.88 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 0.384 | 0 | 24.96 | 0.64 | 0 | 3.2 | 0 | 19.2 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 0.372 | 0 | 25.28 | 0.96 | 0 | 3.52 | 0 | 19.2 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 0.396 | 0 | 26.24 | 0.96 | 0 | 3.52 | 0 | 19.84 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 0.384 | 0 | 30.08 | 0.96 | 0 | 4.48 | 0 | 21.44 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 0.396 | 0 | 29.12 | 0.96 | 0 | 4.16 | 0 | 21.44 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 0.384 | 0 | 28.48 | 0.96 | 0 | 3.84 | 0 | 21.44 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 0.384 | 0 | 28.8 | 1.28 | 0 | 4.16 | 0 | 20.16 | 0
Сумма | 0 | 17.964 | 0 | 1083.52 | 29.76 | 0.96 | 138.56 | 0 | 814.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Ида |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч