## Время горизонтально (hidden)
|  |  | Мощность по фидерам по получасовым интервалам | [25 empty] | Мощность по фидерам по получасовым интервалам
|  |  | с учетом обходных выключателей | [25 empty] | с учетом обходных выключателей
[25 empty] | реактивная энергия | [25 empty] | реактивная энергия
| ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 18.12.2024 |  | ПС 35 кВ Тиманово | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00:00 - 00:30 | 00:30 - 01:00 | 01:00 - 01:30 | 01:30 - 02:00 | 02:00 - 02:30 | 02:30 - 03:00 | 03:00 - 03:30 | 03:30 - 04:00 | 04:00 - 04:30 | 04:30 - 05:00 | 05:00 - 05:30 | 06:30 - 06:00 | 06:00 - 06:30 | 06:30 - 07:00 | 07:00 - 07:30 | 07:30 - 08:00 | 08:00 - 08:30 | 08:30 - 09:00 | 09:00 - 09:30 | 9:30 - 10:00 | 10:00 - 10:30 | 10:30 - 11:00 | 11:00 - 11:30 | 11:30 - 12:00 | № дог | Наименование | 12:00 - 12:30 | 12:30 - 13:00 | 13:00 - 13:30 | 13:30 - 14:00 | 14:00 - 14:30 | 14:30 - 15:00 | 15:00 - 15:30 | 15:30 - 16:00 | 16:00 - 16:30 | 16:30 - 17:00 | 17:00 - 17:30 | 17:30 - 18:00 | 18:00 - 18:30 | 18:30 - 19:00 | 19:00 - 19:30 | 19:30 - 20:00 | 20:00 - 20:30 | 20:30 - 21:00 | 21:00 - 21:30 | 21:30 - 22:00 | 22:00 - 22:30 | 22:30 - 23:00 | 23:00 - 23:30 | 23:30 - 00:00 | Сумма за сутки
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HH_FIDER | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | [18 empty] | EE_HH

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
реактивная энергия
ПС 35 кВ Тиманово | [13 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Тиманово ТСН 1 ао RS | 0,4 Тиманово ТСН 2 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ао RS | 10 Тиманово Т 1 ап RS | 10 Тиманово Т 2 ао RS | 10 Тиманово Т 2 ап RS | 10 Тиманово-Алексейково ао RS | 10 Тиманово-Алексейково ап RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ао RS | 10 Тиманово-Дор (связка) ап RS | 10 Тиманово-Комплекс ао RS | 10 Тиманово-Комплекс ап RS | 10 Тиманово-Харино ао RS | 10 Тиманово-Харино ап RS
00:00 - 00:30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 96 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 79 | 0
00:30 - 01:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 95.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 78.2 | 0
01:00 - 01:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 97.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 80.6 | 0
01:30 - 02:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 95.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 78.4 | 0
02:00 - 02:30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 95.2 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 78.6 | 0
02:30 - 03:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 94 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 77.2 | 0
03:00 - 03:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 95.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 79 | 0
03:30 - 04:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 93.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 76.6 | 0
04:00 - 04:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 93.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 76.8 | 0
04:30 - 05:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 92.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.4 | 0 | 76 | 0
05:00 - 05:30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 91.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 75 | 0
06:30 - 06:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 73.8 | 0
06:00 - 06:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 85.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 69.6 | 0
06:30 - 07:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 87.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 70.8 | 0
07:00 - 07:30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 92.8 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 76.2 | 0
07:30 - 08:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 116.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 99 | 0
08:00 - 08:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 117.6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.2 | 0 | 101 | 0
08:30 - 09:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 135.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 0 | 110.4 | 0
09:00 - 09:30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 115.4 | 0
9:30 - 10:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 144 | 1 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 110.4 | 0
10:00 - 10:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 124 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 25.2 | 0 | 99.2 | 0
10:30 - 11:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 138.4 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 27.2 | 0 | 111.6 | 0
11:00 - 11:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 142.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 30.2 | 0 | 113.2 | 0
11:30 - 12:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 126.8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 108.2 | 0
12:00 - 12:30 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 106.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 20.2 | 0 | 87.2 | 0
12:30 - 13:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 109.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 90 | 0
13:00 - 13:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 119.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17.6 | 0 | 101.8 | 0
13:30 - 14:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 142.8 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 32.4 | 0 | 111 | 0
14:00 - 14:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 148.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 118.2 | 0
14:30 - 15:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 125.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 104.2 | 0
15:00 - 15:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 139.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 38.6 | 0 | 101.2 | 0
15:30 - 16:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 123.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 34.4 | 0 | 89.8 | 0
16:00 - 16:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 111.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 21.6 | 0 | 90 | 0
16:30 - 17:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 109.2 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 90.6 | 0
17:00 - 17:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 110 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 92.2 | 0
17:30 - 18:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 105.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 18.8 | 0 | 87.4 | 0
18:00 - 18:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 106.4 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 18.2 | 0 | 89 | 0
18:30 - 19:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 101.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 83.6 | 0
19:00 - 19:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 105.6 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 19.2 | 0 | 87.4 | 0
19:30 - 20:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 104.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 18.6 | 0 | 86.6 | 0
20:00 - 20:30 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 97.2 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 80.4 | 0
20:30 - 21:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 98.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 81.6 | 0
21:00 - 21:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 101.2 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 83.6 | 0
21:30 - 22:00 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 0 | 102.4 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 17.8 | 0 | 85.4 | 0
22:00 - 22:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 102.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 85.6 | 0
22:30 - 23:00 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 98 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 81.4 | 0
23:00 - 23:30 | 0 | 0 | 0 | 1.2 | 0 | 96.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 80.4 | 0
23:30 - 00:00 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 0 | 97.2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16.8 | 0 | 81.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 52.8 | 0 | 5253.2 | 57.2 | 0 | 0 | 0 | 998.8 | 0 | 4284.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по получасовым интервалам
с учетом обходных выключателей
ПС 35 кВ Тиманово |  |  |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч