Приложение №4

Данные о номинальных и фактических мощностях компенсирующих устройств на подстанциях 110 кВ и выше за контрольные часы

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Энергообъект | Диспетчерское наименование | Тип | Номинальная реактивная мощность, Мвар | Фактическая реактивная мощность, Мвар | | |
| 04-00 | 09-00 | 18-00 |
| 1 | ПС 110 кВ Чагода | БСК | УКЛ56-10,5-10000-КХЛ | 10,0 | 2,3 | 2,3 | 2,3 |