## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ермаково | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ермаково | [43 empty] | за 18.12.2024
Время | 10 Ермаково СВ ао RS | 10 Ермаково СВ ап RS | 10 Ермаково Т 1 ао RS | 10 Ермаково Т 1 ап RS | 10 Ермаково Т 2 ао RS | 10 Ермаково Т 2 ап RS | 10 Ермаково ТСН 1 ао RS | 10 Ермаково ТСН 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 1 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 2 ап RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ао RS | 10 Ермаково-Ермаково 3 ап RS | 10 Ермаково-Конезавод ао RS | 10 Ермаково-Конезавод ап RS | 10 Ермаково-Молочное ао RS | 10 Ермаково-Молочное ап RS | 10 Ермаково-Новый источник ао RS | 10 Ермаково-Новый источник ап RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ао RS | 10 Ермаково-ПС 500 кВ ап RS | 10 Ермаково-Рубцово ао RS | 10 Ермаково-Рубцово ап RS | 10 Ермаково-Сосновка ао RS | 10 Ермаково-Сосновка ап RS | 110 Ермаково СВ ао RS | 110 Ермаково СВ ап RS | 110 Ермаково-Вологда ао RS | 110 Ермаково-Вологда ап RS | 110 Ермаково-Шексна ао RS | 110 Ермаково-Шексна ап RS | 35 Ермаково СВ ао RS | 35 Ермаково СВ ап RS | 35 Ермаково Т 1 ао RS | 35 Ермаково Т 1 ап RS | 35 Ермаково Т 2 ао RS | 35 Ермаково Т 2 ап RS | 35 Ермаково-Вологда ао RS | 35 Ермаково-Вологда ап RS | 35 Ермаково-Калинкино ао RS | 35 Ермаково-Калинкино ап RS | 35 Ермаково-Можайское ао RS | 35 Ермаково-Можайское ап RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 3616 | 0 | 3760 | 31.11 | 13.32 | 145.5 | 0 | 189.6 | 0 | 306.75 | 0 | 484.6 | 0 | 2156 | 0 | 1246.2 | 0 | 17.7 | 0 | 1291.6 | 0 | 1497.2 | 0 | 0 | 5425.2 | 778.8 | 448.8 | 0 | 14084.4 | 0 | 0 | 0 | 4989.6 | 0 | 1324.4 | 0 | 0 | 1308.3 | 0 | 5020.05 | 0
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 3690 | 0 | 3692 | 35.28 | 13.56 | 146.1 | 0 | 187.2 | 0 | 300.3 | 0 | 469.8 | 0 | 2220.4 | 0 | 1257.9 | 0 | 17.85 | 0 | 1256.4 | 0 | 1482.8 | 0 | 0 | 6890.4 | 1914 | 26.4 | 0 | 15562.8 | 0 | 0 | 0 | 4930.8 | 0 | 1299.2 | 0 | 0 | 1283.1 | 0 | 4964.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 3596 | 0 | 3680 | 35.25 | 13.8 | 145.8 | 0 | 181.4 | 0 | 293.1 | 0 | 494.4 | 0 | 2122 | 0 | 1264.8 | 0 | 17.85 | 0 | 1230.8 | 0 | 1482 | 0 | 0 | 7444.8 | 2508 | 39.6 | 0 | 16064.4 | 0 | 0 | 0 | 4978.4 | 0 | 1285.2 | 0 | 0 | 1268.4 | 0 | 5010.6 | 0
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 3572 | 0 | 3696 | 38.07 | 13.77 | 146.4 | 0 | 178.2 | 0 | 295.35 | 0 | 523.8 | 0 | 2084.4 | 0 | 1280.7 | 0 | 17.7 | 0 | 1236 | 0 | 1458.4 | 0 | 0 | 7471.2 | 2442 | 13.2 | 0 | 16130.4 | 0 | 0 | 0 | 5048.4 | 0 | 1324.4 | 0 | 0 | 1308.3 | 0 | 5078.85 | 0
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 3566 | 0 | 3862 | 34.2 | 13.68 | 155.7 | 0 | 186.6 | 0 | 298.95 | 0 | 540.2 | 0 | 2082 | 0 | 1271.7 | 0 | 17.7 | 0 | 1238.8 | 0 | 1592 | 0 | 0 | 7114.8 | 1874.4 | 39.6 | 0 | 15734.4 | 0 | 0 | 0 | 4995.2 | 0 | 1422.4 | 0 | 0 | 1404.9 | 0 | 5029.5 | 0
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 3668 | 0 | 3972 | 35.22 | 13.71 | 158.4 | 0 | 203.6 | 0 | 311.55 | 0 | 582 | 0 | 2116 | 0 | 1321.8 | 0 | 17.55 | 0 | 1248 | 0 | 1637.2 | 0 | 0 | 8144.4 | 2706 | 66 | 0 | 17107.2 | 0 | 0 | 0 | 5258.4 | 0 | 1509.2 | 0 | 0 | 1491 | 0 | 5292 | 0
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 3844 | 0 | 4188 | 35.76 | 13.68 | 186.6 | 0 | 241.2 | 0 | 332.4 | 0 | 609.8 | 0 | 2213.2 | 0 | 1363.5 | 0 | 17.7 | 0 | 1286.4 | 0 | 1736.8 | 0 | 0 | 9332.4 | 3630 | 0 | 0 | 18836.4 | 0 | 0 | 0 | 5605.6 | 0 | 1514.8 | 0 | 0 | 1493.1 | 0 | 5641.65 | 0
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 3996 | 0 | 4380 | 34.65 | 13.5 | 202.2 | 0 | 254.4 | 0 | 385.2 | 0 | 623.8 | 0 | 2238.8 | 0 | 1477.2 | 0 | 26.55 | 0 | 1314 | 0 | 1808.8 | 0 | 0 | 6864 | 1056 | 145.2 | 0 | 16605.6 | 0 | 0 | 0 | 5684 | 0 | 1562.4 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 5724.6 | 0
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 4048 | 0 | 4766 | 33.24 | 10.53 | 251.4 | 0 | 289.6 | 0 | 465.6 | 0 | 625.2 | 0 | 2220.8 | 0 | 1514.1 | 0 | 54.75 | 0 | 1515.2 | 0 | 1838.4 | 0 | 0 | 4831.2 | 92.4 | 1663.2 | 0 | 14770.8 | 0 | 0 | 0 | 5843.6 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 1604.4 | 0 | 5878.95 | 0
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 4832 | 32.73 | 11.19 | 240.6 | 0 | 274.4 | 0 | 493.5 | 0 | 615.8 | 0 | 2292.8 | 0 | 1535.1 | 0 | 43.5 | 0 | 1594 | 0 | 1831.2 | 0 | 0 | 4210.8 | 13.2 | 2270.4 | 0 | 14401.2 | 0 | 0 | 0 | 6025.6 | 0 | 1624 | 0 | 0 | 1602.3 | 0 | 6065.85 | 0
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 4142 | 0 | 4720 | 31.29 | 11.31 | 240.6 | 0 | 286.8 | 0 | 483.9 | 0 | 617.8 | 0 | 2317.6 | 0 | 1517.1 | 0 | 51 | 0 | 1537.6 | 0 | 1776 | 0 | 0 | 3418.8 | 13.2 | 2864.4 | 0 | 13609.2 | 0 | 0 | 0 | 5978 | 0 | 1556.8 | 0 | 0 | 1539.3 | 0 | 6017.55 | 0
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 4184 | 0 | 4770 | 35.37 | 11.49 | 233.1 | 0 | 298.6 | 0 | 485.7 | 0 | 611.4 | 0 | 2356.4 | 0 | 1503 | 0 | 40.2 | 0 | 1634.4 | 0 | 1752 | 0 | 0 | 3880.8 | 0 | 2468.4 | 0 | 14176.8 | 0 | 0 | 0 | 6053.6 | 0 | 1570.8 | 0 | 0 | 1551.9 | 0 | 6095.25 | 0
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 4152 | 0 | 4484 | 32.94 | 11.7 | 237 | 0 | 277 | 0 | 446.85 | 0 | 608.6 | 0 | 2324.8 | 0 | 1528.2 | 0 | 35.85 | 0 | 1412.4 | 0 | 1729.6 | 0 | 0 | 3471.6 | 0 | 2521.2 | 0 | 13450.8 | 0 | 0 | 0 | 5779.2 | 0 | 1492.4 | 0 | 0 | 1472.1 | 0 | 5815.95 | 0
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 4148 | 0 | 4678 | 33.87 | 11.4 | 243.6 | 0 | 273.6 | 0 | 452.1 | 0 | 629.8 | 0 | 2308.8 | 0 | 1542 | 0 | 52.5 | 0 | 1605.6 | 0 | 1679.6 | 0 | 13.2 | 3154.8 | 13.2 | 2970 | 0 | 13173.6 | 0 | 0 | 0 | 5826.8 | 0 | 1422.4 | 0 | 0 | 1404.9 | 0 | 5866.35 | 0
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 4170 | 0 | 4756 | 34.32 | 11.31 | 236.4 | 0 | 282.2 | 0 | 468.15 | 0 | 647.8 | 0 | 2313.6 | 0 | 1550.7 | 0 | 51.15 | 0 | 1604.8 | 0 | 1734.8 | 0 | 0 | 3656.4 | 39.6 | 2587.2 | 0 | 13741.2 | 0 | 0 | 0 | 5868.8 | 0 | 1447.6 | 0 | 0 | 1428 | 0 | 5906.25 | 0
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 4206 | 0 | 4776 | 32.7 | 11.7 | 250.2 | 0 | 293 | 0 | 490.2 | 0 | 606 | 0 | 2269.6 | 0 | 1622.1 | 0 | 46.2 | 0 | 1602 | 0 | 1769.2 | 0 | 0 | 3484.8 | 0 | 2811.6 | 0 | 13648.8 | 0 | 0 | 0 | 5899.6 | 0 | 1503.6 | 0 | 0 | 1486.8 | 0 | 5939.85 | 0
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 4474 | 0 | 4934 | 36.66 | 11.97 | 241.5 | 0 | 306 | 0 | 494.7 | 0 | 606.2 | 0 | 2367.2 | 0 | 1775.7 | 0 | 35.85 | 0 | 1688.4 | 0 | 1852.8 | 0 | 13.2 | 1676.4 | 0 | 4870.8 | 0 | 12289.2 | 0 | 0 | 0 | 6095.6 | 0 | 1596 | 0 | 0 | 1575 | 0 | 6136.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 4444 | 0 | 4786 | 35.16 | 12.15 | 228.9 | 0 | 267 | 0 | 485.1 | 0 | 614.2 | 0 | 2362 | 0 | 1791.3 | 0 | 20.85 | 0 | 1566 | 0 | 1855.6 | 0 | 39.6 | 2164.8 | 0 | 4224 | 0 | 12658.8 | 0 | 0 | 0 | 6028.4 | 0 | 1573.6 | 0 | 0 | 1554 | 0 | 6067.95 | 0
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 4426 | 0 | 4780 | 35.55 | 12.03 | 214.5 | 0 | 258.6 | 0 | 468 | 0 | 627 | 0 | 2355.6 | 0 | 1787.1 | 0 | 21.15 | 0 | 1554.4 | 0 | 1881.6 | 0 | 0 | 2864.4 | 0 | 3484.8 | 0 | 13345.2 | 0 | 0 | 0 | 6000.4 | 0 | 1556.8 | 0 | 0 | 1537.2 | 0 | 6040.65 | 0
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 4472 | 0 | 4722 | 35.28 | 12.18 | 196.5 | 0 | 262.4 | 0 | 411 | 0 | 630.8 | 0 | 2462.8 | 0 | 1721.4 | 0 | 19.65 | 0 | 1544 | 0 | 1905.6 | 0 | 0 | 2666.4 | 0 | 3616.8 | 0 | 13292.4 | 0 | 0 | 0 | 6098.4 | 0 | 1562.4 | 0 | 0 | 1543.5 | 0 | 6139.35 | 0
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 4368 | 0 | 4626 | 33.15 | 12.15 | 192.9 | 0 | 260.8 | 0 | 402.75 | 0 | 609.2 | 0 | 2416.8 | 0 | 1668.9 | 0 | 19.05 | 0 | 1498.4 | 0 | 1888 | 0 | 132 | 1531.2 | 0 | 4778.4 | 0 | 11814 | 0 | 0 | 0 | 5986.4 | 0 | 1542.8 | 0 | 0 | 1524.6 | 0 | 6027 | 0
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 4274 | 0 | 4464 | 34.89 | 12.15 | 186 | 0 | 241.8 | 0 | 374.25 | 0 | 580.4 | 0 | 2387.6 | 0 | 1620.3 | 0 | 17.85 | 0 | 1481.2 | 0 | 1810.8 | 0 | 356.4 | 699.6 | 0 | 5610 | 0 | 10560 | 0 | 0 | 0 | 5885.6 | 0 | 1503.6 | 0 | 0 | 1484.7 | 0 | 5926.2 | 0
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 4124 | 0 | 4310 | 36.39 | 12.84 | 184.2 | 0 | 230.2 | 0 | 358.5 | 0 | 549.6 | 0 | 2366 | 0 | 1503.6 | 0 | 18.3 | 0 | 1445.2 | 0 | 1738 | 0 | 66 | 2085.6 | 0 | 3788.4 | 0 | 11906.4 | 0 | 0 | 0 | 5717.6 | 0 | 1486.8 | 0 | 0 | 1470 | 0 | 5755.05 | 0
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 3914 | 0 | 4184 | 34.32 | 12.54 | 184.8 | 0 | 204.6 | 0 | 336.75 | 0 | 538.6 | 0 | 2296 | 0 | 1389.6 | 0 | 18.3 | 0 | 1420 | 0 | 1673.2 | 0 | 13.2 | 3300 | 39.6 | 2349.6 | 0 | 12777.6 | 0 | 0 | 0 | 5516 | 0 | 1411.2 | 0 | 0 | 1392.3 | 0 | 5552.4 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 97218 | 0 | 105818 | 827.4 | 297.66 | 4848.9 | 0 | 5928.8 | 0 | 9640.65 | 0 | 14046.8 | 0 | 54651.2 | 0 | 36054 | 0 | 696.75 | 0 | 34805.6 | 0 | 41411.6 | 0 | 633.6 | 105784.8 | 17120.4 | 53658 | 0 | 339741.6 | 0 | 0 | 0 | 136094 | 0 | 35716.8 | 0 | 0 | 35271.6 | 0 | 136992.45 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ермаково |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч