## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кубенское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кубенское | [28 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Кубенское ТСН 1 ао RS | 0,4 Кубенское ТСН 2 ао RS | 10 Кубенское Т 1 ап RS | 10 Кубенское Т 2 ап RS | 10 Кубенское-АБЗ ао RS | 10 Кубенское-Бугрино ао RS | 10 Кубенское-Жив.комплекс ао RS | 10 Кубенское-Кубенское ао RS | 10 Кубенское-Остахово ао RS | 10 Кубенское-Передовой ао RS | 10 Кубенское-Пучка ао RS | 10 Кубенское-РРС ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ао RS | 10 Кубенское-СПТУ ап RS | 110 Кубенское ОСШВ ао RS | 110 Кубенское ОСШВ ап RS | 110 Кубенское-Вологда ао RS | 110 Кубенское-Вологда ап RS | 110 Кубенское-Новленское ао RS | 110 Кубенское-Новленское ап RS | 110 Кубенское-Сокол ао RS | 110 Кубенское-Сокол ап RS | 35 Кубенское Т 1 ап RS | 35 Кубенское Т 2 ап RS | 35 Кубенское-Водозабор 1 ао RS | 35 Кубенское-Водозабор 2 ао RS | 35 Кубенское-Макарово ао RS | 35 Кубенское-Молочное ао RS | 35 Кубенское-Фетинино ао RS
00 - 01 | 4.096 | 19.008 | 1802 | 408 | 6.4 | 97.2 | 104.4 | 526.4 | 183.6 | 314.8 | 725.6 | 21.6 | 252.3 | 0 | 211.2 | 409.2 | 0 | 4580.4 | 224.4 | 462 | 0 | 4989.6 | 2902.2 | 4699.8 | 0 | 111.3 | 636.3 | 4080.3 | 2933.7
01 - 02 | 8.704 | 29.632 | 1788 | 410 | 6.4 | 95.2 | 110.1 | 540.4 | 181.2 | 306.4 | 719.6 | 21.2 | 239.4 | 0 | 0 | 1188 | 0 | 3524.4 | 13.2 | 963.6 | 0 | 5227.2 | 2851.8 | 4607.4 | 0 | 109.2 | 638.4 | 3994.2 | 2879.1
02 - 03 | 14.176 | 33.824 | 1770 | 420 | 6.4 | 99.2 | 120.3 | 522.8 | 177.2 | 299.2 | 729.6 | 21.6 | 234.9 | 0 | 26.4 | 1412.4 | 0 | 3286.8 | 52.8 | 871.2 | 0 | 5596.8 | 2843.4 | 4641 | 0 | 113.4 | 659.4 | 4004.7 | 2870.7
03 - 04 | 14.144 | 33.856 | 1756 | 446 | 6 | 111.2 | 129 | 521.6 | 181.6 | 313.2 | 702.8 | 21.6 | 235.5 | 0 | 0 | 1518 | 0 | 3181.2 | 26.4 | 1333.2 | 0 | 5240.4 | 2872.8 | 4615.8 | 0 | 111.3 | 678.3 | 3960.6 | 2901.15
04 - 05 | 14.048 | 33.504 | 1838 | 520 | 6.4 | 144.4 | 168 | 544.4 | 186.4 | 345.6 | 729.2 | 21.2 | 239.4 | 0 | 13.2 | 924 | 0 | 4052.4 | 0 | 1438.8 | 0 | 4725.6 | 3040.8 | 4762.8 | 0 | 109.2 | 745.5 | 4040.4 | 3083.85
05 - 06 | 13.952 | 33.408 | 1950 | 530 | 6.4 | 156.8 | 161.4 | 598.4 | 188.8 | 357.2 | 765.2 | 21.6 | 250.2 | 0 | 1016.4 | 330 | 0 | 6058.8 | 0 | 2138.4 | 105.6 | 2719.2 | 3292.8 | 4968.6 | 0 | 109.2 | 816.9 | 4179 | 3344.25
06 - 07 | 13.952 | 33.312 | 2066 | 552 | 6 | 159.2 | 169.2 | 617.2 | 201.6 | 369.6 | 754.4 | 22.8 | 346.5 | 0 | 4554 | 0 | 0 | 10520.4 | 0 | 2494.8 | 1491.6 | 237.6 | 3717 | 5409.6 | 0 | 111.3 | 894.6 | 4544.4 | 3791.55
07 - 08 | 14.144 | 33.856 | 2208 | 628 | 5.2 | 166.8 | 215.4 | 656 | 223.2 | 389.2 | 797.2 | 24.8 | 389.7 | 0 | 7088.4 | 0 | 0 | 13662 | 13.2 | 1122 | 2164.8 | 39.6 | 4137 | 5640.6 | 0 | 111.3 | 955.5 | 4712.4 | 4232.55
08 - 09 | 14.048 | 33.984 | 2296 | 568 | 5.6 | 129.2 | 190.2 | 673.6 | 222.8 | 401.6 | 815.6 | 25.6 | 429.9 | 0 | 6969.6 | 0 | 0 | 14493.6 | 79.2 | 554.4 | 1425.6 | 105.6 | 4956 | 5846.4 | 0 | 111.3 | 963.9 | 4916.1 | 5096.7
09 - 10 | 14.272 | 34.496 | 2330 | 542 | 4.8 | 134.4 | 166.8 | 697.6 | 213.6 | 398.4 | 806.4 | 29.2 | 452.1 | 0 | 6534 | 0 | 0 | 13952.4 | 224.4 | 330 | 858 | 224.4 | 4817.4 | 5796 | 0 | 113.4 | 926.1 | 4897.2 | 4944.45
10 - 11 | 14.368 | 34.656 | 2296 | 544 | 4.8 | 141.2 | 163.5 | 691.2 | 212.4 | 396 | 796.4 | 26.8 | 436.8 | 0 | 5161.2 | 0 | 0 | 12408 | 330 | 554.4 | 343.2 | 1082.4 | 4674.6 | 5884.2 | 0 | 113.4 | 909.3 | 5002.2 | 4800.6
11 - 12 | 14.368 | 34.784 | 2272 | 518 | 4.8 | 146 | 141.9 | 694.4 | 207.6 | 385.6 | 780.8 | 25.2 | 436.5 | 0 | 4791.6 | 0 | 0 | 12025.2 | 118.8 | 554.4 | 303.6 | 1148.4 | 4695.6 | 5850.6 | 0 | 115.5 | 900.9 | 4983.3 | 4816.35
12 - 13 | 14.56 | 34.944 | 2274 | 532 | 4.8 | 138.4 | 159 | 705.6 | 208 | 408.8 | 802 | 26.8 | 380.7 | 0 | 3722.4 | 0 | 0 | 10705.2 | 475.2 | 66 | 0 | 2719.2 | 4456.2 | 5812.8 | 0 | 117.6 | 896.7 | 4943.4 | 4563.3
13 - 14 | 14.336 | 34.016 | 2344 | 528 | 4.4 | 128.8 | 175.5 | 796.8 | 202.4 | 390.8 | 779.2 | 22.4 | 401.7 | 0 | 6270 | 0 | 0 | 13226.4 | 250.8 | 448.8 | 1333.2 | 884.4 | 4342.8 | 5821.2 | 0 | 115.5 | 888.3 | 4964.4 | 4448.85
14 - 15 | 14.336 | 35.072 | 2294 | 534 | 5.6 | 129.6 | 179.1 | 755.6 | 204 | 377.6 | 783.2 | 21.6 | 402.6 | 0 | 5768.4 | 0 | 0 | 12487.2 | 105.6 | 805.2 | 805.2 | 264 | 4145.4 | 5716.2 | 0 | 115.5 | 867.3 | 4876.2 | 4238.85
15 - 16 | 14.464 | 35.072 | 2316 | 582 | 6 | 148.4 | 196.5 | 747.2 | 214.4 | 374.4 | 831.6 | 22.8 | 388.2 | 0 | 7273.2 | 0 | 0 | 13992 | 39.6 | 646.8 | 1993.2 | 13.2 | 4124.4 | 5623.8 | 0 | 115.5 | 869.4 | 4781.7 | 4213.65
16 - 17 | 14.656 | 35.36 | 2436 | 564 | 7.6 | 143.6 | 160.2 | 778.8 | 233.6 | 402.8 | 870 | 24.4 | 410.1 | 0 | 8131.2 | 0 | 0 | 14757.6 | 1148.4 | 66 | 1399.2 | 184.8 | 3893.4 | 5623.8 | 0 | 119.7 | 873.6 | 4779.6 | 3966.9
17 - 18 | 14.688 | 35.424 | 2404 | 622 | 7.2 | 176 | 185.4 | 761.6 | 231.6 | 421.6 | 828.4 | 29.6 | 416.4 | 0 | 6454.8 | 0 | 0 | 13002 | 2006.4 | 0 | 13.2 | 1570.8 | 3855.6 | 5737.2 | 0 | 117.6 | 913.5 | 4855.2 | 3929.1
18 - 19 | 14.56 | 34.848 | 2348 | 624 | 7.2 | 176.8 | 188.4 | 775.2 | 229.2 | 388.4 | 818 | 28 | 391.8 | 0 | 5834.4 | 0 | 0 | 12210 | 1478.4 | 0 | 66 | 1914 | 3759 | 5905.2 | 0 | 117.6 | 917.7 | 5019 | 3829.35
19 - 20 | 14.496 | 36.128 | 2300 | 618 | 6.8 | 185.2 | 187.8 | 770.8 | 218 | 367.2 | 816 | 26.4 | 369.3 | 0 | 4474.8 | 0 | 0 | 10718.4 | 1676.4 | 0 | 0 | 3445.2 | 3683.4 | 5943 | 0 | 117.6 | 879.9 | 5096.7 | 3745.35
20 - 21 | 14.304 | 35.456 | 2244 | 582 | 7.6 | 166 | 175.5 | 749.2 | 214.8 | 340 | 829.2 | 25.2 | 350.1 | 0 | 4646.4 | 0 | 0 | 10810.8 | 2626.8 | 0 | 0 | 4026 | 3662.4 | 5791.8 | 0 | 113.4 | 823.2 | 4995.9 | 3731.7
21 - 22 | 14.4 | 34.848 | 2154 | 510 | 7.2 | 130.8 | 153 | 708 | 201.2 | 346.4 | 794.4 | 24.4 | 328.8 | 0 | 1557.6 | 79.2 | 0 | 7312.8 | 3036 | 0 | 0 | 7471.2 | 3490.2 | 5644.8 | 0 | 115.5 | 785.4 | 4893 | 3547.95
22 - 23 | 14.496 | 33.856 | 2052 | 492 | 6 | 114.8 | 153.3 | 626.8 | 198.4 | 342.4 | 806 | 23.6 | 297.9 | 0 | 0 | 1544.4 | 0 | 3999.6 | 2574 | 0 | 0 | 9873.6 | 3309.6 | 5514.6 | 0 | 117.6 | 728.7 | 4811.1 | 3354.75
23 - 00 | 14.496 | 34.624 | 1960 | 466 | 6 | 108.4 | 142.8 | 588 | 192 | 334 | 782.8 | 23.2 | 276.6 | 0 | 0 | 2349.6 | 0 | 2917.2 | 2138.4 | 0 | 0 | 10018.8 | 3166.8 | 5254.2 | 0 | 115.5 | 707.7 | 4578 | 3205.65
Сумма | 328.064 | 807.968 | 51498 | 12740 | 145.6 | 3327.6 | 3896.7 | 16047.6 | 4927.6 | 8771.2 | 18863.6 | 581.6 | 8357.4 | 0 | 90499.2 | 9754.8 | 0 | 227884.8 | 18638.4 | 14850 | 12302.4 | 73722 | 90690.6 | 131111.4 | 0 | 2738.4 | 19876.5 | 111909 | 92470.35

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кубенское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч