## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [45 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-1 ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-2 ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 4 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 7.704 | 15.984 | 0 | 2550 | 0 | 2613.6 | 0 | 4716 | 0 | 6342 | 14.6 | 289.6 | 575.2 | 1483.2 | 2540.4 | 2326.8 | 610.8 | 68.8 | 18.4 | 323.2 | 327.2 | 219.4 | 56.8 | 125.6 | 0 | 0 | 12.8 | 850.4 | 395.6 | 206.4 | 0 | 150 | 219.2 | 5.2 | 0 | 136 | 0 | 6421.8 | 0 | 252 | 252 | 0 | 1986.6 | 0 | 4482.45 | 0
01 - 02 | 7.752 | 17.88 | 0 | 2476.8 | 0 | 2539.2 | 0 | 4452 | 0 | 6036 | 14 | 279.2 | 567.2 | 1392 | 2306.4 | 2179.2 | 550.8 | 60.4 | 18.4 | 296.4 | 384.4 | 220.8 | 57.2 | 130 | 0 | 0 | 12.8 | 829.6 | 369 | 206.4 | 0 | 151.2 | 234 | 5.2 | 0 | 124 | 0 | 6342 | 0 | 240.8 | 241.5 | 0 | 1927.8 | 0 | 4460.4 | 0
02 - 03 | 7.752 | 16.416 | 0 | 2446.8 | 0 | 2510.4 | 0 | 4284 | 0 | 5856 | 13.6 | 267.6 | 561.2 | 1342.8 | 2217.6 | 2112 | 512.4 | 57.2 | 18.4 | 293.6 | 362 | 199.8 | 58 | 134 | 0 | 0 | 13.2 | 798 | 384.6 | 212 | 0 | 151.2 | 211 | 4.8 | 0 | 118 | 0 | 6337.8 | 0 | 235.2 | 233.1 | 0 | 1947.4 | 0 | 4436.25 | 0
03 - 04 | 7.752 | 18.744 | 0 | 2478 | 0 | 2540.4 | 0 | 4242 | 0 | 5832 | 13 | 266.8 | 554.4 | 1308 | 2166 | 2116.8 | 507.6 | 58.8 | 18.4 | 298.4 | 367.6 | 197.2 | 57.6 | 132.8 | 0 | 0 | 13.2 | 837.2 | 395.8 | 203.2 | 0 | 151.8 | 200.2 | 5.2 | 0 | 116.8 | 0 | 6417.6 | 0 | 235.2 | 235.2 | 0 | 1988 | 0 | 4473 | 0
04 - 05 | 7.728 | 22.368 | 0 | 2463.6 | 0 | 2526 | 0 | 4416 | 0 | 5874 | 11.6 | 284.8 | 555.6 | 1299.6 | 2226 | 2172 | 496.8 | 56.8 | 18.4 | 304 | 370 | 325.2 | 64.8 | 130.4 | 0 | 0 | 12.8 | 852.8 | 352 | 199.2 | 0 | 150 | 187 | 5.2 | 0 | 117.6 | 0 | 6720 | 0 | 235.2 | 235.2 | 0 | 1989.4 | 0 | 4775.4 | 0
05 - 06 | 7.704 | 23.592 | 0 | 2455.2 | 0 | 2518.8 | 0 | 4968 | 0 | 6168 | 11.6 | 296.8 | 432.4 | 1419.6 | 2492.4 | 2456.4 | 530.4 | 61.2 | 18 | 306 | 373.2 | 471.8 | 62 | 129.6 | 0 | 0 | 12.8 | 903.2 | 391.8 | 201.6 | 0 | 151.8 | 177.6 | 5.2 | 0 | 131.2 | 0 | 7085.4 | 0 | 240.8 | 239.4 | 0 | 2059.4 | 0 | 5073.6 | 0
06 - 07 | 7.704 | 21.984 | 0 | 2869.2 | 0 | 2937.6 | 0 | 5418 | 0 | 7314 | 13.6 | 363.2 | 648.8 | 1660.8 | 3064.8 | 2769.6 | 703.2 | 74.4 | 18.4 | 303.6 | 335.6 | 376.8 | 57.6 | 130.8 | 0 | 0 | 13.2 | 984 | 390.2 | 227.2 | 0 | 170.4 | 152.2 | 4.8 | 0 | 156.8 | 0 | 7530.6 | 0 | 254.8 | 254.1 | 0 | 2221.8 | 0 | 5356.05 | 0
07 - 08 | 7.632 | 22.728 | 0 | 3016.8 | 0 | 3088.8 | 0 | 5862 | 0 | 8004 | 18.2 | 385.6 | 709.2 | 1791.6 | 3426 | 3006 | 806.4 | 78.4 | 19.2 | 356 | 297.2 | 376.6 | 62.6 | 129.2 | 0 | 0 | 16.8 | 1014.8 | 398.8 | 241.6 | 0 | 272.4 | 164.6 | 5.2 | 0 | 166.4 | 0 | 7891.8 | 0 | 280 | 281.4 | 0 | 2455.6 | 0 | 5490.45 | 0
08 - 09 | 7.488 | 23.352 | 0 | 3226.8 | 0 | 3301.2 | 0 | 6438 | 0 | 8724 | 29.4 | 396.4 | 754 | 1932 | 3742.8 | 3325.2 | 817.2 | 72 | 27.2 | 293.6 | 374.8 | 355.4 | 71 | 132.8 | 0 | 0 | 20 | 1106 | 430.6 | 256.8 | 0 | 352.8 | 355.6 | 10.8 | 0 | 168.8 | 0 | 8589 | 0 | 288.4 | 285.6 | 0 | 2927.4 | 0 | 5733 | 0
09 - 10 | 6.984 | 21.84 | 0 | 3218.4 | 0 | 3291.6 | 0 | 6720 | 0 | 8904 | 33.6 | 395.2 | 764.8 | 2056.8 | 3828 | 3354 | 854.4 | 68.8 | 29.2 | 363.6 | 382 | 441.8 | 52.4 | 107.6 | 0 | 0 | 24.8 | 1105.6 | 404.2 | 287.2 | 0 | 429.6 | 323 | 12 | 0 | 167.2 | 0 | 8614.2 | 0 | 282.8 | 281.4 | 0 | 3029.6 | 0 | 5656.35 | 0
10 - 11 | 6.984 | 23.496 | 0 | 3290.4 | 0 | 3366 | 0 | 6834 | 0 | 9240 | 36.4 | 413.6 | 796.4 | 2118 | 4006.8 | 3380.4 | 896.4 | 68.8 | 27.6 | 368.8 | 375.2 | 475.6 | 65.2 | 94.8 | 0 | 0 | 48.4 | 1094.8 | 452.6 | 272 | 0 | 433.8 | 312.4 | 11.2 | 0 | 179.2 | 0 | 8253 | 0 | 285.6 | 283.5 | 0 | 2937.2 | 0 | 5394.9 | 0
11 - 12 | 7.224 | 23.112 | 0 | 3252 | 0 | 3324 | 0 | 6804 | 0 | 9120 | 32.6 | 397.2 | 781.6 | 2181.6 | 3932.4 | 3361.2 | 904.8 | 70 | 28.4 | 261.6 | 378.4 | 492.4 | 69 | 101.2 | 0 | 0 | 50.4 | 1059.2 | 486.4 | 260 | 0 | 413.4 | 324.6 | 12.4 | 0 | 181.2 | 0 | 8164.8 | 0 | 291.2 | 291.9 | 0 | 2823.8 | 0 | 5408.55 | 0
12 - 13 | 7.344 | 21.888 | 0 | 3091.2 | 0 | 3165.6 | 0 | 6708 | 0 | 8862 | 31.8 | 410.8 | 676 | 2186.4 | 3918 | 3376.8 | 903.6 | 70.8 | 21.6 | 301.2 | 369.2 | 415.8 | 70.2 | 98 | 0 | 0 | 43.6 | 1050 | 430.6 | 259.2 | 0 | 355.8 | 248.2 | 11.6 | 0 | 182 | 0 | 7967.4 | 0 | 291.2 | 289.8 | 0 | 2625 | 0 | 5403.3 | 0
13 - 14 | 7.08 | 22.416 | 0 | 3156 | 0 | 3228 | 0 | 6744 | 0 | 8982 | 42 | 392.8 | 765.2 | 2211.6 | 3928.8 | 3361.2 | 878.4 | 78 | 25.6 | 354.4 | 368.4 | 296.6 | 65.4 | 94 | 0 | 0 | 50 | 1049.2 | 419.2 | 267.2 | 0 | 423 | 335.6 | 11.2 | 0 | 174 | 0 | 8152.2 | 0 | 291.2 | 291.9 | 0 | 2696.4 | 0 | 5516.7 | 0
14 - 15 | 7.056 | 22.44 | 0 | 3165.6 | 0 | 3237.6 | 0 | 6672 | 0 | 8976 | 40.4 | 414.8 | 772.4 | 2132.4 | 3949.2 | 3368.4 | 874.8 | 81.2 | 24.4 | 270 | 352.8 | 359.8 | 64.6 | 82 | 0 | 0 | 38 | 1030.8 | 446.2 | 253.6 | 0 | 413.4 | 348 | 10.4 | 0 | 172 | 0 | 8017.8 | 0 | 291.2 | 287.7 | 0 | 2655.8 | 0 | 5424.3 | 0
15 - 16 | 7.224 | 21.624 | 0 | 3270 | 0 | 3345.6 | 0 | 6804 | 0 | 9324 | 40.6 | 415.6 | 772 | 2211.6 | 4117.2 | 3501.6 | 921.6 | 78.8 | 26.4 | 265.6 | 361.6 | 334.2 | 71.6 | 103.2 | 0 | 0 | 52 | 1075.6 | 456.4 | 262.4 | 0 | 415.8 | 307.6 | 11.2 | 0 | 192.8 | 0 | 8001 | 0 | 296.8 | 296.1 | 0 | 2674 | 0 | 5392.8 | 0
16 - 17 | 7.944 | 22.944 | 0 | 3415.2 | 0 | 3490.8 | 0 | 7224 | 0 | 9744 | 40.8 | 440.8 | 779.2 | 2317.2 | 4303.2 | 3649.2 | 987.6 | 84.8 | 27.2 | 352.8 | 362.8 | 391.8 | 84.2 | 135.2 | 0 | 0 | 51.6 | 1097.6 | 485 | 289.6 | 0 | 414 | 316.2 | 7.6 | 0 | 196.8 | 0 | 8118.6 | 0 | 308 | 308.7 | 0 | 2692.2 | 0 | 5487.3 | 0
17 - 18 | 7.872 | 23.544 | 0 | 3244.8 | 0 | 3320.4 | 0 | 7188 | 0 | 9672 | 32.6 | 426.4 | 616.4 | 2374.8 | 4500 | 3733.2 | 1045.2 | 90 | 20.8 | 345.2 | 365.6 | 298 | 76.2 | 139.6 | 0 | 0 | 39.2 | 1089.6 | 505.4 | 262.4 | 0 | 289.8 | 238.2 | 4.8 | 0 | 220 | 0 | 7980 | 0 | 322 | 321.3 | 0 | 2499 | 0 | 5533.5 | 0
18 - 19 | 7.632 | 22.584 | 0 | 3351.6 | 0 | 3427.2 | 0 | 7422 | 0 | 9996 | 27 | 423.6 | 726 | 2487.6 | 4680 | 3808.8 | 1123.2 | 101.6 | 19.2 | 360.4 | 358.4 | 285 | 69.2 | 138.4 | 0 | 0 | 38.8 | 1105.6 | 475.4 | 253.6 | 0 | 258 | 270 | 4 | 0 | 251.6 | 0 | 7988.4 | 0 | 327.6 | 325.5 | 0 | 2521.4 | 0 | 5525.1 | 0
19 - 20 | 7.68 | 23.52 | 0 | 3320.4 | 0 | 3396 | 0 | 7170 | 0 | 9882 | 17.8 | 446 | 718.8 | 2414.4 | 4642.8 | 3792 | 1162.8 | 103.2 | 18.8 | 318 | 366.4 | 226.4 | 69.4 | 138.4 | 0 | 0 | 32.8 | 1079.6 | 445.8 | 257.6 | 0 | 175.2 | 208.8 | 4 | 0 | 265.2 | 0 | 8026.2 | 0 | 330.4 | 329.7 | 0 | 2528.4 | 0 | 5550.3 | 0
20 - 21 | 7.752 | 23.808 | 0 | 3307.2 | 0 | 3382.8 | 0 | 7026 | 0 | 9636 | 17 | 432 | 714.4 | 2337.6 | 4434 | 3715.2 | 1140 | 102.4 | 19.6 | 324.4 | 376 | 244.6 | 67.4 | 139.2 | 0 | 0 | 30 | 1075.6 | 470.2 | 256 | 0 | 166.2 | 195.6 | 4 | 0 | 251.2 | 0 | 7812 | 0 | 324.8 | 323.4 | 0 | 2507.4 | 0 | 5363.4 | 0
21 - 22 | 7.776 | 22.944 | 0 | 3189.6 | 0 | 3264 | 0 | 6576 | 0 | 9108 | 13.6 | 409.2 | 697.2 | 2138.4 | 4110 | 3477.6 | 1071.6 | 102.4 | 19.6 | 315.2 | 367.6 | 232.8 | 66.2 | 136.8 | 0 | 0 | 26.8 | 1014.8 | 474.2 | 253.6 | 0 | 160.2 | 212.2 | 4 | 0 | 238.8 | 0 | 7623 | 0 | 316.4 | 315 | 0 | 2419.2 | 0 | 5256.3 | 0
22 - 23 | 7.872 | 23.712 | 0 | 2996.4 | 0 | 3068.4 | 0 | 5934 | 0 | 8190 | 13.2 | 366 | 668.8 | 1936.8 | 3541.2 | 3088.8 | 920.4 | 96.4 | 19.2 | 317.6 | 365.6 | 216.8 | 67.4 | 144.8 | 0 | 0 | 26.4 | 968.8 | 437.6 | 248.8 | 0 | 165.6 | 189.2 | 4.4 | 0 | 194.8 | 0 | 7228.2 | 0 | 305.2 | 306.6 | 0 | 2287.6 | 0 | 4990.65 | 0
23 - 00 | 7.872 | 23.64 | 0 | 2773.2 | 0 | 2840.4 | 0 | 5250 | 0 | 7128 | 13.4 | 325.6 | 632.8 | 1652.4 | 2912.4 | 2718 | 717.6 | 78.8 | 19.2 | 298.4 | 370.8 | 242.6 | 67.6 | 139.6 | 0 | 0 | 25.2 | 894.4 | 408.8 | 235.2 | 0 | 163.2 | 180.2 | 4.4 | 0 | 167.2 | 0 | 6951 | 0 | 291.2 | 287.7 | 0 | 2184 | 0 | 4815.3 | 0
Сумма | 181.512 | 526.56 | 0 | 72025.2 | 0 | 73724.4 | 0 | 145872 | 0 | 196914 | 572.4 | 8939.6 | 16240 | 46387.2 | 84986.4 | 74150.4 | 19938 | 1864 | 521.6 | 7592 | 8712.8 | 7697.2 | 1573.6 | 2968 | 0 | 0 | 705.6 | 23967.2 | 10306.4 | 5872.8 | 0 | 6378.6 | 5911.2 | 168.8 | 0 | 4269.6 | 0 | 182233.8 | 0 | 6818 | 6797.7 | 0 | 58584.4 | 0 | 124999.35 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч