## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [45 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т 1 ао RS | 10 Луговая Т 1 ап RS | 10 Луговая Т 2 ао RS | 10 Луговая Т 2 ап RS | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао RS | 10 Луговая-Город 2 ао RS | 10 Луговая-Город 3 ао RS | 10 Луговая-Город 4 ао RS | 10 Луговая-Город 5 (СУ 1) ао RS | 10 Луговая-Город 6 (СУ 2) ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-1 ао RS | 10 Луговая-ЖСИ-2 ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 4 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS | 35 Луговая Т 1 ао RS | 35 Луговая Т 1 ап RS | 35 Луговая Т 2 ао RS | 35 Луговая Т 2 ап RS | 35 Луговая-Надеево ао RS | 35 Луговая-Надеево ап RS | 35 Луговая-Паприха ао RS | 35 Луговая-Паприха ап RS | 35 Луговая-Снасудово ао RS | 35 Луговая-Снасудово ап RS
00 - 01 | 0 | 0.192 | 0 | 744 | 0 | 774 | 0 | 636 | 0 | 1392 | 0.2 | 56.8 | 204.4 | 86.4 | 397.2 | 199.2 | 62.4 | 0 | 0 | 114.4 | 180.8 | 161.4 | 23 | 27.2 | 0 | 0 | 7.6 | 298.8 | 142.4 | 44.8 | 0 | 31.2 | 117 | 10.4 | 0 | 16.8 | 0 | 2280.6 | 28 | 0 | 0 | 14.7 | 880.6 | 0 | 1401.75 | 0
01 - 02 | 0 | 0.24 | 0 | 716.4 | 0 | 746.4 | 0 | 654 | 0 | 1398 | 0.2 | 59.6 | 208.4 | 102 | 393.6 | 216 | 64.8 | 0 | 0 | 94 | 211.6 | 159.8 | 24.8 | 28 | 0 | 0 | 7.2 | 276 | 126.2 | 46.4 | 0 | 31.8 | 136 | 10.8 | 0 | 25.6 | 0 | 2272.2 | 22.4 | 0 | 0 | 14.7 | 882 | 0 | 1384.95 | 0
02 - 03 | 0 | 0.168 | 0 | 726 | 0 | 754.8 | 0 | 624 | 0 | 1392 | 0 | 58.4 | 204.4 | 106.8 | 391.2 | 212.4 | 62.4 | 0 | 0 | 93.2 | 198.8 | 139 | 25.2 | 27.6 | 0 | 0 | 7.6 | 267.2 | 148.2 | 48 | 0 | 31.2 | 125.6 | 10.4 | 0 | 21.2 | 0 | 2251.2 | 28 | 0 | 0 | 18.9 | 877.8 | 0 | 1374.45 | 0
03 - 04 | 0 | 0.192 | 0 | 706.8 | 0 | 735.6 | 0 | 588 | 0 | 1344 | 0 | 58 | 202.4 | 88.8 | 369.6 | 198 | 58.8 | 0 | 0 | 99.6 | 201.2 | 139.8 | 23.8 | 26.8 | 0 | 0 | 7.6 | 266.8 | 138 | 44.8 | 0 | 30.6 | 116.4 | 10.4 | 0 | 16 | 0 | 2280.6 | 28 | 0 | 0 | 18.9 | 872.2 | 0 | 1402.8 | 0
04 - 05 | 0 | 0.192 | 0 | 708 | 0 | 738 | 0 | 594 | 0 | 1326 | 0 | 56.4 | 196.8 | 68.4 | 360 | 174 | 45.6 | 0 | 0 | 98.8 | 201.2 | 172.6 | 30.6 | 26.8 | 0 | 0 | 7.2 | 282.4 | 134.2 | 43.2 | 0 | 29.4 | 129.4 | 10.4 | 0 | 7.2 | 0 | 2364.6 | 28 | 0 | 0 | 21 | 861 | 0 | 1501.5 | 0
05 - 06 | 0 | 0.192 | 0 | 657.6 | 0 | 686.4 | 0 | 600 | 0 | 1284 | 0 | 56.8 | 129.6 | 66 | 362.4 | 177.6 | 48 | 0 | 0 | 96.4 | 203.2 | 193.4 | 26 | 26.4 | 0 | 0 | 7.2 | 292.4 | 144.8 | 43.2 | 0 | 30 | 117 | 10 | 0 | 4 | 0 | 2406.6 | 28 | 0 | 0 | 23.1 | 844.2 | 0 | 1561.35 | 0
06 - 07 | 0 | 0.168 | 0 | 706.8 | 0 | 734.4 | 0 | 510 | 0 | 1290 | 0.6 | 55.2 | 197.2 | 61.2 | 364.8 | 160.8 | 31.2 | 0 | 0 | 87.6 | 176.4 | 159.2 | 17.2 | 26.4 | 0 | 0 | 7.2 | 286.8 | 135.4 | 41.6 | 0 | 33.6 | 84 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2448.6 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 828.8 | 0 | 1611.75 | 0
07 - 08 | 0 | 0.216 | 0 | 678 | 0 | 704.4 | 0 | 516 | 0 | 1308 | 0.8 | 54 | 206 | 58.8 | 375.6 | 152.4 | 49.2 | 0 | 0 | 112 | 150.4 | 139.6 | 13.4 | 25.2 | 0 | 0 | 9.2 | 277.2 | 113 | 42.4 | 0 | 89.4 | 88.4 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2494.8 | 33.6 | 0 | 0 | 25.2 | 854 | 0 | 1634.85 | 0
08 - 09 | 0 | 0.216 | 0 | 752.4 | 0 | 777.6 | 0 | 654 | 0 | 1428 | 0.6 | 52.8 | 238 | 45.6 | 384 | 165.6 | 19.2 | 0 | 2.8 | 64 | 192.4 | 162.8 | 1.6 | 22 | 0 | 0 | 10.4 | 311.2 | 127.4 | 48.8 | 0 | 118.8 | 247.8 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 2683.8 | 30.8 | 0 | 0 | 23.1 | 946.4 | 0 | 1722 | 0
09 - 10 | 0 | 0.216 | 0 | 784.8 | 0 | 811.2 | 0 | 876 | 0 | 1506 | 0.8 | 48.8 | 250.8 | 104.4 | 435.6 | 250.8 | 25.2 | 0 | 4.4 | 125.2 | 195.6 | 182 | 0 | 14.8 | 0 | 0 | 11.2 | 334 | 105.4 | 72.8 | 0 | 120 | 269.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2906.4 | 33.6 | 0 | 0 | 23.1 | 1131.2 | 0 | 1765.05 | 0
10 - 11 | 0 | 0.168 | 0 | 860.4 | 0 | 888 | 0 | 852 | 0 | 1710 | 2.2 | 69.6 | 258.8 | 105.6 | 505.2 | 253.2 | 49.2 | 0 | 3.6 | 126.8 | 195.6 | 207.4 | 0 | 13.2 | 0 | 0 | 14.8 | 353.6 | 120.4 | 76.8 | 0 | 146.4 | 219.2 | 9.2 | 0 | 5.2 | 0 | 2751 | 25.2 | 0 | 0 | 16.8 | 1114.4 | 0 | 1628.55 | 0
11 - 12 | 0 | 0.192 | 0 | 846 | 0 | 873.6 | 0 | 798 | 0 | 1632 | 0.6 | 60.4 | 268 | 105.6 | 456 | 231.6 | 64.8 | 0 | 4 | 50.4 | 198.4 | 207.6 | 0 | 13.6 | 0 | 0 | 11.2 | 338.8 | 133.8 | 72 | 0 | 133.2 | 261 | 9.2 | 0 | 1.2 | 0 | 2713.2 | 28 | 2.8 | 0 | 16.8 | 1050 | 0 | 1657.95 | 0
12 - 13 | 0 | 0.192 | 0 | 764.4 | 0 | 792 | 0 | 720 | 0 | 1446 | 0.4 | 65.2 | 217.6 | 129.6 | 406.8 | 254.4 | 49.2 | 0 | 0 | 88.8 | 192 | 157 | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 10.4 | 341.6 | 118.4 | 52.8 | 0 | 94.2 | 147.4 | 9.6 | 0 | 0.4 | 0 | 2683.8 | 30.8 | 0 | 0 | 21 | 977.2 | 0 | 1695.75 | 0
13 - 14 | 0 | 0.192 | 0 | 801.6 | 0 | 828 | 0 | 810 | 0 | 1512 | 1 | 50.4 | 268.8 | 104.4 | 415.2 | 242.4 | 27.6 | 0 | 2.8 | 121.2 | 188 | 137.2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10.4 | 344.8 | 115.6 | 61.6 | 0 | 139.2 | 257.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2805.6 | 28 | 0 | 0 | 18.9 | 1020.6 | 0 | 1778.7 | 0
14 - 15 | 0 | 0.264 | 0 | 812.4 | 0 | 838.8 | 0 | 786 | 0 | 1506 | 0.8 | 66.8 | 258 | 94.8 | 417.6 | 235.2 | 14.4 | 0 | 2.8 | 77.2 | 180.8 | 158.8 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 12.4 | 328 | 140 | 57.6 | 0 | 133.8 | 266.4 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 2633.4 | 30.8 | 0 | 0 | 25.2 | 1005.2 | 0 | 1617 | 0
15 - 16 | 0 | 0.264 | 0 | 777.6 | 0 | 802.8 | 0 | 726 | 0 | 1458 | 1.8 | 51.2 | 238.4 | 109.2 | 426 | 232.8 | 14.4 | 0 | 3.2 | 55.6 | 185.2 | 167.4 | 2.6 | 16 | 0 | 0 | 13.6 | 324.4 | 140.2 | 54.4 | 0 | 97.2 | 219.4 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2604 | 33.6 | 0 | 0 | 23.1 | 973 | 0 | 1623.3 | 0
16 - 17 | 0 | 0.264 | 0 | 790.8 | 0 | 816 | 0 | 792 | 0 | 1476 | 1 | 67.2 | 236.4 | 115.2 | 406.8 | 214.8 | 22.8 | 0 | 2.8 | 104.8 | 186.4 | 173.2 | 6.6 | 24 | 0 | 0 | 14 | 324.4 | 131.8 | 54.4 | 0 | 107.4 | 234.8 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2494.8 | 33.6 | 0 | 0 | 25.2 | 967.4 | 0 | 1516.2 | 0
17 - 18 | 0 | 0.24 | 0 | 692.4 | 0 | 716.4 | 0 | 672 | 0 | 1386 | 0.6 | 56.4 | 147.2 | 106.8 | 428.4 | 202.8 | 54 | 0 | 0 | 105.6 | 191.6 | 166.6 | 15.6 | 25.2 | 0 | 0 | 12 | 305.2 | 159.4 | 45.6 | 0 | 67.8 | 135.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2431.8 | 28 | 0 | 0 | 16.8 | 879.2 | 0 | 1547.7 | 0
18 - 19 | 0 | 0.24 | 0 | 740.4 | 0 | 765.6 | 0 | 636 | 0 | 1428 | 0.2 | 60.8 | 204 | 105.6 | 429.6 | 157.2 | 68.4 | 0 | 0 | 102.8 | 187.6 | 169.8 | 13.2 | 24.8 | 0 | 0 | 14.4 | 312 | 147.8 | 38.4 | 0 | 52.2 | 149.8 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 2339.4 | 30.8 | 0 | 0 | 18.9 | 826 | 0 | 1503.6 | 0
19 - 20 | 0 | 0.216 | 0 | 732 | 0 | 757.2 | 0 | 576 | 0 | 1416 | 0 | 62.4 | 204 | 104.4 | 441.6 | 159.6 | 68.4 | 0 | 0 | 76.4 | 191.6 | 142 | 16 | 26 | 0 | 0 | 11.6 | 310.4 | 139.2 | 37.6 | 0 | 27 | 138.2 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 2431.8 | 28 | 0 | 0 | 18.9 | 861 | 0 | 1560.3 | 0
20 - 21 | 0 | 0.24 | 0 | 727.2 | 0 | 751.2 | 0 | 582 | 0 | 1404 | 0.2 | 64.4 | 203.2 | 102 | 434.4 | 164.4 | 79.2 | 0 | 0 | 88.4 | 197.6 | 154.8 | 16 | 26 | 0 | 0 | 8.4 | 299.6 | 138.8 | 40 | 0 | 22.8 | 117.2 | 10 | 0 | 0.4 | 0 | 2373 | 30.8 | 0 | 0 | 16.8 | 876.4 | 0 | 1488.9 | 0
21 - 22 | 0 | 0.264 | 0 | 736.8 | 0 | 763.2 | 0 | 594 | 0 | 1410 | 0 | 63.6 | 200.4 | 120 | 426 | 166.8 | 75.6 | 0 | 0 | 82.8 | 195.2 | 148 | 14.4 | 26.8 | 0 | 0 | 8.4 | 299.2 | 147.4 | 39.2 | 0 | 24 | 133.6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2331 | 22.4 | 0 | 0 | 14.7 | 862.4 | 0 | 1459.5 | 0
22 - 23 | 0 | 0.336 | 0 | 751.2 | 0 | 777.6 | 0 | 624 | 0 | 1434 | 0 | 64.4 | 206.8 | 127.2 | 429.6 | 192 | 75.6 | 0 | 0 | 92.8 | 197.2 | 143 | 16.4 | 28 | 0 | 0 | 7.6 | 299.2 | 142.4 | 44 | 0 | 30.6 | 119.4 | 10.4 | 0 | 7.2 | 0 | 2356.2 | 25.2 | 0 | 0 | 12.6 | 891.8 | 0 | 1455.3 | 0
23 - 00 | 0 | 0.264 | 0 | 733.2 | 0 | 762 | 0 | 612 | 0 | 1404 | 0 | 61.2 | 206 | 108 | 406.8 | 198 | 72 | 0 | 0 | 78.8 | 198.8 | 168.8 | 17.4 | 28 | 0 | 0 | 7.2 | 294 | 133.8 | 44.8 | 0 | 30 | 113.4 | 10.4 | 0 | 6 | 0 | 2280.6 | 22.4 | 0 | 0 | 12.6 | 886.2 | 0 | 1393.35 | 0
Сумма | 0 | 5.328 | 0 | 17947.2 | 0 | 18595.2 | 0 | 16032 | 0 | 34290 | 12 | 1420.8 | 5155.6 | 2326.8 | 9864 | 4812 | 1202.4 | 0 | 26.4 | 2237.6 | 4597.6 | 3911.2 | 303.8 | 525.6 | 0 | 0 | 238.8 | 7368 | 3224 | 1195.2 | 0 | 1651.8 | 3943.8 | 233.6 | 0 | 111.2 | 0 | 59619 | 688.8 | 2.8 | 0 | 462 | 22169 | 0 | 37286.55 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч