## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [17 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ап RS | 10 Н.Погост Т 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 2 ап RS | 10 Н.Погост-Дьяковская ао RS | 10 Н.Погост-Карповская ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап RS | 10 Н.Погост-Н.Погост ао RS | 10 Н.Погост-Якшино ао RS | 110 Н.Погост СМВ ао RS | 110 Н.Погост СМВ ап RS | 110 Н.Погост Т 1 ао RS | 110 Н.Погост Т 1 ап RS | 110 Н.Погост Т 2 ао RS | 110 Н.Погост Т 2 ап RS
00 - 01 | 10.116 | 5.265 | 0 | 95.2 | 0 | 17.4 | 6.6 | 1.2 | 65.4 | 0 | 22.8 | 15.7 | 0 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 6.6
01 - 02 | 10.188 | 5.25 | 0 | 86.8 | 0 | 18.6 | 6.5 | 1.2 | 58.2 | 0 | 22 | 16.9 | 0 | 112.2 | 0 | 105.6 | 0 | 0
02 - 03 | 10.224 | 5.295 | 0 | 88.4 | 0 | 18 | 6.5 | 1.1 | 57.4 | 0 | 24.4 | 16.3 | 0 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 13.2
03 - 04 | 10.236 | 5.31 | 0 | 94.4 | 0 | 18.6 | 6.4 | 1.1 | 61.8 | 0 | 25.6 | 16.7 | 0 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 6.6
04 - 05 | 10.284 | 5.325 | 0 | 92.4 | 0 | 19.8 | 6.5 | 1 | 61.6 | 0 | 24 | 18 | 0 | 118.8 | 0 | 112.2 | 0 | 13.2
05 - 06 | 10.188 | 5.265 | 0 | 92.8 | 0 | 19.2 | 6.5 | 1 | 61.4 | 0 | 25 | 18.1 | 0 | 112.2 | 0 | 112.2 | 0 | 6.6
06 - 07 | 10.104 | 5.235 | 0 | 123.2 | 0 | 19.8 | 6.4 | 1.1 | 89 | 0 | 28.4 | 18.4 | 0 | 145.2 | 0 | 145.2 | 0 | 6.6
07 - 08 | 10.104 | 5.145 | 0 | 124.8 | 0 | 21 | 4.9 | 1.1 | 92.2 | 0 | 28.4 | 19.8 | 0 | 145.2 | 0 | 138.6 | 0 | 6.6
08 - 09 | 9.624 | 4.995 | 0 | 126 | 0 | 22.8 | 3.6 | 1.1 | 84.8 | 0 | 38.2 | 21.7 | 0 | 138.6 | 0 | 145.2 | 0 | 0
09 - 10 | 9.66 | 5.025 | 0 | 141.6 | 0 | 19.8 | 3.7 | 1.2 | 84.2 | 0 | 54.2 | 18.7 | 0 | 165 | 0 | 158.4 | 0 | 0
10 - 11 | 9.708 | 5.055 | 0 | 133.6 | 0 | 18.6 | 5 | 1.3 | 79.6 | 0 | 49.4 | 17.1 | 0 | 151.8 | 0 | 151.8 | 0 | 6.6
11 - 12 | 9.792 | 5.1 | 0 | 128.8 | 0 | 18 | 6.6 | 1 | 76.6 | 0 | 45.2 | 17 | 0 | 145.2 | 0 | 151.8 | 0 | 0
12 - 13 | 10.02 | 5.22 | 0 | 126 | 0 | 21 | 7.4 | 1.1 | 87.6 | 0 | 31.8 | 19.6 | 0 | 145.2 | 0 | 145.2 | 0 | 6.6
13 - 14 | 9.708 | 5.055 | 0 | 130.8 | 0 | 19.8 | 7.1 | 1.3 | 78.2 | 0 | 45.8 | 18.5 | 0 | 151.8 | 0 | 145.2 | 0 | 0
14 - 15 | 9.636 | 5.04 | 0 | 135.2 | 0 | 18.6 | 7.2 | 1.1 | 79.4 | 0 | 48.6 | 18 | 0 | 151.8 | 0 | 158.4 | 0 | 0
15 - 16 | 9.672 | 5.04 | 0 | 132.8 | 0 | 18 | 7.2 | 1 | 80.4 | 0 | 45.8 | 16.7 | 0 | 151.8 | 0 | 151.8 | 0 | 0
16 - 17 | 9.72 | 5.07 | 0 | 143.2 | 0 | 19.8 | 7.1 | 1.3 | 86.2 | 0 | 50.4 | 18.7 | 0 | 165 | 0 | 158.4 | 0 | 6.6
17 - 18 | 10.02 | 5.265 | 0 | 133.2 | 0 | 21 | 4.4 | 1.4 | 92.6 | 0 | 37.2 | 19.8 | 0 | 151.8 | 0 | 151.8 | 0 | 6.6
18 - 19 | 10.092 | 5.205 | 0 | 120.8 | 0 | 22.2 | 3.8 | 1.5 | 84.6 | 0 | 33 | 20.7 | 0 | 138.6 | 0 | 138.6 | 0 | 6.6
19 - 20 | 10.092 | 5.28 | 0 | 116.4 | 0 | 21.6 | 4 | 1.4 | 82.8 | 0 | 30.2 | 20.3 | 0 | 138.6 | 0 | 138.6 | 0 | 13.2
20 - 21 | 10.032 | 5.25 | 0 | 104 | 0 | 21 | 3.9 | 1.1 | 75.4 | 0 | 25.2 | 19.6 | 0 | 125.4 | 0 | 125.4 | 0 | 6.6
21 - 22 | 10.092 | 5.265 | 0 | 106 | 0 | 21 | 3.8 | 1.5 | 76 | 0 | 26.8 | 18.8 | 0 | 125.4 | 0 | 125.4 | 0 | 6.6
22 - 23 | 10.32 | 5.4 | 0 | 101.6 | 0 | 21.6 | 3.9 | 1.3 | 69.6 | 0 | 28 | 19.8 | 0 | 125.4 | 0 | 118.8 | 0 | 13.2
23 - 00 | 10.176 | 5.295 | 0 | 87.2 | 0 | 18.6 | 3.8 | 1.2 | 55.8 | 0 | 27.6 | 17.4 | 0 | 105.6 | 0 | 105.6 | 0 | 6.6
Сумма | 239.808 | 124.65 | 0 | 2765.2 | 0 | 475.8 | 132.8 | 28.6 | 1820.8 | 0 | 818 | 442.3 | 0 | 3247.2 | 0 | 3220.8 | 0 | 138.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч