## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 20.568 | 0 | 1240 | 0 | 384 | 182.4 | 0 | 252 | 160.2 | 9.2 | 387.8 | 31.4 | 0 | 186.6 | 59.8 | 100.8 | 62.4 | 108 | 78.8 | 1458.6 | 6.6
01 - 02 | 20.664 | 0 | 1238 | 0 | 374 | 200 | 0 | 255.6 | 168.6 | 8.8 | 363.2 | 28.8 | 0 | 196.4 | 51.8 | 88.8 | 63.2 | 104.8 | 75.8 | 2138.4 | 0
02 - 03 | 19.512 | 0 | 1242 | 0 | 368 | 200 | 0 | 254 | 165.6 | 9.2 | 369.8 | 28.2 | 0 | 206.4 | 52.2 | 89.6 | 55.6 | 102.8 | 74.2 | 2026.2 | 0
03 - 04 | 20.832 | 0 | 1266 | 0 | 378 | 203.2 | 0 | 253.6 | 167.8 | 8.8 | 390.6 | 29.2 | 0 | 202.4 | 54.2 | 89 | 57.2 | 104.4 | 79.4 | 2534.4 | 0
04 - 05 | 20.976 | 0 | 1290 | 0 | 448 | 195.2 | 0 | 271.2 | 198.4 | 9.2 | 406.6 | 34.2 | 0 | 192.2 | 60.4 | 106.6 | 60 | 104 | 98 | 2646.6 | 0
05 - 06 | 20.472 | 0 | 1354 | 0 | 450 | 201.6 | 0 | 271.6 | 204.4 | 8.8 | 422.6 | 35.8 | 0 | 230.8 | 55.2 | 97.6 | 61.6 | 110.8 | 99 | 3412.2 | 0
06 - 07 | 20.4 | 0 | 1438 | 0 | 440 | 217.6 | 0 | 273.6 | 184.6 | 10 | 450 | 37 | 0 | 244.4 | 61 | 101.2 | 68.8 | 122.4 | 104.4 | 3847.8 | 0
07 - 08 | 20.832 | 0 | 1550 | 0 | 476 | 216 | 0 | 306.8 | 203.2 | 13.2 | 488.8 | 33.4 | 0 | 256.2 | 67 | 92.8 | 64.4 | 153.2 | 130.4 | 2593.8 | 0
08 - 09 | 21.024 | 0 | 1570 | 0 | 508 | 200 | 0 | 328 | 221.6 | 13.6 | 495.4 | 34.8 | 0 | 255.8 | 88.6 | 104 | 55.2 | 148 | 132.2 | 1999.8 | 0
09 - 10 | 23.04 | 0 | 1606 | 0 | 506 | 188.8 | 0 | 317.6 | 223.6 | 14.8 | 500 | 33.2 | 0 | 274.2 | 114.2 | 102 | 68.8 | 141.6 | 128.4 | 1683 | 0
10 - 11 | 23.808 | 0 | 1592 | 0 | 520 | 203.2 | 0 | 328.8 | 232 | 16.4 | 492.4 | 37.2 | 0 | 256.4 | 107 | 104.2 | 77.2 | 128 | 126 | 1795.2 | 0
11 - 12 | 23.112 | 0 | 1550 | 0 | 504 | 196.8 | 0 | 297.6 | 219.4 | 12.8 | 485 | 35.8 | 0 | 245.6 | 118.6 | 105.2 | 74.4 | 130.4 | 127.2 | 1940.4 | 6.6
12 - 13 | 23.184 | 0 | 1514 | 0 | 528 | 198.4 | 0 | 311.6 | 236.4 | 10.8 | 490.2 | 35 | 0 | 243 | 71 | 110.2 | 74 | 128.4 | 133.4 | 1102.2 | 6.6
13 - 14 | 22.776 | 0 | 1488 | 0 | 516 | 190.4 | 0 | 294 | 240.4 | 9.2 | 472.4 | 36.6 | 0 | 250.8 | 96.8 | 108.6 | 56 | 124.4 | 118.6 | 1663.2 | 0
14 - 15 | 22.584 | 0 | 1466 | 0 | 484 | 190.4 | 0 | 284.8 | 213.4 | 8 | 488.2 | 35.6 | 0 | 219.6 | 110.6 | 113.4 | 54 | 114.4 | 110.2 | 2125.2 | 0
15 - 16 | 22.032 | 0 | 1478 | 0 | 486 | 208 | 0 | 290.8 | 202.4 | 7.2 | 479.2 | 37.8 | 0 | 234.8 | 68.4 | 125.2 | 66.4 | 131.6 | 109.6 | 2019.6 | 0
16 - 17 | 22.992 | 0 | 1524 | 0 | 490 | 208 | 0 | 301.6 | 215.2 | 8.4 | 466.8 | 36.8 | 0 | 238.6 | 92.2 | 114.4 | 68.8 | 148.4 | 113.2 | 600.6 | 165
17 - 18 | 23.088 | 0 | 1562 | 0 | 496 | 203.2 | 0 | 333.2 | 204.8 | 9.2 | 476.8 | 38.6 | 0 | 247.6 | 76 | 116.4 | 64.4 | 161.2 | 122.6 | 99 | 534.6
18 - 19 | 23.016 | 0 | 1552 | 0 | 476 | 212.8 | 0 | 317.2 | 209 | 8.4 | 480.8 | 39.2 | 0 | 235.4 | 75.2 | 111 | 66.4 | 162.8 | 106.6 | 343.2 | 270.6
19 - 20 | 23.256 | 0 | 1596 | 0 | 480 | 208 | 0 | 331.6 | 212 | 8.8 | 508.8 | 40.8 | 0 | 257.4 | 69 | 112.4 | 63.6 | 158 | 103 | 224.4 | 290.4
20 - 21 | 22.248 | 0 | 1536 | 0 | 462 | 206.4 | 0 | 310 | 198 | 9.2 | 497.4 | 38.4 | 0 | 233.8 | 70.4 | 108.4 | 61.6 | 156.4 | 103 | 13.2 | 1069.2
21 - 22 | 23.304 | 0 | 1436 | 0 | 444 | 198.4 | 0 | 297.2 | 187.8 | 8.4 | 440 | 35.4 | 0 | 234 | 61.8 | 104.2 | 58 | 146.4 | 105.4 | 0 | 1557.6
22 - 23 | 23.664 | 0 | 1362 | 0 | 430 | 188.8 | 0 | 277.2 | 178.2 | 8.8 | 429 | 38 | 0 | 218.8 | 57.6 | 106 | 56 | 132 | 96.8 | 19.8 | 1188
23 - 00 | 23.616 | 0 | 1360 | 0 | 400 | 225.6 | 0 | 280.4 | 168.2 | 8.8 | 399.4 | 34.2 | 0 | 215.2 | 59 | 104 | 60 | 119.6 | 82.6 | 72.6 | 831.6
Сумма | 531 | 0 | 34810 | 0 | 11048 | 4843.2 | 0 | 7040 | 4815.2 | 240 | 10881.2 | 845.4 | 0 | 5576.4 | 1798 | 2516 | 1518 | 3142 | 2558.8 | 36359.4 | 5926.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч