## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS | 10 Плоское-Газопровод ап RS | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS
00 - 01 |  | 0.048 |  | 0 |  | 42.8 |  | 0 |  | 81.9 |  | 31.1 |  | 42.4 |  | 0 | 10.8 |  |  | 29.4 |  | 10.4 |  | 0 |  | 8 |  | 10.5 |  | 4.7
01 - 02 |  | 0.064 |  | 0 |  | 44 |  | 0 |  | 81.6 |  | 32 |  | 42.7 |  | 0 | 10.8 |  |  | 29.3 |  | 9.7 |  | 0 |  | 8.2 |  | 10.6 |  | 4.8
02 - 03 |  | 0.072 |  | 0 |  | 42 |  | 0 |  | 89.1 |  | 30.7 |  | 52.1 |  | 0 | 11 |  |  | 29 |  | 9.5 |  | 0 |  | 8 |  | 9.8 |  | 4.7
03 - 04 |  | 0.08 |  | 0 |  | 41.6 |  | 0 |  | 106.2 |  | 30.4 |  | 70.2 |  | 0 | 10.8 |  |  | 28.3 |  | 9.1 |  | 0 |  | 7.6 |  | 8.5 |  | 4.7
04 - 05 |  | 0.064 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 105.3 |  | 29.9 |  | 70.9 |  | 0 | 11 |  |  | 28.6 |  | 8.3 |  | 0 |  | 7.4 |  | 6.8 |  | 4.3
05 - 06 |  | 0.064 |  | 0 |  | 40.8 |  | 0 |  | 120.9 |  | 30.9 |  | 86.1 |  | 0 | 10.8 |  |  | 28.5 |  | 8.5 |  | 0 |  | 7 |  | 8.4 |  | 4.2
06 - 07 |  | 0.056 |  | 0 |  | 40 |  | 0 |  | 132.3 |  | 30.4 |  | 100.1 |  | 0 | 11 |  |  | 26.8 |  | 7.9 |  | 0 |  | 7 |  | 7 |  | 4
07 - 08 |  | 0.072 |  | 0 |  | 44.8 |  | 0 |  | 135.9 |  | 30.6 |  | 103.9 |  | 0 | 11 |  |  | 26.8 |  | 8.1 |  | 0 |  | 12 |  | 5.7 |  | 4
08 - 09 |  | 0.096 |  | 0 |  | 64.8 |  | 0 |  | 130.5 |  | 39.7 |  | 96.5 |  | 0 | 11 |  |  | 29.7 |  | 7.7 |  | 0 |  | 25.2 |  | 5.6 |  | 3.4
09 - 10 |  | 0.08 |  | 0 |  | 64.4 |  | 0 |  | 142.8 |  | 43.4 |  | 93.5 |  | 0 | 10.4 |  |  | 38.1 |  | 11.4 |  | 0 |  | 21.6 |  | 11 |  | 2.8
10 - 11 |  | 0.056 |  | 0 |  | 50.4 |  | 0 |  | 127.2 |  | 35.6 |  | 72 |  | 0 | 10.4 |  |  | 40.1 |  | 14.5 |  | 0 |  | 15.4 |  | 11.2 |  | 2.9
11 - 12 |  | 0.064 |  | 0 |  | 61.6 |  | 0 |  | 130.2 |  | 45.1 |  | 74.7 |  | 0 | 10.2 |  |  | 39.7 |  | 15.2 |  | 0 |  | 16.6 |  | 11.4 |  | 3
12 - 13 |  | 0.056 |  | 0 |  | 41.2 |  | 0 |  | 135.6 |  | 32.5 |  | 81.7 |  | 0 | 9.8 |  |  | 35.6 |  | 15.1 |  | 0 |  | 7.4 |  | 13.5 |  | 3.3
13 - 14 |  | 0.064 |  | 0 |  | 63.2 |  | 0 |  | 147.6 |  | 51.3 |  | 93.4 |  | 0 | 10.2 |  |  | 40.4 |  | 13.1 |  | 0 |  | 12 |  | 10.8 |  | 3
14 - 15 |  | 0.072 |  | 0 |  | 60 |  | 0 |  | 132.9 |  | 39.7 |  | 85.9 |  | 0 | 10.8 |  |  | 38.2 |  | 10.4 |  | 0 |  | 20.2 |  | 9.2 |  | 2.8
15 - 16 |  | 0.08 |  | 0 |  | 82.4 |  | 0 |  | 130.8 |  | 63.5 |  | 91.7 |  | 0 | 10.8 |  |  | 33.2 |  | 8.9 |  | 0 |  | 19.2 |  | 7.4 |  | 3.2
16 - 17 |  | 0.072 |  | 0 |  | 71.6 |  | 0 |  | 121.2 |  | 50.2 |  | 81.7 |  | 0 | 10.8 |  |  | 32 |  | 8.9 |  | 0 |  | 21.2 |  | 7.4 |  | 3.6
17 - 18 |  | 0.056 |  | 0 |  | 63.6 |  | 0 |  | 116.7 |  | 45.1 |  | 79 |  | 0 | 10.6 |  |  | 28.9 |  | 9.1 |  | 0 |  | 17 |  | 10.5 |  | 3.6
18 - 19 |  | 0.056 |  | 0 |  | 35.6 |  | 0 |  | 118.2 |  | 28.2 |  | 80.5 |  | 0 | 10.8 |  |  | 28.6 |  | 9.4 |  | 0 |  | 5.8 |  | 8.1 |  | 3.6
19 - 20 |  | 0.056 |  | 0 |  | 38.4 |  | 0 |  | 111.9 |  | 29.6 |  | 71.1 |  | 0 | 10.4 |  |  | 29.5 |  | 11.2 |  | 0 |  | 6.4 |  | 11.2 |  | 4
20 - 21 |  | 0.072 |  | 0 |  | 39.6 |  | 0 |  | 97.5 |  | 30.7 |  | 54.7 |  | 0 | 10.6 |  |  | 31 |  | 11 |  | 0 |  | 6.6 |  | 11.5 |  | 4.3
21 - 22 |  | 0.072 |  | 0 |  | 38 |  | 0 |  | 105 |  | 28.8 |  | 62.2 |  | 0 | 10.4 |  |  | 31 |  | 10 |  | 0 |  | 6.8 |  | 11.8 |  | 4.1
22 - 23 |  | 0.08 |  | 0 |  | 42 |  | 0 |  | 106.5 |  | 30.3 |  | 59.1 |  | 0 | 10.2 |  |  | 32.9 |  | 12 |  | 0 |  | 8.2 |  | 13.3 |  | 4.7
23 - 00 |  | 0.08 |  | 0 |  | 41.6 |  | 0 |  | 101.1 |  | 30.6 |  | 54.1 |  | 0 | 10.2 |  |  | 32 |  | 12.4 |  | 0 |  | 7.4 |  | 12.9 |  | 4.5
Сумма | 0 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 1194.4 | 0 | 0 | 0 | 2808.9 | 0 | 870.3 | 0 | 1800.2 | 0 | 0 | 254.8 | 0 | 0 | 767.6 | 0 | 251.8 | 0 | 0 | 0 | 282.2 | 0 | 234.1 | 0 | 92.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч