## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 4.494 |  | 179.6 | 35.1 | 0 | 8.2 | 0 | 43.8 | 0 | 92.1 | 0 | 0.1796 | 0.1796
01 - 02 | 3.166 |  | 189.6 | 43.1 | 0 | 8.2 | 0 | 42.9 | 0 | 95.2 | 0 | 0.1896 | 0.1896
02 - 03 | 4.236 |  | 184.4 | 39.8 | 0 | 8.4 | 0 | 42.8 | 0 | 93.6 | 0 | 0.1844 | 0.1844
03 - 04 | 4.682 |  | 188 | 38.3 | 0 | 8.6 | 0 | 43 | 0 | 98.1 | 0 | 0.188 | 0.188
04 - 05 | 4.458 |  | 188 | 36.1 | 0 | 8.4 | 0 | 43.9 | 0 | 99.3 | 0 | 0.188 | 0.188
05 - 06 | 3.146 |  | 226.8 | 73.1 | 0 | 8.4 | 0 | 46 | 0 | 99.3 | 0 | 0.2268 | 0.2268
06 - 07 | 4.256 |  | 235.6 | 67 | 0 | 9.8 | 0 | 46.7 | 0 | 112.1 | 0 | 0.2356 | 0.2356
07 - 08 | 4.568 |  | 267.2 | 77.6 | 0 | 10.8 | 0 | 51.1 | 0 | 127.9 | 0 | 0.2672 | 0.2672
08 - 09 | 4.472 |  | 277.2 | 67.7 | 0 | 13 | 0 | 56.7 | 0 | 139.3 | 0 | 0.2772 | 0.2772
09 - 10 | 3.064 |  | 275.2 | 71.3 | 0 | 10.8 | 0 | 52.5 | 0 | 140.8 | 0 | 0.2752 | 0.2752
10 - 11 | 3.84 |  | 260.4 | 61.8 | 0 | 10 | 0 | 52.6 | 0 | 135.8 | 0 | 0.2604 | 0.2604
11 - 12 | 4.466 |  | 240.8 | 39 | 0 | 8.8 | 0 | 52.9 | 0 | 140.1 | 0 | 0.2408 | 0.2408
12 - 13 | 3.962 |  | 259.2 | 62.9 | 0 | 9.2 | 0 | 48.8 | 0 | 137.9 | 0 | 0.2592 | 0.2592
13 - 14 | 2.99 |  | 251.6 | 62.7 | 0 | 9.8 | 0 | 46.9 | 0 | 131.9 | 0 | 0.2516 | 0.2516
14 - 15 | 3.914 |  | 254.8 | 71.9 | 0 | 9.4 | 0 | 50.7 | 0 | 123.2 | 0 | 0.2548 | 0.2548
15 - 16 | 4.404 |  | 247.2 | 67.3 | 0 | 7.8 | 0 | 47.1 | 0 | 124.6 | 0 | 0.2472 | 0.2472
16 - 17 | 3.668 |  | 249.2 | 47.8 | 0 | 10.2 | 0 | 55.8 | 0 | 135.5 | 0 | 0.2492 | 0.2492
17 - 18 | 3.066 |  | 252 | 41.7 | 0 | 12.4 | 0 | 60.7 | 0 | 136.9 | 0 | 0.252 | 0.252
18 - 19 | 4.278 |  | 272 | 59.9 | 0 | 12.2 | 0 | 59.4 | 0 | 139.9 | 0 | 0.272 | 0.272
19 - 20 | 4.566 |  | 257.6 | 54.8 | 0 | 11.6 | 0 | 57.6 | 0 | 133.7 | 0 | 0.2576 | 0.2576
20 - 21 | 3.43 |  | 260.4 | 65.5 | 0 | 12.4 | 0 | 54.2 | 0 | 128.3 | 0 | 0.2604 | 0.2604
21 - 22 | 3.2 |  | 244.8 | 54.4 | 0 | 11 | 0 | 53.7 | 0 | 125.5 | 0 | 0.2448 | 0.2448
22 - 23 | 4.684 |  | 203.2 | 36.5 | 0 | 9 | 0 | 51.4 | 0 | 105.9 | 0 | 0.2032 | 0.2032
23 - 00 | 4.49 |  | 197.6 | 35.5 | 0 | 9.4 | 0 | 46 | 0 | 106.4 | 0 | 0.1976 | 0.1976
Сумма | 95.5 | 0 | 5662.4 | 1310.8 | 0 | 237.8 | 0 | 1207.2 | 0 | 2903.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч