## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [33 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао RS | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 оа RS | 10 Сямжа Т 1 ао RS | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 1 ап RS | 10 Сямжа Т 2 ао RS | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа Т 2 ап RS | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Дружба ао RS | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Житьево ао RS | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Истоминская ао RS | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Нестериха ао RS | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Ратино ао RS | 10 Сямжа-Филинская ао | 10 Сямжа-Филинская ао RS | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао RS | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао RS | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ао RS | 110 Сямжа СМВ ап | 110 Сямжа СМВ ап RS | 35 Сямжа-Гремячий ао | 35 Сямжа-Гремячий ао RS | 35 Сямжа-Гремячий ап | 35 Сямжа-Гремячий ап RS | Сямжа(Т-1+Т-2) |  | Монаст( Т-1+Т-2) | Шокша (Т-1-Т-2) | Грем(Т-1+Т-2) |  |  |  | Монаст+Шокша
00 - 01 | 11.304 | 11.316 | 0.016 | 0.024 | 0 | 2013.6 | 2014.8 | 0 | 1076.8 | 1078.4 | 162.8 | 162.9 | 180.8 | 181.2 | 163.6 | 163.4 | 74 | 74.4 | 196 | 196.2 | 84.4 | 84.3 | 812 | 812 | 1442.4 | 1442.8 | 0 | 0 | 1940.4 | 1947 | 298.2 | 298.2 | 0 | 0 | 3090.4 | 3090.4 | 278.5 | 77.4 | 284.8 | 3731.1 | 3.7311 | 3.7311 | 355.9
01 - 02 | 11.352 | 11.34 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2004 | 2005.2 | 0 | 1070.4 | 1069.6 | 159.6 | 159.5 | 179.2 | 179 | 179.6 | 179.6 | 74 | 73.6 | 196 | 195.8 | 82.6 | 82.7 | 804.8 | 804.8 | 1423.2 | 1423.6 | 0 | 0 | 2349.6 | 2349.6 | 308 | 308 | 0 | 0 | 3074.4 | 3074.4 | 278.2 | 76.6 | 293 | 3722.2 | 3.7222 | 3.7222 | 354.8
02 - 03 | 11.4 | 11.4 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2030.4 | 2030.4 | 0 | 1073.6 | 1072.8 | 162.2 | 162.2 | 170 | 170 | 179.6 | 179.7 | 75.2 | 75.4 | 193.6 | 193.6 | 85.2 | 85.3 | 808 | 808.4 | 1454.4 | 1453.6 | 0 | 0 | 1557.6 | 1557.6 | 310.8 | 311.5 | 0 | 0 | 3104 | 3104 | 281.8 | 79.8 | 293.5 | 3759.1 | 3.7591 | 3.7591 | 361.6
03 - 04 | 11.4 | 11.412 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2020.8 | 2020.8 | 0 | 1059.2 | 1060.8 | 163.4 | 163.3 | 166 | 166 | 180.4 | 180.4 | 74.4 | 74.6 | 192.4 | 192.4 | 84.6 | 84.4 | 797.6 | 796.8 | 1446.4 | 1446.8 | 13.2 | 13.2 | 1095.6 | 1089 | 313.6 | 312.9 | 0 | 0 | 3080 | 3080 | 281.2 | 78.4 | 298.2 | 3737.8 | 3.7378 | 3.7378 | 359.6
04 - 05 | 11.496 | 11.472 | 0.032 | 0.024 | 0 | 2071.2 | 2070 | 0 | 1089.6 | 1089.6 | 156.6 | 156.7 | 172.8 | 172.6 | 182 | 182 | 77.2 | 77.2 | 196.4 | 196.4 | 83.2 | 83.2 | 819.2 | 820 | 1495.2 | 1495.2 | 105.6 | 99 | 264 | 270.6 | 324.8 | 324.1 | 0 | 0 | 3160.8 | 3160.8 | 291 | 79.4 | 307.9 | 3839.1 | 3.8391 | 3.8391 | 370.4
05 - 06 | 11.352 | 11.364 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2095.2 | 2095.2 | 0 | 1136 | 1135.2 | 163 | 163.1 | 172 | 172.2 | 183 | 183.2 | 92.4 | 92 | 187.6 | 187.6 | 86.2 | 86.3 | 859.2 | 859.2 | 1511.2 | 1511.2 | 396 | 402.6 | 250.8 | 244.2 | 333.2 | 333.9 | 0 | 0 | 3231.2 | 3231.2 | 318 | 80.4 | 318.1 | 3947.7 | 3.9477 | 3.9477 | 398.4
06 - 07 | 11.28 | 11.292 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2438.4 | 2438.4 | 0 | 1294.4 | 1295.2 | 192 | 191.9 | 215.2 | 215.4 | 199.8 | 199.7 | 104.8 | 105 | 208.8 | 209 | 83.6 | 83.5 | 984 | 984 | 1766.4 | 1767.6 | 2970 | 2963.4 | 0 | 0 | 359.8 | 359.8 | 0 | 0 | 3732.8 | 3732.8 | 357.4 | 82 | 342.2 | 4514.4 | 4.5144 | 4.5144 | 439.4
07 - 08 | 11.088 | 11.076 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2592 | 2593.2 | 0 | 1348.8 | 1348 | 196.8 | 196.9 | 200 | 199.8 | 202.8 | 202.7 | 100.4 | 100.4 | 206.8 | 206.6 | 84.8 | 84.8 | 1043.2 | 1042.8 | 1933.6 | 1933.2 | 5082 | 5088.6 | 0 | 0 | 403.2 | 402.5 | 0 | 0 | 3940.8 | 3940.8 | 384.6 | 86.6 | 382.3 | 4794.3 | 4.7943 | 4.7943 | 471.2
08 - 09 | 11.112 | 11.1 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2618.4 | 2618.4 | 0 | 1579.2 | 1580.8 | 200.2 | 200.2 | 222.8 | 222.8 | 195 | 195.1 | 105.2 | 105.2 | 246 | 246.4 | 90 | 90.1 | 1229.6 | 1230 | 1932.8 | 1932.8 | 8197.2 | 8197.2 | 0 | 0 | 382.2 | 382.9 | 0 | 0 | 4197.6 | 4197.6 | 404.6 | 129.4 | 368.2 | 5099.8 | 5.0998 | 5.0998 | 534
09 - 10 | 11.28 | 11.304 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2534.4 | 2532 | 0 | 1606.4 | 1604.8 | 197.6 | 197.6 | 210.8 | 210.6 | 187 | 186.9 | 104.4 | 104.6 | 270.8 | 270.4 | 88.6 | 88.6 | 1231.2 | 1230.8 | 1871.2 | 1871.2 | 9807.6 | 9814.2 | 0 | 0 | 371 | 370.3 | 0 | 0 | 4140.8 | 4140.8 | 404.3 | 127.2 | 354.5 | 5026.8 | 5.0268 | 5.0268 | 531.5
10 - 11 | 11.688 | 11.676 | 0.016 | 0.024 | 0 | 2460 | 2461.2 | 0 | 1531.2 | 1532.8 | 192 | 192 | 210.4 | 210.8 | 184.2 | 184.3 | 106.8 | 106.6 | 223.6 | 223.8 | 91.8 | 91.7 | 1203.2 | 1203.6 | 1801.6 | 1801.6 | 9068.4 | 9061.8 | 0 | 0 | 350 | 350 | 0 | 0 | 3991.2 | 3991.2 | 397.7 | 140.2 | 333.5 | 4862.6 | 4.8626 | 4.8626 | 537.9
11 - 12 | 11.496 | 11.508 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2452.8 | 2454 | 0 | 1636.8 | 1635.2 | 205 | 204.9 | 208 | 208 | 193.6 | 193.6 | 104 | 104.2 | 228.4 | 228.4 | 89.4 | 89.4 | 1303.2 | 1303.2 | 1775.2 | 1775.6 | 9332.4 | 9332.4 | 0 | 0 | 365.4 | 366.1 | 0 | 0 | 4089.6 | 4089.6 | 397.3 | 150 | 343.6 | 4980.5 | 4.9805 | 4.9805 | 547.3
12 - 13 | 11.736 | 11.724 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2436 | 2436 | 0 | 1347.2 | 1346.4 | 191.8 | 191.8 | 214.8 | 214.6 | 182.4 | 182.4 | 104.8 | 104.4 | 164 | 164 | 88.6 | 88.6 | 1080 | 1080 | 1778.4 | 1778.4 | 8184 | 8184 | 0 | 0 | 355.6 | 354.9 | 0 | 0 | 3783.2 | 3783.2 | 395.6 | 97.8 | 332.7 | 4609.3 | 4.6093 | 4.6093 | 493.4
13 - 14 | 11.424 | 11.424 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2412 | 2410.8 | 0 | 1604.8 | 1605.6 | 213.8 | 213.8 | 204.4 | 204.4 | 184.4 | 184.3 | 99.6 | 99.8 | 218.4 | 218.4 | 87.6 | 87.8 | 1288 | 1288.8 | 1739.2 | 1738.4 | 10032 | 10032 | 0 | 0 | 330.4 | 331.1 | 0 | 0 | 4016.8 | 4016.8 | 376.5 | 134.2 | 316 | 4843.5 | 4.8435 | 4.8435 | 510.7
14 - 15 | 11.328 | 11.34 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2407.2 | 2408.4 | 0 | 1585.6 | 1586.4 | 199.2 | 199.2 | 195.2 | 195.4 | 185 | 185.2 | 105.2 | 105.4 | 176.4 | 176.2 | 88.8 | 88.7 | 1306.4 | 1305.6 | 1757.6 | 1757.6 | 9952.8 | 9952.8 | 0 | 0 | 330.4 | 329.7 | 0 | 0 | 3992.8 | 3992.8 | 359.7 | 142.8 | 317.4 | 4812.7 | 4.8127 | 4.8127 | 502.5
15 - 16 | 11.496 | 11.484 | 0.032 | 0.024 | 0 | 2551.2 | 2552.4 | 0 | 1619.2 | 1619.2 | 188.6 | 188.6 | 213.2 | 213 | 194.6 | 194.5 | 106 | 106 | 224.4 | 224.6 | 92.2 | 92.2 | 1288 | 1288.4 | 1885.6 | 1885.6 | 10705.2 | 10711.8 | 0 | 0 | 352.8 | 354.2 | 0 | 0 | 4170.4 | 4170.4 | 381.9 | 144.6 | 337.6 | 5034.5 | 5.0345 | 5.0345 | 526.5
16 - 17 | 11.448 | 11.448 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2611.2 | 2608.8 | 0 | 1550.4 | 1551.2 | 213.8 | 213.9 | 219.2 | 219 | 212.6 | 212.7 | 103.2 | 103.2 | 254.4 | 254.2 | 88.4 | 88.4 | 1195.2 | 1194.8 | 1899.2 | 1899.6 | 10269.6 | 10263 | 0 | 0 | 397.6 | 396.9 | 0 | 0 | 4161.6 | 4161.6 | 402.6 | 132.2 | 375 | 5071.4 | 5.0714 | 5.0714 | 534.8
17 - 18 | 11.448 | 11.46 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2656.8 | 2659.2 | 0 | 1491.2 | 1490.4 | 215.6 | 215.6 | 238.4 | 238.6 | 215.6 | 215.5 | 106.8 | 106.8 | 213.6 | 213.8 | 85.4 | 85.4 | 1171.2 | 1171.2 | 1928 | 1928 | 9081.6 | 9081.6 | 0 | 0 | 382.2 | 381.5 | 0 | 0 | 4148 | 4148 | 407.3 | 132.6 | 364.2 | 5052.1 | 5.0521 | 5.0521 | 539.9
18 - 19 | 11.52 | 11.508 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2592 | 2590.8 | 0 | 1467.2 | 1467.2 | 209.8 | 209.7 | 221.6 | 221.6 | 221.8 | 221.9 | 100.4 | 100.2 | 214.8 | 214.6 | 86.6 | 86.5 | 1153.6 | 1153.6 | 1874.4 | 1874.8 | 9253.2 | 9259.8 | 0 | 0 | 375.2 | 376.6 | 0 | 0 | 4059.2 | 4059.2 | 402.8 | 90.6 | 357.9 | 4910.5 | 4.9105 | 4.9105 | 493.4
19 - 20 | 11.496 | 11.508 | 0.016 | 0.024 | 0 | 2556 | 2556 | 0 | 1435.2 | 1434.4 | 198.6 | 198.7 | 226.4 | 226.4 | 212.4 | 212.3 | 105.2 | 105.2 | 212 | 212.4 | 85.8 | 86 | 1119.2 | 1119.2 | 1853.6 | 1852.8 | 7418.4 | 7418.4 | 0 | 0 | 359.8 | 359.1 | 0 | 0 | 3991.2 | 3991.2 | 396.1 | 89.4 | 341.4 | 4818.1 | 4.8181 | 4.8181 | 485.5
20 - 21 | 11.664 | 11.664 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2500.8 | 2502 | 0 | 1395.2 | 1396 | 191.8 | 191.8 | 218.8 | 218.6 | 200 | 200 | 99.6 | 99.6 | 209.6 | 209.4 | 86.4 | 86.3 | 1088.8 | 1088.4 | 1824 | 1824 | 6072 | 6072 | 0 | 0 | 366.8 | 366.1 | 0 | 0 | 3896 | 3896 | 374.2 | 87 | 345 | 4702.2 | 4.7022 | 4.7022 | 461.2
21 - 22 | 11.64 | 11.628 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2455.2 | 2454 | 0 | 1344 | 1343.2 | 185.8 | 185.8 | 213.2 | 213.4 | 190.4 | 190.4 | 92.8 | 92.8 | 212 | 212 | 84.2 | 84.1 | 1040.8 | 1041.2 | 1800 | 1799.6 | 3960 | 3946.8 | 0 | 0 | 341.6 | 342.3 | 0 | 0 | 3799.2 | 3799.2 | 350.2 | 88 | 323.1 | 4560.5 | 4.5605 | 4.5605 | 438.2
22 - 23 | 11.88 | 11.88 | 0.016 | 0.016 | 0 | 2313.6 | 2313.6 | 0 | 1236.8 | 1237.6 | 176.8 | 176.6 | 210.4 | 210.4 | 193.2 | 193.1 | 81.2 | 81.2 | 208.8 | 209 | 88.2 | 88.2 | 949.6 | 949.6 | 1664.8 | 1665.6 | 2178 | 2184.6 | 0 | 0 | 333.2 | 333.2 | 0 | 0 | 3550.4 | 3550.4 | 314.8 | 87.2 | 312 | 4264.4 | 4.2644 | 4.2644 | 402
23 - 00 | 11.736 | 11.736 | 0.032 | 0.024 | 0 | 2128.8 | 2127.6 | 0 | 1113.6 | 1113.6 | 163.2 | 163.4 | 191.2 | 191 | 185.6 | 185.6 | 74.8 | 74.6 | 197.6 | 197.4 | 85.6 | 85.7 | 845.6 | 845.6 | 1521.6 | 1521.6 | 409.2 | 402.6 | 198 | 204.6 | 310.8 | 310.8 | 0 | 0 | 3242.4 | 3242.4 | 296.6 | 82.4 | 292.5 | 3913.9 | 3.9139 | 3.9139 | 379
Сумма | 275.064 | 275.064 | 0.432 | 0.432 | 0 | 56952 | 56953.2 | 0 | 32692.8 | 32694.4 | 4500 | 4500.1 | 4874.8 | 4874.8 | 4608.6 | 4608.5 | 2272.4 | 2272.4 | 5052.4 | 5052.6 | 2082.2 | 2082.2 | 25421.6 | 25422 | 41380 | 41381.2 | 132488.4 | 132481.8 | 7656 | 7662.6 | 8356.6 | 8356.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч