## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [65 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 ао RS | 10 Харовск р. Т 1 ап | 10 Харовск р. Т 1 ап RS | 10 Харовск р. Т 2 ао RS | 10 Харовск р. Т 2 ап | 10 Харовск р. Т 2 ап RS | 10 Харовск р. Т 3 ао RS | 10 Харовск р. Т 3 ап | 10 Харовск р. Т 3 ап RS | 10 Харовск р. Т 4 ао RS | 10 Харовск р. Т 4 ап | 10 Харовск р. Т 4 ап RS | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город ао RS | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао RS | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао RS | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао RS | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао RS | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Северный ао RS | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 10 Харовск р.-Центральный ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ао RS | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Вожега ап RS | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ао RS | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 110 Харовск р.-Сямжа ап RS | 35 Харовск р. Т 1 ао RS | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 1 ап RS | 35 Харовск р. Т 2 ао RS | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап RS | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ао RS | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-Золотава ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ап RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао RS | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ап RS | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ао RS | 35 Харовск р.-Шапша ап | 35 Харовск р.-Шапша ап RS
00 - 01 | 40.08 | 26.48 | 275.2 | 0 | 1506 | 1503 | 0 | 1410 | 1410 | 0 | 867.2 | 867.2 | 0 | 273.6 | 274.4 | 9.6 | 64.6 | 681 | 681 | 498.4 | 498.4 | 0 | 0 | 143.2 | 143.4 | 276.8 | 276.8 | 69 | 32.4 | 94.8 | 72.8 | 854.4 | 855.2 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3181.2 | 3181.2 | 0 | 0 | 1848 | 1861.2 | 0 | 285.6 | 285.6 | 0 | 1730.4 | 1726.2 | 113.4 | 112.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1613.85 | 1614.375 | 0 | 281.4 | 283.5 | 0 | 0
01 - 02 | 40.02 | 26.24 | 268.8 | 0 | 1464 | 1467 | 0 | 1374 | 1374 | 0 | 836.8 | 836 | 0 | 270.4 | 270.4 | 9 | 62.6 | 651.6 | 651.9 | 490.4 | 490.8 | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 271.2 | 270.8 | 67 | 33.2 | 94.8 | 68.8 | 826.4 | 826 | 102.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3392.4 | 3392.4 | 0 | 0 | 1821.6 | 1808.4 | 0 | 268.8 | 273 | 0 | 1982.4 | 1982.4 | 105 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1873.2 | 1873.725 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0
02 - 03 | 40.2 | 26.24 | 264 | 0 | 1464 | 1464 | 0 | 1320 | 1326 | 0 | 840 | 840 | 0 | 264 | 263.2 | 8.6 | 62.4 | 651.6 | 651.6 | 491.2 | 491.6 | 0 | 0 | 137.6 | 137.6 | 263.2 | 263.2 | 71 | 34 | 96 | 68 | 793.6 | 793.6 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3511.2 | 3517.8 | 0 | 0 | 1795.2 | 1808.4 | 0 | 277.2 | 273 | 0 | 2150.4 | 2150.4 | 105 | 106.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2044.35 | 2044.35 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0
03 - 04 | 39.72 | 26.4 | 262.4 | 0 | 1464 | 1464 | 0 | 1320 | 1317 | 0 | 835.2 | 836.8 | 0 | 262.4 | 262.4 | 8.4 | 61 | 648 | 648 | 490.4 | 490.4 | 0 | 0 | 141.6 | 141.6 | 267.2 | 267.2 | 70.8 | 32.4 | 96 | 68.8 | 784 | 784.4 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3537.6 | 3544.2 | 0 | 0 | 1821.6 | 1808.4 | 0 | 268.8 | 273 | 0 | 2175.6 | 2184 | 107.1 | 107.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071.65 | 2071.65 | 0 | 273 | 273 | 0 | 0
04 - 05 | 39.66 | 26.16 | 265.6 | 0 | 1488 | 1491 | 0 | 1362 | 1362 | 0 | 851.2 | 850.4 | 0 | 265.6 | 266.4 | 8.6 | 65 | 659.4 | 659.4 | 504 | 503.6 | 0 | 0 | 140.4 | 140.4 | 283.2 | 283.6 | 71 | 32.8 | 98.4 | 70.4 | 806.4 | 806 | 95.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3603.6 | 3603.6 | 0 | 0 | 1848 | 1848 | 0 | 285.6 | 281.4 | 0 | 2209.2 | 2200.8 | 121.8 | 121.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079 | 2079 | 0 | 281.4 | 281.4 | 0 | 0
05 - 06 | 39.12 | 26.24 | 291.2 | 0 | 1566 | 1563 | 0 | 1476 | 1476 | 0 | 908.8 | 908.8 | 0 | 291.2 | 290.4 | 9 | 76.4 | 709.2 | 709.2 | 512.8 | 513.2 | 0 | 0 | 146.4 | 146.6 | 317.6 | 317.2 | 78.8 | 34.8 | 97.2 | 76 | 861.6 | 861.6 | 101.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3748.8 | 3742.2 | 0 | 0 | 1927.2 | 1927.2 | 0 | 294 | 298.2 | 0 | 2226 | 2226 | 119.7 | 119.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2105.25 | 2104.725 | 0 | 298.2 | 296.1 | 0 | 0
06 - 07 | 38.82 | 25.92 | 312 | 0 | 1836 | 1833 | 0 | 1752 | 1752 | 0 | 1081.6 | 1081.6 | 0 | 310.4 | 311.2 | 13.4 | 76.6 | 857.4 | 857.7 | 580.8 | 580 | 0 | 0 | 179.6 | 179.2 | 390.4 | 390.8 | 84.8 | 35.6 | 109.2 | 87.2 | 1044 | 1044.4 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3999.6 | 3993 | 0 | 0 | 2217.6 | 2217.6 | 0 | 310.8 | 310.8 | 0 | 2209.2 | 2209.2 | 159.6 | 158.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2047.5 | 2046.45 | 0 | 310.8 | 310.8 | 0 | 0
07 - 08 | 39.54 | 25.84 | 342.4 | 0 | 2088 | 2091 | 0 | 2040 | 2040 | 0 | 1283.2 | 1283.2 | 0 | 340.8 | 340.8 | 14.6 | 86.8 | 915.6 | 915.3 | 630.4 | 630.4 | 0 | 0 | 189.6 | 189.8 | 444.8 | 444.8 | 84.2 | 41.2 | 248.4 | 81.6 | 1250.4 | 1250.4 | 128.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4184.4 | 4184.4 | 0 | 0 | 2481.6 | 2481.6 | 0 | 327.6 | 327.6 | 0 | 2100 | 2104.2 | 180.6 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1919.4 | 1920.975 | 0 | 323.4 | 325.5 | 0 | 0
08 - 09 | 40.68 | 25.44 | 385.6 | 0 | 2904 | 2901 | 0 | 2220 | 2223 | 0 | 1774.4 | 1775.2 | 0 | 385.6 | 385.6 | 15.4 | 113.2 | 1212.6 | 1212.6 | 884 | 884.4 | 0 | 0 | 262 | 262.2 | 460.8 | 461.2 | 84.2 | 39.2 | 433.2 | 98.4 | 1368 | 1368 | 132.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4527.6 | 4527.6 | 0 | 0 | 3300 | 3313.2 | 0 | 336 | 331.8 | 0 | 2268 | 2268 | 182.7 | 182.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.2 | 2082.15 | 0 | 331.8 | 331.8 | 0 | 0
09 - 10 | 41.52 | 26.4 | 393.6 | 0 | 2940 | 2943 | 0 | 2112 | 2106 | 0 | 1806.4 | 1806.4 | 0 | 395.2 | 395.2 | 12.4 | 134.6 | 1161 | 1160.7 | 836 | 836 | 0 | 0 | 323.2 | 322.8 | 440.8 | 440.4 | 87.6 | 37.6 | 514.8 | 97.6 | 1267.2 | 1266.8 | 123.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4369.2 | 4369.2 | 0 | 0 | 3352.8 | 3339.6 | 0 | 319.2 | 319.2 | 0 | 2226 | 2221.8 | 170.1 | 171.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2048.55 | 2048.025 | 0 | 319.2 | 317.1 | 0 | 0
10 - 11 | 39.42 | 25.52 | 366.4 | 0 | 2808 | 2808 | 0 | 2064 | 2070 | 0 | 1652.8 | 1652.8 | 0 | 366.4 | 366.4 | 11.6 | 118.6 | 1120.8 | 1121.1 | 885.6 | 885.6 | 0 | 0 | 289.6 | 289.6 | 428 | 428 | 79.8 | 34 | 412.8 | 92.8 | 1267.2 | 1267.2 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4356 | 4362.6 | 0 | 0 | 3194.4 | 3194.4 | 0 | 302.4 | 306.6 | 0 | 2251.2 | 2251.2 | 170.1 | 169.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.15 | 2083.725 | 0 | 302.4 | 306.6 | 0 | 0
11 - 12 | 40.14 | 25.92 | 379.2 | 0 | 2784 | 2781 | 0 | 2148 | 2145 | 0 | 1723.2 | 1722.4 | 0 | 379.2 | 378.4 | 11 | 134.8 | 1176.6 | 1176.6 | 824 | 824 | 0 | 0 | 255.6 | 255.8 | 421.6 | 421.6 | 79 | 35.2 | 427.2 | 94.4 | 1339.2 | 1338.8 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4052.4 | 4045.8 | 0 | 0 | 3168 | 3181.2 | 0 | 319.2 | 315 | 0 | 1864.8 | 1869 | 174.3 | 174.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1690.5 | 1690.5 | 0 | 319.2 | 315 | 0 | 0
12 - 13 | 40.26 | 25.6 | 337.6 | 0 | 2178 | 2178 | 0 | 1974 | 1974 | 0 | 1259.2 | 1258.4 | 0 | 337.6 | 337.6 | 10 | 94.6 | 904.8 | 905.1 | 705.6 | 705.6 | 0 | 0 | 224 | 224 | 404 | 403.6 | 85.4 | 33.6 | 237.6 | 98.4 | 1227.2 | 1228 | 108.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3841.2 | 3847.8 | 0 | 0 | 2560.8 | 2560.8 | 0 | 310.8 | 310.8 | 0 | 1831.2 | 1831.2 | 144.9 | 145.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1685.25 | 1684.2 | 0 | 310.8 | 310.8 | 0 | 0
13 - 14 | 40.14 | 25.28 | 358.4 | 0 | 2910 | 2910 | 0 | 2046 | 2049 | 0 | 1833.6 | 1835.2 | 0 | 360 | 360 | 9 | 114 | 1240.8 | 1240.5 | 853.6 | 853.6 | 0 | 0 | 245.6 | 245.4 | 396 | 396.4 | 75.4 | 33.2 | 478.8 | 96.8 | 1287.2 | 1286.8 | 112.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4012.8 | 4012.8 | 0 | 0 | 3300 | 3286.8 | 0 | 302.4 | 306.6 | 0 | 1932 | 1927.8 | 138.6 | 138.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1788.15 | 1788.15 | 0 | 302.4 | 302.4 | 0 | 0
14 - 15 | 39.84 | 25.52 | 344 | 0 | 2676 | 2676 | 0 | 2034 | 2031 | 0 | 1673.6 | 1672.8 | 0 | 344 | 344 | 10.2 | 105.6 | 1115.4 | 1115.1 | 793.6 | 793.6 | 0 | 0 | 227.2 | 227.4 | 390.4 | 390.8 | 79.6 | 36 | 441.6 | 91.2 | 1292.8 | 1293.2 | 107.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4237.2 | 4230.6 | 0 | 0 | 3062.4 | 3062.4 | 0 | 302.4 | 302.4 | 0 | 2158.8 | 2158.8 | 153.3 | 152.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2002.35 | 2003.4 | 0 | 306.6 | 306.6 | 0 | 0
15 - 16 | 40.08 | 25.52 | 355.2 | 0 | 2622 | 2625 | 0 | 2100 | 2097 | 0 | 1587.2 | 1587.2 | 0 | 353.6 | 354.4 | 11.6 | 106.6 | 1047 | 1047.6 | 819.2 | 819.2 | 0 | 0 | 236.8 | 236.6 | 402.4 | 402 | 85.6 | 36.4 | 416.4 | 96.8 | 1333.6 | 1333.6 | 112.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4303.2 | 4309.8 | 0 | 0 | 3009.6 | 3022.8 | 0 | 319.2 | 319.2 | 0 | 2167.2 | 2171.4 | 170.1 | 170.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1999.2 | 1998.675 | 0 | 315 | 317.1 | 0 | 0
16 - 17 | 40.08 | 25.92 | 384 | 0 | 2784 | 2781 | 0 | 2208 | 2211 | 0 | 1849.6 | 1850.4 | 0 | 385.6 | 385.6 | 14.8 | 124.8 | 1275.6 | 1275.6 | 749.6 | 749.2 | 0 | 0 | 206.8 | 207.2 | 418.4 | 418.4 | 89.6 | 37.6 | 438 | 107.2 | 1400 | 1400.4 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4276.8 | 4283.4 | 0 | 0 | 3194.4 | 3194.4 | 0 | 344.4 | 344.4 | 0 | 2032.8 | 2037 | 172.2 | 173.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859.55 | 1860.6 | 0 | 344.4 | 342.3 | 0 | 0
17 - 18 | 40.68 | 26.24 | 348.8 | 0 | 2376 | 2379 | 0 | 2310 | 2310 | 0 | 1532.8 | 1532.8 | 0 | 348.8 | 348 | 18.6 | 91.4 | 1131 | 1130.4 | 665.6 | 665.6 | 0 | 0 | 197.6 | 197.4 | 497.6 | 497.6 | 98.4 | 42.4 | 259.2 | 90.4 | 1458.4 | 1458.4 | 120.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4514.4 | 4514.4 | 0 | 0 | 2824.8 | 2811.6 | 0 | 361.2 | 357 | 0 | 2167.2 | 2163 | 186.9 | 185.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1977.15 | 1976.1 | 0 | 352.8 | 354.9 | 0 | 0
18 - 19 | 40.32 | 26.4 | 352 | 0 | 2382 | 2379 | 0 | 2340 | 2337 | 0 | 1547.2 | 1547.2 | 0 | 350.4 | 350.4 | 15.6 | 88.8 | 1168.8 | 1169.1 | 652 | 652.4 | 0 | 0 | 196 | 195.8 | 531.2 | 531.2 | 95 | 40.8 | 242.4 | 90.4 | 1449.6 | 1449.6 | 128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4422 | 4415.4 | 0 | 0 | 2798.4 | 2811.6 | 0 | 361.2 | 365.4 | 0 | 2041.2 | 2041.2 | 184.8 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1854.3 | 1854.3 | 0 | 365.4 | 365.4 | 0 | 0
19 - 20 | 40.38 | 26.64 | 345.6 | 0 | 2190 | 2193 | 0 | 2286 | 2286 | 0 | 1384 | 1383.2 | 0 | 344 | 344.8 | 18.8 | 89 | 1100.4 | 1100.1 | 648 | 648 | 0 | 0 | 174.4 | 174.8 | 528.8 | 529.2 | 93.8 | 42 | 148.8 | 85.6 | 1405.6 | 1405.6 | 126.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4448.4 | 4441.8 | 0 | 0 | 2640 | 2626.8 | 0 | 361.2 | 361.2 | 0 | 2108.4 | 2108.4 | 172.2 | 172.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1937.25 | 1936.725 | 0 | 361.2 | 361.2 | 0 | 0
20 - 21 | 39.9 | 26.16 | 336 | 0 | 1998 | 1995 | 0 | 2130 | 2133 | 0 | 1209.6 | 1208.8 | 0 | 337.6 | 336.8 | 16 | 83.2 | 973.2 | 973.5 | 621.6 | 621.6 | 0 | 0 | 175.2 | 175 | 495.2 | 494.8 | 88 | 38 | 114 | 85.6 | 1296 | 1295.2 | 126.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4290 | 4290 | 0 | 0 | 2402.4 | 2415.6 | 0 | 344.4 | 344.4 | 0 | 2125.2 | 2121 | 144.9 | 144.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1972.95 | 1974 | 0 | 344.4 | 344.4 | 0 | 0
21 - 22 | 39.96 | 25.92 | 318.4 | 0 | 1836 | 1839 | 0 | 1974 | 1974 | 0 | 1102.4 | 1104 | 0 | 315.2 | 316.8 | 13.4 | 79.8 | 886.2 | 885.9 | 579.2 | 578.8 | 0 | 0 | 164.4 | 164.4 | 434.4 | 434 | 81.2 | 35.6 | 106.8 | 80 | 1217.6 | 1217.6 | 118.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4158 | 4158 | 0 | 0 | 2244 | 2244 | 0 | 336 | 336 | 0 | 2142 | 2146.2 | 151.2 | 151.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.75 | 1989.75 | 0 | 336 | 336 | 0 | 0
22 - 23 | 40.26 | 26.32 | 291.2 | 0 | 1710 | 1710 | 0 | 1722 | 1719 | 0 | 993.6 | 993.6 | 0 | 291.2 | 290.4 | 12.8 | 75.6 | 789 | 789 | 560.8 | 561.6 | 0 | 0 | 160.8 | 160.6 | 373.6 | 374 | 75 | 34 | 102 | 72 | 1049.6 | 1049.6 | 106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3946.8 | 3953.4 | 0 | 0 | 2112 | 2112 | 0 | 327.6 | 323.4 | 0 | 2192.4 | 2188.2 | 147 | 147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2042.25 | 2042.25 | 0 | 323.4 | 323.4 | 0 | 0
23 - 00 | 42.9 | 27.04 | 281.6 | 0 | 1608 | 1605 | 0 | 1542 | 1542 | 0 | 920 | 920 | 0 | 281.6 | 281.6 | 9.6 | 72.4 | 716.4 | 716.4 | 535.2 | 534.4 | 0 | 0 | 155.6 | 155.8 | 338.4 | 338.4 | 74 | 34.4 | 105.6 | 69.6 | 916.8 | 917.2 | 102.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3696 | 3689.4 | 0 | 0 | 1980 | 1980 | 0 | 302.4 | 302.4 | 0 | 2108.4 | 2108.4 | 128.1 | 129.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1978.2 | 1977.675 | 0 | 302.4 | 300.3 | 0 | 0
Сумма | 963.72 | 625.36 | 7859.2 | 0 | 51582 | 51579 | 0 | 45264 | 45264 | 0 | 31353.6 | 31354.4 | 0 | 7854.4 | 7855.2 | 292 | 2182.4 | 22793.4 | 22793.4 | 15812 | 15812 | 0 | 0 | 4715.6 | 4715.8 | 9476 | 9476 | 1948.2 | 866.4 | 5814 | 2040.8 | 27796.8 | 27797.6 | 2702.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96610.8 | 96610.8 | 0 | 0 | 60904.8 | 60918 | 0 | 7568.4 | 7568.4 | 0 | 50400 | 50395.8 | 3603.6 | 3603.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46744.95 | 46745.475 | 0 | 7551.6 | 7551.6 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч