## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чушевицы | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чушевицы | [25 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Чушевицы ТСН 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ао RS | 10 Чушевицы Т 1 ап RS | 10 Чушевицы Т 2 ао RS | 10 Чушевицы Т 2 ап RS | 10 Чушевицы-Верховье ао RS | 10 Чушевицы-Зерноток ао RS | 10 Чушевицы-Каменка ао RS | 10 Чушевицы-Ковда ао RS | 10 Чушевицы-Комплекс ао RS | 10 Чушевицы-Липки ао RS | 10 Чушевицы-Липки ап RS | 10 Чушевицы-Олюшино ао RS | 10 Чушевицы-Россия ао RS | 10 Чушевицы-Чушевицы ао RS | 110 Чушевицы СМВ ао RS | 110 Чушевицы СМВ ап RS | 110 Чушевицы-Сямжа ао RS | 110 Чушевицы-Сямжа ап RS | 35 Чушевицы Т 1 ао RS | 35 Чушевицы Т 1 ап RS | 35 Чушевицы Т 2 ао RS | 35 Чушевицы Т 2 ап RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ао RS | 35 Чушевицы-Сметанино 1 ап RS | 35 Чушевицы-Шелота ао RS
00 - 01 | 16.192 | 0 | 225.6 | 0 | 1412.4 | 38.1 | 271.6 | 483.9 | 10.3 | 47 | 176 | 0 | 141.4 | 232.6 | 242.7 | 3762 | 0 | 3313.2 | 0 | 0 | 190.05 | 0 | 134.4 | 133.35 | 0 | 189.84
01 - 02 | 15.944 | 0 | 227.2 | 0 | 1392 | 43.8 | 266.8 | 467.1 | 10.5 | 45 | 184 | 0 | 138.4 | 238.6 | 228.9 | 4144.8 | 0 | 3702.6 | 0 | 0 | 183.75 | 0 | 137.2 | 137.55 | 0 | 183.96
02 - 03 | 16.392 | 0 | 224 | 0 | 1359.6 | 44.4 | 236.4 | 467.4 | 11 | 45 | 179.6 | 0 | 136.2 | 240.6 | 227.7 | 3352.8 | 0 | 2923.8 | 0 | 0 | 177.975 | 0 | 131.6 | 131.25 | 0 | 177.87
03 - 04 | 15.6 | 0 | 228.8 | 0 | 1387.2 | 42.3 | 250.8 | 467.7 | 11.6 | 47.2 | 185.6 | 0 | 139.8 | 245.4 | 230.4 | 2864.4 | 0 | 2422.2 | 0 | 0 | 183.225 | 0 | 128.8 | 128.1 | 0 | 182.91
04 - 05 | 16.528 | 0 | 236.8 | 0 | 1447.2 | 42.3 | 260.4 | 469.5 | 10.4 | 49.8 | 201.6 | 0 | 145.2 | 259 | 249.3 | 2019.6 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 198.45 | 0 | 140 | 140.7 | 0 | 198.66
05 - 06 | 16.136 | 0 | 256 | 0 | 1527.6 | 48.9 | 266.4 | 481.5 | 12.7 | 51.4 | 217.2 | 0 | 155.2 | 292.6 | 260.7 | 1795.2 | 0 | 1300.2 | 6.6 | 0 | 213.675 | 0 | 145.6 | 144.9 | 0 | 213.78
06 - 07 | 15.952 | 0 | 275.2 | 0 | 1737.6 | 44.4 | 241.2 | 660.6 | 16.4 | 55.6 | 226 | 0 | 175.8 | 296.8 | 301.5 | 132 | 910.8 | 26.4 | 1353 | 0 | 218.4 | 0 | 148.4 | 150.15 | 0 | 217.98
07 - 08 | 15.624 | 0 | 291.2 | 0 | 2340 | 39.3 | 191.6 | 1148.1 | 17.2 | 62 | 248 | 0 | 190.6 | 303.4 | 436.5 | 0 | 2745.6 | 0 | 3319.8 | 0 | 243.6 | 0 | 154 | 153.3 | 0 | 243.18
08 - 09 | 15.288 | 0 | 276.8 | 0 | 2804.4 | 36.9 | 555.2 | 1269.9 | 17.7 | 55.8 | 248.4 | 0 | 185.2 | 311 | 407.1 | 0 | 5504.4 | 0 | 6177.6 | 0 | 341.775 | 0 | 196 | 194.25 | 0 | 341.88
09 - 10 | 15.352 | 0 | 265.6 | 0 | 2610 | 42.3 | 509.2 | 1213.8 | 16.8 | 49.6 | 213.2 | 0 | 174.8 | 270.8 | 391.5 | 0 | 7088.4 | 0 | 7748.4 | 0 | 350.175 | 0 | 201.6 | 201.6 | 0 | 349.65
10 - 11 | 15.776 | 0 | 246.4 | 0 | 2532 | 38.7 | 502 | 1114.8 | 12 | 50.8 | 223.6 | 0 | 157.2 | 304.4 | 381 | 0 | 6534 | 0 | 7108.2 | 0 | 277.2 | 0 | 176.4 | 177.45 | 0 | 277.2
11 - 12 | 15.52 | 0 | 244.8 | 0 | 2600.4 | 36 | 524.8 | 1159.2 | 11 | 53.2 | 234.8 | 0 | 155.8 | 295.2 | 381 | 0 | 6666 | 0 | 7260 | 0 | 297.15 | 0 | 193.2 | 193.2 | 0 | 296.94
12 - 13 | 16.056 | 0 | 238.4 | 0 | 2053.2 | 36.6 | 403.6 | 849.3 | 11.2 | 54 | 238.4 | 0 | 148.8 | 260.4 | 294.6 | 0 | 5926.8 | 0 | 6421.8 | 0 | 216.825 | 0 | 168 | 165.9 | 0 | 216.72
13 - 14 | 15.264 | 0 | 252.8 | 0 | 2637.6 | 42 | 525.6 | 1247.4 | 11 | 58.8 | 225.6 | 0 | 151.8 | 271.6 | 362.1 | 0 | 7392 | 0 | 7999.2 | 0 | 298.2 | 0 | 198.8 | 199.5 | 0 | 297.78
14 - 15 | 14.928 | 0 | 248 | 0 | 2463.6 | 42.3 | 466.8 | 1161.9 | 11.1 | 54.4 | 212.8 | 0 | 151.4 | 272.8 | 342 | 0 | 7326 | 0 | 7933.2 | 0 | 310.275 | 0 | 187.6 | 187.95 | 0 | 310.38
15 - 16 | 15.528 | 0 | 268.8 | 0 | 2366.4 | 41.4 | 498.4 | 937.8 | 15.3 | 59.6 | 229.2 | 0 | 168.8 | 296.6 | 394.8 | 0 | 8052 | 0 | 8619.6 | 0 | 257.25 | 0 | 173.6 | 171.15 | 0 | 256.83
16 - 17 | 15.136 | 0 | 267.2 | 0 | 2319.6 | 41.1 | 520 | 884.1 | 16.9 | 63.4 | 235.2 | 0 | 163.8 | 325.4 | 343.2 | 0 | 7629.6 | 0 | 8217 | 0 | 265.65 | 0 | 190.4 | 192.15 | 0 | 265.65
17 - 18 | 15.496 | 0 | 280 | 0 | 2247.6 | 45 | 439.6 | 853.5 | 16.3 | 63.6 | 253.6 | 0 | 172 | 370.4 | 317.7 | 0 | 6573.6 | 0 | 7141.2 | 0 | 245.175 | 0 | 159.6 | 158.55 | 0 | 244.65
18 - 19 | 15.248 | 0 | 267.2 | 0 | 2154 | 38.4 | 339.2 | 851.7 | 15.3 | 59.8 | 250 | 0 | 169.6 | 354.4 | 348.6 | 0 | 6798 | 0 | 7339.2 | 0 | 235.725 | 0 | 162.4 | 161.7 | 0 | 235.62
19 - 20 | 15.192 | 0 | 268.8 | 0 | 1854 | 35.7 | 322.8 | 597.3 | 13.9 | 66.4 | 262.8 | 0 | 166.2 | 344.2 | 316.5 | 0 | 5042.4 | 0 | 5577 | 0 | 221.55 | 0 | 151.2 | 152.25 | 0 | 221.55
20 - 21 | 15.312 | 0 | 254.4 | 0 | 1778.4 | 36.6 | 304.4 | 597 | 13.4 | 60.2 | 233.2 | 0 | 159.4 | 330.4 | 304.5 | 0 | 3775.2 | 0 | 4290 | 0 | 209.475 | 0 | 154 | 154.35 | 0 | 209.58
21 - 22 | 15.304 | 0 | 256 | 0 | 1648.8 | 43.5 | 281.2 | 547.2 | 11.7 | 58 | 205.2 | 0 | 155.2 | 322.8 | 285.3 | 0 | 1768.8 | 0 | 2263.8 | 0 | 210 | 0 | 140 | 139.65 | 0 | 209.79
22 - 23 | 15.28 | 0 | 238.4 | 0 | 1604.4 | 39 | 276 | 570.3 | 11.4 | 52.4 | 197.6 | 0 | 146.6 | 285.4 | 267 | 250.8 | 422.4 | 118.8 | 739.2 | 0 | 186.375 | 0 | 128.8 | 129.15 | 0 | 186.27
23 - 00 | 16.128 | 0 | 224 | 0 | 1557.6 | 38.7 | 292 | 545.7 | 10.8 | 46.4 | 186 | 0 | 140 | 275.6 | 251.7 | 1663.2 | 0 | 1221 | 6.6 | 0 | 184.8 | 0 | 128.8 | 127.05 | 0 | 184.8
Сумма | 375.176 | 0 | 6062.4 | 0 | 47835.6 | 977.7 | 8746 | 19046.7 | 315.9 | 1309.4 | 5267.6 | 0 | 3789.2 | 7000.4 | 7566.3 | 19984.8 | 90156 | 16585.8 | 99521.4 | 0 | 5716.725 | 0 | 3830.4 | 3825.15 | 0 | 5713.47

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чушевицы |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч