## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [55 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ао RS | 10 Шуйское Т 1 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ап RS | 10 Шуйское Т 1 ап RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ао RS | 10 Шуйское Т 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ап RS | 10 Шуйское Т 2 ап RS УСПД | 10 Шуйское-База ао RS | 10 Шуйское-База ао RS УСПД | 10 Шуйское-База ап RS | 10 Шуйское-База рп RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс ап RS | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово ао RS | 10 Шуйское-Врагово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово ап RS | 10 Шуйское-Врагово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ао RS | 10 Шуйское-Завет ао RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ап RS | 10 Шуйское-Завет ап RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово ао RS | 10 Шуйское-Макарово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово ап RS | 10 Шуйское-Макарово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ао RS | 10 Шуйское-Пионерский ао RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ап RS | 10 Шуйское-Пионерский ап RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр ао RS | 10 Шуйское-Райцентр ао RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр ап RS | 10 Шуйское-Райцентр рп RS УСПД | 10 Шуйское-Резерв яч.1 ао RS | 10 Шуйское-Резерв яч.1 ап RS | 10 Шуйское-Резерв яч.19 ао RS | 10 Шуйское-Резерв яч.19 ап RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS | 10 Шуйское-Шиченга ао RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ап RS | 10 Шуйское-Шиченга ап RS УСПД | 10 Шуйское-Школа ао RS | 10 Шуйское-Школа ао RS УСПД | 10 Шуйское-Школа ап RS | 10 Шуйское-Школа рп RS УСПД | 35 Шуйское МВ Т 2 ао RS | 35 Шуйское МВ Т 2 ао RS УСПД | 35 Шуйское МВ Т 2 ап RS | 35 Шуйское МВ Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 0 | 0 | 8.224 | 8.224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016.4 | 1016.4 | 61.7 | 61.7 | 0 |  | 2.6 | 2.6 | 0 |  | 45.9 | 45.9 | 0 |  | 308 | 308 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 |  | 34.4 | 34.4 | 0 | 0 | 195.6 | 195.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 287.8 | 287.8 | 0 |  | 0 | 0 | 2591.4 | 2591.4
01 - 02 | 0 | 0 | 8.264 | 8.264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 960.6 | 960.6 | 62.1 | 62.1 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 44.3 | 44.3 | 0 |  | 293.6 | 293.6 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 0 |  | 33.8 | 33.8 | 0 | 0 | 185.85 | 185.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.5 | 42.5 | 0 | 0 | 256.6 | 256.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2503.2 | 2503.2
02 - 03 | 0 | 0 | 8.256 | 8.256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.6 | 942.6 | 62.1 | 62.1 | 0 |  | 2.8 | 2.8 | 0 |  | 44.4 | 44.4 | 0 |  | 271.8 | 271.8 | 0 | 0 | 41 | 41 | 0 |  | 36 | 36 | 0 | 0 | 180.6 | 180.6 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 264.2 | 264.2 | 0 |  | 0 | 0 | 2511.6 | 2511.6
03 - 04 | 0 | 0 | 8.232 | 8.232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973.2 | 973.2 | 61.8 | 61.8 | 0 |  | 2.6 | 2.6 | 0 |  | 43.2 | 43.2 | 0 |  | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 41.3 | 41.3 | 0 |  | 36.8 | 36.8 | 0 | 0 | 188.1 | 188.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4 | 39.4 | 0 | 0 | 286.8 | 286.8 | 0 |  | 0 | 0 | 2625 | 2625
04 - 05 | 0 | 0 | 8.176 | 8.176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003.2 | 1003.2 | 61.4 | 61.4 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 43.8 | 43.8 | 0 |  | 271.2 | 271.2 | 0 | 0 | 43.9 | 43.9 | 0 |  | 37 | 37 | 0 | 0 | 191.25 | 191.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 313.4 | 313.4 | 0 |  | 0 | 0 | 2755.2 | 2755.2
05 - 06 | 0 | 0 | 8.112 | 8.112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1060.2 | 1060.2 | 61 | 61 | 0 |  | 2.6 | 2.6 | 0 |  | 46.4 | 46.4 | 0 |  | 276.8 | 276.8 | 0 | 0 | 46.3 | 46.3 | 0 |  | 40 | 40 | 0 | 0 | 204.45 | 204.45 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 345 | 345 | 0 |  | 0 | 0 | 2844.45 | 2844.45
06 - 07 | 0 | 0 | 8.024 | 8.024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1185.6 | 1185.6 | 60.5 | 60.5 | 0 |  | 2.7 | 2.7 | 0 |  | 54 | 54 | 0 |  | 305.6 | 305.6 | 0 | 0 | 54.7 | 54.7 | 0 |  | 42 | 42 | 0 | 0 | 232.35 | 232.35 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 388 | 388 | 0 |  | 0 | 0 | 3021.9 | 3021.9
07 - 08 | 0 | 0 | 7.88 | 7.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1371.6 | 1371.6 | 60.6 | 60.6 | 0 |  | 2.5 | 2.5 | 0 |  | 57.3 | 57.3 | 0 |  | 337.6 | 337.6 | 0 | 0 | 69.6 | 69.6 | 0 |  | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 289.65 | 289.65 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.8 | 49.8 | 0 | 0 | 465.4 | 465.4 | 0 |  | 0 | 0 | 3180.45 | 3180.45
08 - 09 | 0 | 0 | 7.912 | 7.912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1397.4 | 1397.4 | 64.8 | 64.8 | 0 |  | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 68.5 | 68.5 | 0 |  | 350.6 | 350.6 | 0 | 0 | 69.2 | 69.2 | 0 |  | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 260.1 | 260.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 502 | 502 | 0 |  | 0 | 0 | 3198.3 | 3198.3
09 - 10 | 0 | 0 | 7.872 | 7.872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1359.6 | 1359.6 | 65.1 | 65.1 | 0 |  | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 60.6 | 60.6 | 0 |  | 338 | 338 | 0 | 0 | 62.9 | 62.9 | 0 |  | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 260.25 | 260.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9 | 38.9 | 0 | 0 | 486 | 486 | 0 |  | 0 | 0 | 3168.9 | 3168.9
10 - 11 | 0 | 0 | 7.96 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1353.6 | 1353.6 | 66.4 | 66.4 | 0 |  | 3.5 | 3.5 | 0 |  | 62.8 | 62.8 | 0 |  | 336.4 | 336.4 | 0 | 0 | 55.8 | 55.8 | 0 |  | 47 | 47 | 0 | 0 | 274.95 | 274.95 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9 | 40.9 | 0 | 0 | 468 | 468 | 0 |  | 0 | 0 | 3138.45 | 3138.45
11 - 12 | 0 | 0 | 7.992 | 7.992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1315.2 | 1315.2 | 62.7 | 62.7 | 0 |  | 3.4 | 3.4 | 0 |  | 55.2 | 55.2 | 0 |  | 322.2 | 322.2 | 0 | 0 | 57.4 | 57.4 | 0 |  | 43.6 | 43.6 | 0 | 0 | 280.2 | 280.2 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8 | 37.8 | 0 | 0 | 453.8 | 453.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3125.85 | 3125.85
12 - 13 | 0.008 | 0.008 | 8.152 | 8.152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1305.6 | 1305.6 | 62.6 | 62.6 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 55.4 | 55.4 | 0 |  | 308.2 | 308.2 | 0 | 0 | 57.9 | 57.9 | 0 |  | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 275.7 | 275.7 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5 | 38.5 | 0 | 0 | 464.6 | 464.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3185.7 | 3185.7
13 - 14 | 0 | 0 | 7.936 | 7.936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278 | 1278 | 62.9 | 62.9 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 58.4 | 58.4 | 0 |  | 304.6 | 304.6 | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0 |  | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 263.1 | 263.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 40 | 0 | 0 | 446.8 | 446.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3155.25 | 3155.25
14 - 15 | 0 | 0 | 7.944 | 7.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1278.6 | 1278.6 | 63.3 | 63.3 | 0 |  | 3.3 | 3.3 | 0 |  | 60 | 60 | 0 |  | 318 | 318 | 0 | 0 | 55 | 55 | 0 |  | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 270 | 270 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.7 | 37.7 | 0 | 0 | 429.4 | 429.4 | 0 |  | 0 | 0 | 3180.45 | 3180.45
15 - 16 | 0 | 0 | 7.96 | 7.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1368 | 1368 | 63.6 | 63.6 | 0 |  | 3.2 | 3.2 | 0 |  | 64.1 | 64.1 | 0 |  | 346 | 346 | 0 | 0 | 57.1 | 57.1 | 0 |  | 45.4 | 45.4 | 0 | 0 | 285.15 | 285.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 40.8 | 0 | 0 | 464.6 | 464.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3221.4 | 3221.4
16 - 17 | 0 | 0 | 7.984 | 7.984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1418.4 | 1418.4 | 62.2 | 62.2 | 0 |  | 2.6 | 2.6 | 0 |  | 60.5 | 60.5 | 0 |  | 371.6 | 371.6 | 0 | 0 | 62.6 | 62.6 | 0 |  | 46.8 | 46.8 | 0 | 0 | 289.5 | 289.5 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 51.2 | 0 | 0 | 472.8 | 472.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3243.45 | 3243.45
17 - 18 | 0 | 0 | 8.184 | 8.184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452 | 1452 | 69.2 | 69.2 | 0 |  | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 70.2 | 70.2 | 0 |  | 354.2 | 354.2 | 0 | 0 | 63.8 | 63.8 | 0 |  | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 303.75 | 303.75 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.3 | 51.3 | 0 | 0 | 483.6 | 483.6 | 0 |  | 0 | 0 | 3219.3 | 3219.3
18 - 19 | 0 | 0 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1425 | 1425 | 78.5 | 78.5 | 0 |  | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 64.8 | 64.8 | 0 |  | 338.2 | 338.2 | 0 | 0 | 59.1 | 59.1 | 0 |  | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 | 306.9 | 306.9 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 51.6 | 0 | 0 | 473.4 | 473.4 | 0 |  | 0 | 0 | 3253.95 | 3253.95
19 - 20 | 0 | 0 | 8.32 | 8.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1415.4 | 1415.4 | 78.7 | 78.7 | 0 |  | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 66.4 | 66.4 | 0 |  | 329.8 | 329.8 | 0 | 0 | 64.1 | 64.1 | 0 |  | 50 | 50 | 0 | 0 | 296.85 | 296.85 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 478.2 | 478.2 | 0 |  | 0 | 0 | 3208.8 | 3208.8
20 - 21 | 0 | 0 | 8.352 | 8.352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1351.2 | 1351.2 | 78.8 | 78.8 | 0 |  | 2.1 | 2.1 | 0 |  | 58.1 | 58.1 | 0 |  | 321.6 | 321.6 | 0 | 0 | 65.4 | 65.4 | 0 |  | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 293.25 | 293.25 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7 | 50.7 | 0 | 0 | 441.8 | 441.8 | 0 |  | 0 | 0 | 3190.95 | 3190.95
21 - 22 | 0 | 0 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1311.6 | 1311.6 | 79.6 | 79.6 | 0 |  | 2.3 | 2.3 | 0 |  | 58.8 | 58.8 | 0 |  | 312 | 312 | 0 | 0 | 61 | 61 | 0 |  | 41 | 41 | 0 | 0 | 276.15 | 276.15 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.5 | 50.5 | 0 | 0 | 432 | 432 | 0 |  | 0 | 0 | 3111.15 | 3111.15
22 - 23 | 0 | 0 | 8.576 | 8.576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1217.4 | 1217.4 | 80.5 | 80.5 | 0 |  | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 56.3 | 56.3 | 0 |  | 300 | 300 | 0 | 0 | 56.6 | 56.6 | 0 |  | 38.4 | 38.4 | 0 | 0 | 257.1 | 257.1 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9 | 49.9 | 0 | 0 | 377.6 | 377.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2985.15 | 2985.15
23 - 00 | 0 | 0 | 8.552 | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1128 | 1128 | 80.8 | 80.8 | 0 |  | 2.2 | 2.2 | 0 |  | 54.2 | 54.2 | 0 |  | 305 | 305 | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 |  | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 225 | 225 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 329.6 | 329.6 | 0 |  | 0 | 0 | 2848.65 | 2848.65
Сумма | 0.008 | 0.008 | 195.504 | 195.504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29888.4 | 29888.4 | 1610.9 | 1610.9 | 0 | 0 | 65.1 | 65.1 | 0 | 0 | 1353.6 | 1353.6 | 0 | 0 | 7595.6 | 7595.6 | 0 | 0 | 1335.2 | 1335.2 | 0 | 0 | 1013.2 | 1013.2 | 0 | 0 | 6085.8 | 6085.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1056.4 | 1056.4 | 0 | 0 | 9811.4 | 9811.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72468.9 | 72468.9

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч