## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 18.12.2024
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 18.12.2024
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 0 | 0.9 | 0 | 219.6 | 42 | 7.6 | 516.8 | 0 | 103.8 | 4.8 | 183.2 | 0
01 - 02 | 0 | 0.9 | 0 | 64.8 | 3.6 | 4.8 | 501.6 | 0 | 93 | 2.4 | 42.4 | 0
02 - 03 | 0 | 0.96 | 0 | 32.4 | 166.8 | 7.2 | 503.2 | 0 | 84.6 | 16.8 | 9.6 | 0
03 - 04 | 0 | 1.02 | 0 | 69.6 | 176.4 | 4.8 | 501.6 | 0 | 80.4 | 7.8 | 63.2 | 35.2
04 - 05 | 0 | 0.99 | 0 | 56.4 | 208.8 | 6.8 | 488 | 0 | 80.4 | 0.6 | 50.4 | 37.6
05 - 06 | 0 | 1.02 | 0 | 266.4 | 538.8 | 3.6 | 488.8 | 0 | 73.2 | 3.6 | 224 | 144
06 - 07 | 0 | 0.96 | 0 | 1.2 | 475.2 | 5.6 | 484 | 0 | 84.6 | 10.2 | 0.8 | 102.4
07 - 08 | 0 | 0.96 | 0 | 111.6 | 734.4 | 10.8 | 558.4 | 0 | 110.4 | 51 | 83.2 | 139.2
08 - 09 | 0 | 0.93 | 0 | 282 | 560.4 | 19.2 | 586.4 | 0 | 196.2 | 21.6 | 192 | 139.2
09 - 10 | 0 | 0.81 | 0 | 20.4 | 486 | 13.6 | 618.4 | 0 | 190.2 | 0 | 0.8 | 121.6
10 - 11 | 0.012 | 0.75 | 0 | 248.4 | 282 | 13.6 | 679.2 | 0 | 179.4 | 12 | 160 | 12
11 - 12 | 0 | 0.72 | 0 | 778.8 | 214.8 | 17.2 | 684.8 | 0 | 185.4 | 0 | 592.8 | 20
12 - 13 | 0 | 0.69 | 0 | 194.4 | 0 | 18 | 703.2 | 0 | 162 | 0 | 152.8 | 0
13 - 14 | 0.012 | 0.72 | 0 | 22.8 | 104.4 | 18.4 | 703.2 | 0 | 133.8 | 3.6 | 1.6 | 5.6
14 - 15 | 0 | 0.81 | 0 | 534 | 363.6 | 15.6 | 643.2 | 0 | 166.2 | 0.6 | 389.6 | 89.6
15 - 16 | 0 | 0.96 | 0 | 123.6 | 0 | 6 | 631.2 | 0 | 171 | 19.2 | 86.4 | 0
16 - 17 | 0 | 0.93 | 0 | 274.8 | 130.8 | 4 | 576 | 0 | 141.6 | 4.2 | 192.8 | 19.2
17 - 18 | 0.012 | 0.99 | 0 | 460.8 | 0 | 4.4 | 565.6 | 0 | 117.6 | 0 | 377.6 | 0
18 - 19 | 0 | 1.02 | 0 | 0 | 135.6 | 6 | 528 | 0 | 105.6 | 6.6 | 0.8 | 12
19 - 20 | 0 | 0.99 | 0 | 388.8 | 225.6 | 3.6 | 498.4 | 0 | 85.8 | 0 | 331.2 | 33.6
20 - 21 | 0 | 1.02 | 0 | 93.6 | 0 | 6.8 | 509.6 | 0 | 117.6 | 4.2 | 59.2 | 0
21 - 22 | 0 | 1.02 | 0 | 21.6 | 91.2 | 4 | 493.6 | 0 | 106.2 | 9.6 | 8 | 14.4
22 - 23 | 0 | 0.99 | 0 | 48 | 202.8 | 8 | 481.6 | 0 | 127.8 | 9.6 | 28.8 | 21.6
23 - 00 | 0 | 1.02 | 0 | 6 | 1.2 | 5.6 | 474.4 | 0 | 109.2 | 48 | 3.2 | 0.8
Сумма | 0.036 | 22.08 | 0 | 4320 | 5144.4 | 215.2 | 13419.2 | 0 | 3006 | 236.4 | 3234.4 | 948

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 18.12.2024
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч